Раздел 1. Краткая характеристика городское поселение «Карымское». Динамика социально-экономических показателей.

Характеристика жилищно-коммунального комплекса городского поселения.

Паспорт Программы:

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры пгт. Карымское на период с 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Решение Совета городского поселения «Карымское» от 13.12.10г. №50 «Об утверждении Генерального плана городского поселения «Карымское». градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской федерации от 06 октября 2003 года, №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения «Карымское» |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения «Карымское» |
| Исполнители Программы | Администрация городского поселения «Карымское», предприятия коммунального комплекса городского поселения |
| Цель и задачи реализации Программы | 1.Реализация Генерального плана города городского поселения «Карымское» и других документов территориального планирования. 2.Реализация Стратегии устойчивого развития городского поселения «Карымское» 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2013 до 2015 г. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет млн. руб., в том числе: 2013г. – 2014г. – 2015г.- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское»; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории городского поселения «Карымское». Координатором Программы является Администрация городского поселения «Карымское». Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией городского поселения «Карымское». Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией городского поселения «Карымское» будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет депутатов городского поселения «Карымское» и Администрация городского поселения «Карымское» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

# Предисловие

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», ее главного организационно-финансового механизма - Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010гг., подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" выполнена разработка научно-проектной документации «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры городского поселения на период с 2013 до 2015гг.» (далее - Программа комплексного развития).

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика городского поселения «Карымское». Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса городского поселения «Карымское».

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоотведения.

Раздел 5. Комплексное развитие системы по сбору и вывозу ТБО.

Раздел 6. Заключение, включающее в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское».

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", а также условий муниципального контракта данная программа комплексного развития  представлена на утверждение Совету депутатов городского поселения «Карымское» с целью ее  дальнейшей  реализации.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет            млн.руб. в том числе:

- Потребность финансовых ресурсов необходимых для реализации развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» на период с 2013 до 2015гг. составляет         млн. руб.;

- В перспективе развития в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусмотренными Генеральным планом городского поселения объем финансирования развития системы инженерной инфраструктуры городского поселения до 2020г. –           млн.руб.

Работа над Программой комплексного развития велась при тесном взаимодействии с организациями коммунального комплекса городского поселения.

# ВВЕДЕНИЕ

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» на период с 2013 до 2015г.

Правовым обоснованием по разработке научно-проектной документации по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» (далее именуется Программа) являются:

- Федеральный Закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2001г. №675 «О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г. №48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Решение Совета городского поселения «Карымское» от 23.12.2010г. №50 «Об утверждении Генерального плана городского поселения «Карымское»;

- муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство городского поселения «Карымское» (2012-2014 годы)

Основные принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское».

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в поселке.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса поселка.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское».

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» являются:

1.	Реализация Генерального плана городского поселения «Карымское» и других документов территориального планирования.

2.	Реализация Стратегии устойчивого развития городского поселения «Карымское».

3.	Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.	Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры

5.	Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.

6.	Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское», а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское»;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

  - Краткая характеристика территории городского поселения

1.Территория.

Городское поселение «Карымское» (далее - городское поселения) занимает центральное положение внутри территории муниципального района «Карымский район» забайкальского края и граничит с его сельскими и городскими поселениями:

Кадахтинское, Кайдаловское,Урульгинское, Адриановское, Маякинское.

Территория городского поселения – 492.244 кв.км.

На территории городского поселения проживает – 13038 тыс.чел.

По степени освоенности и характеру использования территории городское поселение является наиболее освоенным в районе. плотность населения в городском поселении – 25.2 чел/кв.км. вместе с тем, все население сосредоточено в одном населенном пункте - Карымское, где его плотность составляет-1582.6 чел/кв.км (при площади населенного пункта 7.865640кв.км).

Последнее обстоятельство указывает на то, что в населенном пункте неоправданно высокая плотность застройки, а существенная граница земель поселений (по сложившейся застройке) образована так, что отсутствуют не только возможности для его развития, но не созданы достаточные условия для нормальной жизнедеятельности.

Населенные места и места приложения труда сосредоточены вдоль русла реки Ингода и железнодорожной магистрали. Здесь расположены основные массивы земель промышленности и сельскохозяйственного назначения.

2.Климат городского поселения резко континентальный и характеризуется значительным различием между средними температурами зимних и летних месяцев, резкими колебаниями температур в пределах одних суток, сравнительн6о небольшим количеством атмосферных осадков, особенно зимой.

Зимой на фоне низких температур количество солнечной радиации достаточно велико и сравнимо с южными районами страны.  Лето теплое и жаркое с низким количеством осадков. Экстремальные температуры, в январе и июле достигают соответственно -49°и +38°.

Территория населенного пункта относится к строительно-климатическому району IB. Расчетная температура самой холодной пятидневки равна -38°, вентиляции-28°.

Продолжительность отопительного периода 233 дня. Осадков за год выпадает 320 мм.

В течении всего года над рассматриваемой территорией преобладают ветры западной четверти, достигающие весной и в начале лета наибольших значений 25 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся радиационные туманы, число дней с которыми составляет 36 за год.

Основную долю земель городского поселения составляют земли запаса, сельскохозяйственные земли и земли промышленности. Небольшие площади отнесены к землям специального назначения и землям лесного фонда. Незначительна доля земель водного фонда.

3.Рельеф и геологическое строение. Населенный пункт расположен к северу от русла р.Ингоды.

Уклоны поверхности изменяются от 2 до 8%. Абсолютные отметки колеблются от 600 до 642.

По левобережью долины р.Ингоды, выделяются пойменная, первая и вторая надпойменная террасы.

Террасы порезаны оврагами и долинами ручьев Шивия и Майдара.

В геологическом строении принимают участие коренные породы и четвертичные образования.

Коренные породы залегаю с поверхности местами, на остальном территории они находятся на глубинен от 0,5 до 85 м от поверхности и более.

Четвертичные образования состоят из древнего и современного аллювия.

Древний аллювий слагает вторую и первую надпойменные террасы.

Отложения второй надпойменной террасы представлены песками разнозернистыми, гравийно-галечным материалом, а также суглинками и глинами.

В верхней части преобладают песчаные отложения, иногда встречаются суглинки, в средней части разреза имеются слои суглинков и глин переменной мощности (от 4до26 м ), в основании - преобладают гравийно-галечные отложения с песчаным и глинистым заполнением.

Общая мощность отложений колеблется от 30 до 85 м и более, преимущественно находится в пределах 30-50 м.

Общая мощность отложения в первой надпойменной террасе изменяется от 0,5 до 3-10 м, очень редко до 20м.

Современный аллювий слагает пойменную террасу р.Ингоды.

В верхней части пески, супеси. суглинки, иногда линзы ила, мощность которых местами достигает 1,9-2,5 м.

Ниже лежат песчано-гравийно-галечные отложения.

Общая мощность современного аллювия 6 м и более.

УК территориям пригодным для строительства относятся большая часть первой и второй надпойменных террас р.Ингоды и отдельные пологие участки увалистого рельефа.

Основанием будут служить пески среднезернистые и крупнозернистые, среднеуплотненные, слабовлажные и пылеватые и мелкозернистые, среднеуплотненные, слабовлажные и влажные. с нормативным давлением 1,5-2 кг/см2; супеси пластичные и твердые. суглинки и глины от мягкопластичной до полутвердой до полутвердой консистенции, а на отдельных участках- гравийно-галечные и гравийно-щебневые грунты с нормальным давлением 3 кг/см2 и более, а также глинистые сланцы, являющиеся надежным основанием фундаментов и сооружений.

Минерально-сырьевые территории городского поселения представлены общераспространенными полезными ископаемыми (песок, ПГС).

Почвы городского поселения относятся к мучнисто-карбонатным черноземам перегнойно-глеевым мерзлотным, характеризующиеся как относительно благоприятные для сельского хозяйства.

Водные ресурсы поверхностных вод связаны с рекой Ингодой и ее притоками, а также р.Ульдургой, входящей в бассейн р.Амур. Однако с учетом перемерзания стока использование поверхностных вод возможно только при организации водохранилища.

Подземные воды приурочены к долины р.Ингоды, Тыргетуй-Жимбиринской и другим мелким внутригорным впадинам и связана с водоносными комплексами с организацией сосредоточенных водозаборов с производительностью 0,05-0,1 м3/сек. Сюда попадают многие населенные пункты. среди которых произведена разведка с подсчетом запасов для Карымской и Дарасуна. для остальной территории. преимущественно горной возможна организация сосредоточенных водозаборов производительностью 0.01-0,05м3/сек.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием водоносных горизонтов в четвертичных образованиях и коренных породах.

В долине реки Ингоды развит аллювиальный водоносный горизонт, содержащий грунтовые воды. Мощность водосодержащей толицы достигает 0,5-6 м.

Движение грунтовых вод аллювиального водоносного горизонта  направлено к р.Ингоде.

В связи с неравномерной и, в основном, небольшой водообильностью, а также возможностью поверхностного загрязнения, аллювиальный водоносный горизонт может быть использован отдельными водопротребителями при обязательном условии обеспечения зон санитарной охраны вокруг скважин.

С коренными породами связан водоносный горизонт толщенных подземных вод. Высокая водообильность этого горизонта на отдельных участках и хорошее качество воды позволяют использовать его для организации централизованного водоснабжения.

Водозаборные скважины желательно располагать на западной окраине района, где эксплуатационные дебиты скважин могут достигать 15 л/сек и более.

Многолетняя мерзлота в исследуемом городском поселении имеет островное распространение и приурочена к отрицательным формам рельефа: долинам, падям, склонам гор (северной экспозиции) и местным понижениям поверхности (впадинам, ложбинам и т.д.).

На территории поселка сезонного промерзания грунтов достигает 4-4,5 м.

Кроме того, на отдельных участках встречаются многолетнемерзлые грунты ниже глубины сезонного промерзания. Возможность деформаций на участках развития многолетнемерзлых пород необходимо учитывать при новом строительстве.

На большей части территории глубина заложения фундаментов зданий и сооружений не зависит от глубины промерзания грунтов, так как грунтовые воды залегают ниже промерзания грунтов.

На площадях залегания грунтовых вод в зоне промерзания грунтов пески пылеватые и пылеватые супесчано-суглинистые грунты будут обладать пучинистыми свойствами при промерзании.

Водоразделы. склоны гор (южной экспозиции) и другие положительные формы рельефа обычно свободы от многолетней мерзлоты. На наличие многолетней мерзлоты указывают наледи, мочажины. локальные заболачивание почвы.

4.Лесные ресурсы на территории городского поселения представлены слабо и могут выполнять в основном средозащитную и рекреационную функции (земли лесного фонда-2,86 кв.км).

По экономической специализации городское поселение характеризуется как транспортный поселок (представлено железнодорожным транспортом); основная доля населения 53.3% являются рабочими и служащими ОАО «РЖД».

5.Энергоснабжение.   На рассматриваемой территории расположено 16 трансформаторных подстанций. При выяснении и обследовании оказалось, что 11 трансформаторных подстанций должны быть ликвидированы (ТП №№2,4.8,10,11,12,13,15,16, абонементские КТП). Трансформаторные подстанции №№ 10, 11, 12, 13, 15, 16 типа КТПП или мачтовые, ветхие и устаревших конструкций. ТП №2 и 4 располагаются в стороне от проектируемых нагрузок.

Трансформаторная подстанция №8 попадает под застройку и подлежит демонтажу.

Основные ТП сохраняются в постоянной схеме электроснабжения. Последовательность   демонтажа   ТП   уточняется    на    стадии    рабочего проектирования.

На рассматриваемой территории предусматривается использование ранее запроектированного ТП для Дома культуры, администрация п. Карымское, котельная 2 .

Кроме выполнения указанных работ для электроснабжения района необходимо построить 13 трансформаторных подстанций. Из них 7 ТП со строительной частью на два трансформатора по 630 кВа каждый типа В-42-630 МЗ и 6 ТП со строительной частью на два трансформатора по 400 кВа каждый типа В-42-400 МЗ. Монтаж выполнить по схеме №1 без АВР.

Количество ТП и мощность трансформаторов определялось исходя из суммарной расчетной нагрузки кварталов и условия загрузки трансформатора до 90% в нормальном режиме.

Определение местоположения ТП производилось с учетом следующих требований:

- Размещение ТП в центре нагрузок.

- Удобства подхода высоковольтных воздушных линий.

- Свободного подъезда к ТП.

В настоящее время электроснабжение существующей застройки осуществляется на напряжение 10 кВ от трансформаторной подстанции 35/1 ОкВ «Карымская» энергосистемы «Читаэнерго» и частично от тяговой подстанции «Карымская - тяговая» 220/35/27,5/10 кВ. Схема воздушной сети в/н без распределительного пункта.

Проектом предусматривается демонтаж существующих в/в воздушных линий и питание трансформаторной подстанции рассматриваемого района по 2 высоковольтным линиям 10 кВ от подстанции 35/10.кВ «Карымская». Кроме того, для покрытия дефицита мощности и для резервного питания построить две высоковольтные воздушные линии 10 кВ от тяговой подстанции 220/35/27,5/10 кВ.

Схема сети наружного освещения разработана в соответствии с указаниями по проектированию уличного освещения ВСП-22-75, утвержденными Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре. Уровень освещения проезжей части улиц принят равным 0,2 нт. Улицы п.Карымское, исходя из требований, предъявляемых к освещению, относятся к категории В. Расположение светильников по улицам принято однорядным.

6.Водоснабжение. Источниками водоснабжения п.Карымское являются подземные воды (групповые водозаборы падей - «Шивия» , «Майдора» и отдельно стоящих артезианских скважин ). В настоящее время в п.Карымское имеются два закольцованных водозабора одним водопроводом в ведении филиала ОАО «РЖД» Забайкальской железной дороге Читинского отделения Карымской дистанции гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения. Водопровод водозабора «Шивия» протяженностью -11844 метров, в том числе стальных труб -5536м,диаметром -159мм. И полихлорвиниловых труб -6308м, диаметром -329мм.Фактическая производительность водозабора составляет -1080м3/сутки.

Магистраль водозабора пади «Майдора» произведена из стальных труб, протяженностью -7720м, в том числе диаметром 159мм -7600метров и диаметром -219мм.- 120метров. В п. Карымское также имеются отдельно стоящие скважены закольцованные в общую сеть чугунным трубопроводом,протяженностью - 7716,5м,в том числе :а" -75 -100 мм.- 162.5 м;с1 -29 мм - 2857.4 м ; а" -250мм. -3943.1 м, производительностью - 600 м3/сутки.- На сети трубопровода установлено 13 водоразборных будок. Суммарная протяженность сетей составляет - 43.9 км. - по поселку - 27.28 км. и 16.62 км находятся в полосе отвода железной дороге. Кроме железнодорожного водоснабжения в пос. Карымское имеются скважены МУП «Тепловодоканала. В пос. Карымское ведение филиала ОАО»РЖД» Забайкальской железной дороги Читинского отделения дистанции гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения имеется центролизованная канализация с предприятий железной дороги и благоустроенного жилого массива всего поселка .Очистные сооружения проектной производительностью 3400 м3/сутки. Северный канализационный коллектор протяженностью-3800метров, Д-400мм, южный канализационный коллектор протяженностью-2075 м, Д-150 и 300 мм.

7.Теплоснабжение. Централизованное теплоснабжение в поселке отсутствует. Существующая застройка обеспечивается теплом от мелких отопительных котельных незначительной теплопроизводительности. Никакого резерва по тепловой мощности существующие котельные, используемые для жилого фонда, не имеют.

Тепловые нагрузки промпредприятий покрываются от собственных котельных. Всего в поселке насчитывается более 18 производственных и отопительных котельных. В качестве топлива используется Харанорский бурый уголь.

8.Газоснабжение городского поселения ранее производилось сжиженным газом, доставляемым с ГНС гор. Читы.

9.Транспортная инфраструктура. Транспортная освоенность поселения выше средних показателей по области. Железнодорожный транспорт на территории городского поселения представлен участком магистрали Карымская - Забайкальск (с направлением на Китайскую Народную республику) и Транссиб.

Станция Карымская - промежуточная 1 класса состоит из 4 парков и парка сортировки: парк А - семь путей, парк Б - 6 путей, парк В - 5 путей, парк Д -5 путей и парк сортировки - 15 путей общей полезной длиной 1100/1300 м.    Дополнительно планируется еще 5 путей в парке Д со строительством служебных зданий и устройств.

Немаловажную роль в жизни поселка играет:

- автомобильный транспорт, которым осуществляется грузовые и пассажирские перевозки;

- автобусный транспорт каждый час движение автобуса по маршруту Карымское - Дарасун - Чита.

10.Социальная сфера. В социальной сфере городское поселение сохраняет высокую (в районе и в области) обеспеченность населения социальными услугами, учреждениями социальной сферы, организациями общественного питания и бытового обслуживания.

11.Экологическое состояние окружающей среды характеризуется значительным ущербом, приносимым деятельностью Забайкальской железной дороги.

Кроме того, хозяйственная деятельность на р. Ингода привела к ее загрязнению. По гидробиологическим показателям в пределах городского поселения относится к VI-IV классу чистоты.

1.2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ГРАНИЦЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Формирование территории городского поселения, в соответствии с законодательством, производилось на основе закрепления его границ, путем разработки соответствующих картографических описаний, состав и содержание которых, а также порядок их утверждения определялся органами государственной власти Забайкальского края.

При установлении в 2004 году границ муниципальных образований - городских и сельских поселений учитывалось существующее кадастровое деление территории, а также предложения органов местного самоуправления и населения Карымского района (Схема (картографическое описание) границ муниципальных образований Карымского района, Приложение к Закону Читинской области «Об установлении границ, наименований вновь образованных муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения в Карымском районе», М 1: 100 ООО).

Большая часть земель городского поселения в настоящее время существует как открытые пространства (зоны естественного ландшафта); земля, занятая объектами капитального строительства местного значения (жилыми, общественными и производственными зданиями и сооружениями, дорогами и инженерными сооружениями), промышленные территории, используемые для производства электроэнергии и сельскохозяйственные угодья.

Состав земель городского поселения, относящихся к различным категориям (по официальным данным и в соответствии со сложившимся фактическим использованием территории) в утвержденных границах городского поселения приведен в таблице 1 и на Схеме 1.

Схема использования территории городского

поселения с отображением границ земель различных категорий).

| ТАБЛИЦА 1. Состав земель городского поселения, относящихся к различным категориям ( по официальным данным и в соответствии со сложившимся фактическим использованием территории) |
| --- |
| ПОСЕЛЕНИЕ/КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ | ОФИЦИАЛЬНО (КВ.КМ) | ДОЛЯ (%) | ФАКТИЧЕСКИ (КВ.КМ) | ДОЛЯ (%) |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРЫМСКОЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 492.44158 | 100 | 492.44158 | 100 |
| ЗЕМЛИСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | - | - | 41.18 | 8.3 |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА | - | - | 408.3588 | 83.9 |
| ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ | 7.865 | - | 7.865 | 1.5 |
| ЗЕМЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | - | - | - | - |
| ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА | - | - | 36.034778 | 7.3 |
| ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | - | - | - | - |

Населенный пункт Карымское имеет один зарегистрированный кадастровый блок населенного пункта. Кадастровое деление территории в границах городского поселения утверждено.

Полоса отвода сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры (ИЗ) - используется для размещении головных сооружений водоснабжения, очистных сооружений, канализации, источников теплоснабжении и электроснабжения, сооружений газоснабжения, соответствующих магистральных инженерных сетей, требующих обязательного учета при планировании застройки городского поселения;

Зоны размещения объектов специального назначения (В) - используется для размещения объектов специального назначения.

По результатам наблюдения установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным территориальным зонам.

Таблица 2. СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ)

| Таблица 2. СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ) |
| --- |
| Территориальная зона | Площадь (кв.км) | Доля (%) |
| Зоны среднеэтажной жилой застройки (ж1) | 0.136250 | 1.7 |
| Зоны малоэтажной жилой застройки (ж3) | 0.267939 | 3.4 |
| Зоны индивидуальной жилой застройки (ж4) | 3.785570 | 48.5 |
| Общественно-деловые зоны (о) | 0.391937 | 5.0 |
| Зоны предприятий 4 класса (п4) | 0.039611 | 0.50 |
| Зоны предприятий 4 класса (п2) | 0.206 | 2.64 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (из) | 0.45535 | 5.8 |
| Зоны кладбищ (с2) | 0.130780 | 1.6 |
| Зона сельскохозяйственных зданий и строений (сх2) | 0.050408 | 0.6 |
| Зоны естественного ландшафта (р3) | 2.101 | 26.9 |
| Зона сооружений железной дороги (и2) | 0.3152502 | 7.8 |

На Схеме 2. (Схема использования территории населенного пункта Карымское) показано существующее использование земель населенного пункта Карымское для размещения объектов капитального строительства различного назначения.

Таким образом, более 26. % территории поселения фактически не используется в какой-либо деятельности и образует рекреационный потенциал территории, который может быть в дальнейшем без ущерба для окружающей среды использован в любых градостроительных целях.

Площадь под объектами малоэтажной жилой застройки почти в 10 раза превышает площади, используемые под зданиями высокой этажности, что говорит о преимущественно малоэтажной жилой застройке. Селитебные территории под малоэтажными зданиями несколько больше, чем требуется расчетными нормами (кв. км при расчетной - 1,95 кв. км). Под многоэтажными домами площадь территории несколько ниже расчетной (кв. км при расчетной - 0,797 кв. км).

Площади под объектами общественно-делового назначения и под гаражами составляют по 5 % от площади населенного пункта, что является достаточно низким показателем для данного городского поселения.

Площади, используемые в хозяйственных целях, составляют % территории населенного пункта, что типично для городских поселений Забайкальского края и значительно ниже предельных значений, при которых окружающей среде наносится значительный ущерб.

Ландшафтно-рекреационная территория составляет 26.9 % территории населенного пункта, что ниже расчетных значений, однако это компенсируется значительными открытыми ландшафтами, окружающими населенный пункт.

Поскольку в Забайкальском крае не установлены региональные и местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям. Вместе с тем, очевидно, что наиболее эффективно используются застроенные территории населенного пункта и промышленной зоны, а также незначительный объем земель под объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Расположенные на территории городского поселения объекты разграничиваются по значению на объекты федерального, областного, районного и поселенческого значения.

Границы объектов капитального строительства федерального, областного и районного значения определены в документах, устанавливающих границы соответствующих землепользовании. Планируемые границы данных объектов (за исключением объектов районного значения) не установлены в связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования соответствующего уровня.

Схемой территориального планирования муниципального района «Карымский район» не предусмотрено изменение существующих границ объектов капитального строительства районного значения на территории городского поселения «Карымское».

Требования к составу Генерального плана устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131).

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ генеральный план включает в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

- объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения;

- автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3)	иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления
полномочий органов местного самоуправления поселения.

Согласно 131-ФЗ к вопросам местного значения (полномочиям) поселения относятся:

«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

5)	.содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов
поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

6)	обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

7)	создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

10)	создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

18)	организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

19)	организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

21)	организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

22)	организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».
           Следовательно,    к    объектам    капитального    строительства    местного (поселенческого) значения, размещение которых планируется в Генеральном плане поселения относятся следующие объекты:

- объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения (кроме объектов федерального, областного и районного значения);

- автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- объекты социального муниципального жилищного фонда;

- библиотеки;

- места досуга и объекты организаций культуры;

- объекты массовой физической культуры и спорта;

- места массового отдыха жителей поселения;

- объекты внешнего благоустройства и озеленения территории поселения;

- объекты освещения улиц;

- места захоронения.

Территория городского поселения в настоящее время используется для размещения объектов капитального строительства поселенческого значения, основными из которых являются объекты транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры поселенческого значения.

1.Общая протяженность транспортной и улично-дорожной сети городского поселения составляет 30970 м. Несмотря на довольно значительную протяженность дорог с твердым покрытием, местная сеть дорог по своей качественной структуре не отвечает современным требованиям.

Недостаточен удельный вес усовершенствованного покрытия на дорогах местного значения. Техническое состояние дорог в настоящее время несколько ухудшилось в связи с сокращением объемов ремонтно-восстановительных работ. Некоторые участки дорог находятся в состоянии близком к аварийному.

Транспортная обслуженность городского поселения значительно выше, чем в целом по Карымскому району. По транспортной доступности населенных территорий и мест приложения труда городское поселение имеет также хорошие показатели.

Магистральных улиц непрерывного и скоростного движения в городском поселении нет. Часть проезжей части улиц не имеет усовершенствованного покрытия.

Кроме того, имеется большое количество грунтовых проездов, скотопрогонов, полевых дорог, которые не» учитывались нами, поскольку в процессе градостроительного освоения территории они будут ликвидированы.

- Источником водоснабжения городского поселения являются водозаборы подземных вод.

- Электроснабжение городского поселения осуществляется от Читинской энергосистемы. В настоящее время электроснабжение поселка осуществляется через районную понизительную подстанцию

Электропитание распределительных пунктов предусмотрено воздушными и кабельными линиями. Схема электроснабжения поселка принята кольцевой с разомкнутой перемычкой в нормальном режиме от распределительных пунктов к подстанциям предусмотрены кабели.

В населенном пункте 23 подстанции. Коэффициент загрузки в н.р. 60-80%, в а.р. -140%. Размещение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов предусматривалось в центре нагрузки с учетом архитектурно-планировочных решений.

Светильники для освещения улиц приняты типа РКУ01-250 с индивидуальной компенсацией реактивной мощности. Опоры устанавливаются на тротуарах и газонах на расстоянии 6 м от бортового камня. Шаг опор принят 40 м. Опоры для светильников с лампами ДРЛ железобетонные высотой 11 м.

Установленная мощность освещения населенного пункта составляет Р уст=75 кВт. Напряжение сети 380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное.

Общая длина линий освещения составляет 12 км. Общее число светильников 300 шт.

4.	Теплоснабжение потребителей городского поселения в настоящее время централизованное и осуществляется от 18 котельных. Большая часть жилищных объектов обеспечена горячим водоснабжением.

Теплоносителем служит вода с параметрами 150-70 градусов. Существующие тепловые сети двухтрубные, тупиковые. Подогрев воды для горячего водоснабжения осуществляется в водонагревателях, установленных в индивидуальных тепловых пунктах зданий.

Подача тепла к населенному пункту осуществляется по трубопроводам диаметром 500 мм. Прокладка тепловых сетей подземная в непроходных лотковых каналах совместно с водопроводом.

5.В настоящее время в городском поселении имеется незначительное
количество объектов социального обслуживания населения.

Из отдельно стоящих учреждений в населенном пункте существуют объекты социальной инфраструктуры местного значения указанные в Таблице 4.

| Перечень объектов социального обслуживания местного значения |
| --- |
| №n/n | наименование | Ед. изм. | Вместимость | Материал стен | Примечание |
|  |  |  | всего | На 1000 мест |  |  |
| 1. | кинотеатр | объект | 200 мест | 20,6 | - | Отдельно стоящее |
| 2. | администрация | объект | - | - | Железобетонное, цоколь 5-ти этажное здание | приспособленное |
| 3. | клуб | мест | 340 | 35 | Кирпичное, железнобетонное,1 этаж | Отдельно стоящее |

6.В поселении, вне границ населенного пункта, имеется кладбище площадью  0.118534 кв. км (при нормативном размере 0,4 кв. км). Кладбище может быть расширено на перспективу.

Вне населенного пункта (удаление до 7 км) имеется полигон твердых бытовых отходов площадью 0,065 кв. км. Утверждены нормативы накопления отходов: от населения - 8618 куб. м. в год, от организаций бюджетной сферы - 2317 куб. м. в год, от уличной сети - 1385 куб. м. в год и от прочих потребителей -1414 куб. м. в год. Общий норматив - 13734 куб. м. в год.

7.   Границы земельных участков предоставленных для размещения объектов капитального строительства поселенческого значения показаны

на Схеме 3. (Схема границ территорий, на которых расположены объекты капитального строительства поселенческого значения).

1.3.   УСТАНОВЛЕННЫЕ   ОГРАНИЧЕНИЯ       ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В данном генеральном плане зоны ограничений использования территорий в градостроительных целях устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система охраняемых территорий городского поселения включает территории объектов культурного наследия (особо охраняемые территории объектов культурного наследия).

Система зон с особыми условиями использования территории включают:

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны воздушных линии электропередачи;

- зоны охраны линии железной дороги;

- водоохранные зоны рек и водоемов и др.

На территории городского поселения выявлены следующие объекты, для которых в соответствии с законодательством устанавливаются зоны ограничений градостроительной деятельности (показано на Схемах 4 и 5):

1.	На территории городского поселения выявлено 2 объекта истории и культуры:
древние захоронения, плиточные могильники и поселения разных эпох.

Большая часть археологических памятников сосредоточено по берегам реки.

- В городском поселении установлена водоохранная зона шириной 100 метров для реки Ингода.

3.Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ
устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земляного участка,
ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов на расстоянии, м: 10 - напряжение до 20 кВ; 15 - напряжение до 35 кВ; 20 -
напряжение до 110 кВ. (на основании Постановления Правительства РФ №1420 от01.12.1998 г. в ред. Постановления Правительства РФ №100 от 02.02.200 г).

По территории городского поселения проходит электролиния напряжением 0 кВ., а так же линии напряжением 6 кВ .

4.По территории поселения проходит участок Транссибирской железнодорожной магистрали. Он пересекает территорию МО «Карымское»

Для железных дорог в Российской Федерации должны быть установлены охранные зоны, в пределах которых ограничивается градостроительная деятельность. Однако нормативные размеры (либо условия проектирования) данных охранных зон в установленном порядке не определены Правительством РФ.

Поэтому в соответствии с практикой установления подобного вида ограничений принятых в Советском Союзе и других странах минимальный размер охранных зон принимался нами равным 100 м (по обе стороны от железной дороги). При утверждении соответствующих нормативов, их следует учитывать при принятии градостроительных решений о размещении объектов капитального строительства в непосредственной близости от железной дороги.

5.На территории населенного пункта образованы санитарно-защитные зоны для производственных объектов: П2 (СЗЗ 100 м), П5 (СЗЗ 50 м), П6 (СЗЗ 15 м), СХ2 (СЗЗ 50м).

За пределами территории населенного пункта образованы санитарно-защитные зоны кладбища С2 (СЗЗ 50 м).

Для зоны размещения полигона твердых бытовых отходов санитарно-защитная зона не формировалась, поскольку он находится на значительном удалении от населенного пункта - более 7 км.

Таким образом, на территории поселения образована система зон с особыми условиями использования территорий, которая актуализирована в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

1.4.   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

К объектам капитального строительства местного (поселенческого) значения, размещение которых планируется в Генеральном плане поселения, относятся следующие объекты:

- объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения (кроме объектов федерального, областного и районного значения);

- автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- объекты социального муниципального жилищного фонда;

- библиотеки;

- места досуга и объекты организаций культуры;

- объекты массовой физической культуры и спорта;

- места массового отдыха жителей поселения;

- объекты внешнего благоустройства и озеленения территории поселения;

- объекты освещения улиц;

- места захоронения.

Помимо материалов о планируемом размещении объектов капитального строительства местного значения градостроительное законодательство устанавливает другие требования к составу разрабатываемых материалов. Эти материалы должны содержать необходимую информацию об использовании территории поселения, возможных вариантах ее развития и ограничениях ее использования. В составе документа должны быть аналитические материалы анализа комплексного развития территории и размещаемых на ней объектов капитального строительства.

Как и любой другой документ территориального планирования, настоящий документ должен начаться с определения цели территориального планирования. Цель должна быть сформулирована таким образом, чтобы она соответствовала законодательным установлениям, предъявляемым к содержанию документа. Цель должна включать положения обусловленные необходимостью принятия комплексных решений.

Таким образом, возможно следующее формулирование цели территориального планирования городского поселения: «Целью территориального планирования городского поселения является определение размещения и параметров объектов капитального строительства местного (поселенческого) значения (улично-дорожной сети, систем электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения, объектов социального обслуживания), а также жилищных объектов, мест приложения труда и отдыха населения, исходя из осознанных местным сообществом и предполагаемых в результате научных исследований перспективных вариантов развития территории городского поселения, как комплексного объекта со своими уникальными территориальными возможностями».

Документальной формой реализации цели территориального планирования являются схема функционального зонирования территории городского поселения, на которой указывается, какие именно части территории поселения будут в дальнейшем (после утверждения генерального плана) использоваться для размещения конкретных видов объектов капитального строительства, схемы размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры поселенческого значения, а также другие схемы содержащие проектные предложения.

В процессе реализации поставленной цели решались следующие основные задачи:

-	изучить территорию поселения, как совокупность территориальных ресурсов;  исследовать особенности использования территории поселения, ее потенциальные возможности (включая населенные пункты и обособленные места приложения труда);

- определить ограничения использования территории поселения и населенных пунктов в градостроительных целях;

- изучить комплексное развитие территории поселения и населенных пунктов и оценить размещение существующих объектов капитального строительства местного значения;

- на основе сбора и компьютерной обработки информации, ее графической фиксации и комплексного анализа подготовить, обсудить с общественностью и согласовать с администрацией поселения концепцию стратегического плана развития территории поселения, основанную на принципе комплексного использования имеющихся территориальных ресурсов и результатах анализа социально-экономического положения поселения;

- опираясь на данную концепцию на последующих стадиях работы разработать рекомендации   по  вариантам  социально-экономического  развития   поселения   и населенных пунктов;

- на основе указанных рекомендаций разработать документ территориального планирования поселения, включающего соответствующие обоснования принимаемых вариативных решений и содержащих перечень мероприятий по территориальному планированию.

1.6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Мероприятия по территориальному планированию включают следующие основные направления: функциональное зонирование территории и планируемые границы населенного пункта, экономическое развитие, социальное развитие, развитие транспортной инфраструктуры поселенческого значения, развитие инженерной инфраструктуры поселенческого значения, планируемое размещение объектов благоустройства, массового отдыха, мест захоронения и утилизации бытовых отходов.

1.6. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА.

С учетом планируемого размещения зон перспективного развития, объектов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры местного значения с учетом предложений Схемы территориального планирования муниципального района «Карымский район» осуществлено функциональное зонирование территорий населенного пункта и прилегающих территорий городского поселения. Функциональное зонирование определяет градостроительное назначение частей территории поселения.

Функциональное зонирование позволяет определить планируемые границы населенного пункта Карымское.

Функциональное зонирование определяет планировочную систему поселения и создает условия для его перспективного территориального развития.

Функциональное зонирование определяет места размещения функциональных зон, предназначенных для размещения: объектов экономической деятельности, жилья, объектов социальной инфраструктуры, головных сооружений инженерной инфраструктуры, других объектов капитального строительства.

В границах населенного пункта выделены функциональные зоны для двух вариантов реализации жилищной программы (варианты с различными параметрами планируемого развития территории) в городском поселении Карымское.

Результат представлен на Схеме 6. (Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития).

Варианты функционального зонирования определяют в значительной степени пути и направления территориального развития поселения.

Наряду с усадебной застройкой планируется размещение домов сельского типа с земельными участками площадью до 10 000 кв.м., не присоединенных к магистральным сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения и предназначенных, в том числе для осуществления домашними хозяйствами мелкотоварного сельскохозяйственного производства (личные подворья, мини-фермы).

Максимальное количество земельных участков в этой зоне составляет 1244 участков территории населенного пункта.

По результатам планирования использования территории установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным территориальным зонам.

Таблица 5. СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ В ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
КАРЫМСКОЕ (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ).

| Функциональная зона | Площадь (кв.км) | Доля (%) |
| --- | --- | --- |
| Жилая функциональная зона застройки малоэтажными жилыми домами сельского типа (э4ф) | 2.0012 | 12.3 |
| Общественно-деловые функциональные зоны (оф) | 0.15 | 0.9 |
| Производственная функциональная зона размещения объектов с с33 от 100м (П2Ф) | 0.029 | 0.12 |
| Функциональная зона размещения объектов инженерной инфраструктуры (ИЗФ) | 0.055 | 0.3 |
| Функциональная зона размещения объектов железнодорожного транспорта (И2Ф) | 0.035 | 0.2 |
| Функциональная зона специального назначения для размещения кладбищ (С2Ф) | 0.138 | 0.849 |
| Функциональные зоны рекреационного | 10.87 | 66.88 |
| Функциональные зоны рекреационного назначения (Р2Ф) | 2.21 | 13.59 |

Таким образом, более 66.88% территории поселения по-прежнему не будет вовлекаться в экономическую деятельность и будет образовывать рекреационный потенциал территории, который может быть в дальнейшем без ущерба для окружающей среды использован в любых градостроительных целях. Площадь территорий населенного пункта в связи с реализацией генерального плана должна увеличиться в 1,6 раза и составит 13.173 кв. км. Селитебные территории под малоэтажными зданиями значительно больше, чем требуется расчетными нормами (5,4 кв. км при расчетной городской норме -1,95 кв. км). Это говорит о том, что населенный пункт по данному параметру все больше приближается к урбанизированным пригородам в развитых странах запада.

Площади под объектами общественно-делового назначения составят 0,2% и 0,1% соответственно от площади населенного пункта.

Площади, используемые в экономической деятельности, составят 9,49% территории населенного пункта, что типично для городских поселений Забайкальского края и значительно ниже предельных значений, при которых окружающей среде наносится значительный ущерб.

Ландшафтно-рекреационная территория составит 66.88% территории населенного пункта, что выше расчетных значений.

Поскольку в Забайкальском крае не установлены областные и местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям. Вместе с тем, очевидно, что наиболее эффективно будут использоваться застроенные территории населенного пункта и промышленной зоны, а также земли, планируемые для размещения туристского центра.

С учетом функционального зонирования возможно установление планируемых границ населенного пункта, которые показаны на Схеме 6. Протяженность границы 23054 м.

1.7.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

Городское поселение в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения труда.

Чтобы обеспечить экономическое развитие, следует путем создания условий для привлечения инвестиций стимулировать новые виды экономической деятельности и сохранять существующие.

Для определения путей экономического развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты экономического развития городского поселения.

Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а также конкурентных преимуществ городского поселения, на первом этапе основным стратегическим вариантом территориального развития будет являться экономическая специализация в лесообработки, поэтому необходимо анализировать другие возможные проекты на предмет совместимости с этим вариантом территориального развития.

Сельское хозяйство следует развивать в основном по направлениям животноводства, птицеводства и переработки производимой продукции и взаимоувязывать его с внутренним потреблением, а также вывозом мясного сырья и продукции за пределы поселения и района. Следует рассмотреть вопрос о размещении производства по переработке мяса, молока и выращиванию овощной продукции в закрытом грунте. Необходимо максимально привлекать домашние хозяйства граждан к мелкотоварному производству сельхозпродукции, взаимоувязывая это производство с развитием личных подсобных хозяйств и строительством одноквартирных жилых домов повышенной комфортности (мини-ферм).

Развитие строительства одноквартирных жилых домов, включая подсобные хозяйства (мини-фермы) следует взаимоувязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производства строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.

. Наряду с основными видами экономической специализации поселения следует развивать малоосвоенные направления экономической деятельности.

На основе указанных стратегических направлений экономического развития определен перечень рекомендуемых мероприятий по обеспечению экономического развития путем определения планируемых мест размещения объектов экономической деятельности (показано на Схеме 6).

В. Перечень мероприятий по обеспечению экономического развития городского поселения.

Размещение производств по переработке производимой на территории поселения и ввозимой сельскохозяйственной продукции (мясо, овощи, молоко) предусмотреть в функциональных зонах СХ2 и ПЗ.

Для обеспечения программы жилищного строительства конструкционными материалами (строительство деревянных жилых домов) предусмотреть в функциональной зоне П2.

1.8. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Городское поселение в настоящее время имеет ограниченное число объектов социального обслуживания.  В поселении имеется потребность в строительстве благоустроенных индивидуальных жилых домов коттеджного типа и жилых домов сельского типа (усадеб).

Чтобы обеспечить социальное развитие, следует путем создания новых объектов социальной сферы и усовершенствования существующих, а также стимулирования индивидуального жилищного строительства существенно повысить качество жизни местного населения.

Для определения путей социального развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты социального развития городского поселения. Г. Основные стратегические направления и приоритеты социального развития городского поселения.

Поселение рассматривается как часть системы расселения муниципального района, поэтому его развитие строится с учетом расширения и усиления связей с соседними поселениями. Опорным центром системы расселения в поселении является населенный пункт Карымское. Другие населенные пункты в пределах срока планирования на территории района создаваться не будут.

Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в поселении специфических проблем населения, требующих особого подхода к их решению. Наблюдаемые тенденции в области естественного и миграционного движения населения предопределяют дальнейшее сокращение его численности, а также старение населения

Вместе с тем, оптимистический прогноз, основанный на предположении о том, что сокращение численности населения района в течение последних пятнадцати лет был  обусловлен  экономическим  спадом,  преодоленным  позднее,  а  также  на

инициативах федеральных органов власти по стимулированию (в том числе экономическому) повышения рождаемости, позволяет надеяться на то, что численность населения не сократится по сравнению с достигнутым уровнем.

Прирост населения за счет увеличения трудовой миграции ожидается в связи с планируемым развитием территории поселения, как и не ожидается увеличения оттока населения. Только за счет радикального сокращения выезда население может увеличиться за рассматриваемый период на 3,5-4,0 тыс. чел.

Оптимистический прогноз показывает, что численность населения городского поселения может увеличиться за счет удвоения рождаемости (без ожидаемого роста смертности) и сокращения выезда за 20-летний период на 8160 чел.

Особое внимание следует уделить молодежи - она является основой будущего развития поселения. Следует создать больше возможностей для культурного досуга молодежи занятий спортом и для самореализации молодого поколения внутри поселения, оказывать больше содействия развитию позитивных молодежных инициатив. Важное значение для развития поселения имеет поддержка всех форм начального и среднего (а возможно и высшего) профессионального образования для обеспечения кадрами развивающейся экономики поселения.

Развитие социальной инфраструктуры должно осуществляться в соответствии с вариантами территориального развития, приближающими центры оказания социальных услуг к населенным местам и обособленным местам приложения труда.

Программа строительства жилых домов является наиболее перспективным социальным проектом, повышающим уровень жизни населения. Программа позволяет решить и другую социальную проблему - закрепления трудоспособного населения и сокращение трудовой миграции.

Программа предполагает, что в течение проектируемого срока (до 20 лет) активная часть населения будет участвовать в ее реализации путем краткосрочных и долгосрочных ипотечных заимствований, погашаемых за счет собственных средств, получаемых, в том числе от реализации производимой сельскохозяйственной (иной) продукции.

Программа предусматривает строительство в населенном пункте жилых массивов с применением методов промышленного строительства из качественных местных и ввозимых материалов. В связи с этим, предполагается относительная унификация строящихся домов, для привязки технологии и цен на производство строительной продукции к гарантируемым ценам на сельхозпродукцию.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению социального развития поселения (показано на Схеме 6).

Перечень мероприятий по обеспечению социального развития городского поселения.

Развитие населенных пунктов должно сопровождаться развитием его социальной инфраструктуры. Развитие объектов социальной инфраструктуры районного значения на территории городского поселения предусмотрено Схемой территориального планирования муниципального района «Карымский район». Размещение объектов социальной инфраструктуры поселенческого значения планируется настоящим генеральным планом в общественно деловых функциональных зонах (О). Существующие объекты планируется усовершенствовать (осуществить капитальный ремонт либо реконструкцию) в соответствии с установленными региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Объемные показатели жилищной программы, основываются на предположении, что ее участниками в течение двадцатилетнего срока станут не более 20% экономически активных семей, проживающих в н.п. Карымское (с учетом оптимистического прогноза). Таким образом, программа рассчитана на строительство в течение десяти лет 1200 усадеб. Оцениваемая стоимость программы, таким образом, составляет 1.8 млрд. рублей (или в расчете на период строительства - 20 лет - в среднем 90 млн. в год).

1.9. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Городское поселение имеет сложившуюся систему транспортных связей и улично-дорожную сеть.

Развитие транспортной инфраструктуры невозможно без усовершенствования дорог поселенческого значения и уличной сети.

Для  определения  путей  развития  транспортной  инфраструктуры  следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития. Основные стратегические направления и приоритеты развития транспортной инфраструктуры городского поселения.

Основные автотранспортные магистрали городского поселения соединяют его крайние точки на западе и востоке и связывают н.п. Карымское с соседними поселениями и автомагистралью А-166.

Это самая важная часть транспортной системы поселения. Магистрали имеют особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между

поселениями района, а также играют важную роль в экономическом освоении территории поселения.

Существенное улучшение качества магистрали до соединения с автомагистралью А-166 необходимо для организации транспортной связи с н.п. Карымское.

Усовершенствование этих магистралей осуществляется собственниками -Забайкальским краем, муниципальным районом и поселением. Без своевременного усовершенствования магистрали невозможно эффективное использование других транспортных путей.

Связующим элементом между отдельными функциональными зонами населенного пункта Карымское является улично-дорожная сеть, запроектированная с учетом сложившейся ситуации и обеспечивающая нормативные радиусы доступности, удобную организацию движения транспортных средств по всем направлениям.

Основной планировочной осью населенного пункта является магистраль, связывающая существующие и планируемые к размещению селитебные территории.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры поселения (показано на Схеме 7).

Перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры городского поселения.

Данным документом предусматривается проведение следующих работ по усовершенствованию межпоселенческих автодорог, в том числе:

Поэтапное усовершенствование автомагистрали н.п. Дарасун (выезд на автомагистраль А-166) - н.п. Карымская.

В связи с развитием системы транспортной доступности населенных мест не предусмотрено строительство новых участков автодорог с усовершенствованным покрытием.

Трассировка улиц в Генеральном плане производилась без установления деталей, характерных для проекта планировки. При этом следует иметь в виду, что наибольшие продольные уклоны не должны превышать 4-70% а радиусы кривизны не должны быть больше 400 м.

Ширины улиц следует принять: для главных улиц - 25 м, для жилых улиц в зоне многоэтажной застройки - 20 м, для жилых улиц в малоэтажной застройке -15 м.

По числу полос движения проезжие части улиц принимаются: для главных улиц - двухполосные.

Ширины пешеходной части тротуаров принимались равными 1,5 м по обе стороны автодороги.

Автомобильные автостоянки размещаются по всей территории населенного пункта. В основном они располагаются в виде остановочных мест вдоль проезжей части улиц, а также возле организаций различного назначения.

Предусмотрена реконструкция существующей уличной сети и строительство новой  в  объемах,  установленных  генеральным  планом  (новое  строительство: протяженность улиц - 13    км, площадь покрытия - 7800 тыс.кв. м; реконструкция: протяженность - 31км, площадь покрытия - 186   тыс. кв. м.). 2.5.

1.9.1.РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Городское поселение имеет сложившуюся инженерную инфраструктуру.

Развитие инфраструктуры невозможно без усовершенствования инженерных систем и строительства новых.

Для   определения   путей   развития   инженерной   инфраструктуры   следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития. 3. Основные стратегические направления и приоритеты развития транспортной инфраструктуры городского поселения.

Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. По результатам замеров параметров сети установлено, что ее возможности используются не более чем на 21%.

Суммарная мощность существующих трансформаторов 12600 кВА. Фактическая нагрузка по результатам замеров в 2007 году составила 7100 кВА. Недоиспользование мощности - 5500 кВА.

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Нет необходимости в развитии существующих сетей и сооружений за исключением строительства новых сетей для электроснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства.

Теплоснабжение населенного пункта характеризуется как удовлетворительное.

В населенном пункте наблюдается дефицита в теплоснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.Необходимость в развитии существующих сетей и сооружений, строительства новых участков сетей для теплоснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства.

Водоснабжение населенного пункта характеризуется как удовлетворительное.

Согласно расчетам годовые объемы водопотребления с учетом существующих объемов и планируемого строительства предполагаются строительство новых водозаборных колонок.

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в водоснабжении, как в отношении подаваемых в сеть объемов, так и в отношении технических параметров сетей.

Нет необходимости в развитии существующих сетей и сооружений за исключением строительства новых участков сетей для водоснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства.

Водоотведение сточных вод характеризуется как удовлетворительное.

Согласно расчетам годовые объемы водоотведения с учетом существующих объемов и планируемого строительства предполагаются в объеме существующей системы водоотведения.

Таким образом, в населенном пункте наблюдается дефицита в водоотведении сточных вод, как в отношении мощности очистных сооружений, так и в отношении технических параметров сетей.

Нет необходимости в развитии существующих сетей и сооружений за исключением строительства новых участков сетей для водоотведения сточных вод от вновь строящихся объектов капитального строительства.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития инженерной инфраструктуры поселения (показано на Схеме 8).

1.9.2.Перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры городского поселения.

Суммарная добавленная нагрузка на всех ТП при реализации решений генерального плана составит 4461.39 кВА.

Согласно расчетам вновь строящиеся трансформаторные подстанции( ТП1 -ТПЗ) могут быть выполнены двухтрансформаторными, закрытыми, проходного типа каждый па (с установкой двух трансформаторов мощностью 1000 и 630 кВА каждый).

Вместе с тем, с учетом наличия свободных мощностей, по мере освоения территории объекты, располагаемые в зоне действия подстанции ТПЗ, могут быть подключены к существующим подстанциям.

Протяженность планируемых к строительству ВЛ- 6 кВ: 2.240 км, 0.700км, 1.090км, 1.8770км. Протяженность вновь строящихся в населенном пункте сетей напряжением 380/220 В - 13 км.

Общая длина дополнительных линий освещения составляет 13 км. Общее число светильников 324шт.

На расчетный срок предусматривается замена насосов на насосной станции 2-го подъема на насосы большей производительности.

1.10. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

Городское поселение имеет сложившуюся систему специального обслуживания (система благоустройства, массового отдыха населения, мест захоронения и утилизации бытовых отходов).

Развитие систем специального обслуживания невозможно без ее расширения и усовершенствования.

Для определения путей развития систем специального обслуживания следует определить основные стратегические направления и приоритеты их развития. Основные стратегические направления и  приоритеты  развития систем благоустройства, мест захоронений и утилизации бытовых отходов городского поселения.

Населенный пункт расположен в лесостепной зоне Забайкальского края.

Озеленение на территории населенного пункта представлено отдельными саженцами 3-8 летнего возраста, палисадами у жилых домов зеленой зоны. Границы зоны лесопосадок были определены в соответствии с проектными   предложениями

Существующая зона активного отдыха жителей н.п. Карымское в настоящее время расположена на реке Ингода в 3 км от населенного пункта.

Состояние городского внешнего благоустройства и озеленения неудовлетворительно и не соответствует экологическим требованиям. Необходимы

планомерные действия по формированию природного каркаса населенного пункта, путем создания массивов и полос озелененных пространств.

При норме зеленых насаждений общего пользования 7 кв. м на человека общая площадь зеленых насаждений должна составить 11,2 га.

Данным генеральным планом предусмотрено создание озелененных пространств, площадью 22.199 га (т.е. в 2.3 раза больше требуемого нормативом). Кроме того, за границами населенного пункта предлагается выполнить озеленение вокруг кладбища, площадью 1,57 га.

Вопрос о создании лесного массива в северной части населенного пункта данным проектом решается.

Необходимо продолжить мероприятия по формированию объектов активного отдыха населения в виде парковой зоны. В процессе реконструкции существующей улично-дорожной сети следует признать целесообразным мощение тротуаров бетонной плиткой, размещение в населенном пункте малых архитектурных форм, проведение мероприятий по совершенствованию художественного оформления населенного пункта.

В настоящее время санитарной очисткой населенного пункта занимается жилищно-коммунальная организация.

Вывоз мусора с территорий жилой и общественной застройки производится автомашиной, имеются контейнеры для сбора мусора. Определено место для усовершенствованной свалки в 6 км северо-восточнее поселка по трассе н.п. Карымское - транзитная автодорога.

Планируемое увеличение количества твердых бытовых отходов приведено в Таблице 8.

Таблица 8. ПЛАНИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ

| №n/n | отходы | Кол-во отходов на 1 чел.в год | Кол-во отходов, тонны в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Твердые: От планируемых к строительству жилых зданий, усадебного типа. | 190 | 238 |
| 2. | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации).л | 2000 | 2488 |
| 3. | Смет с 1 кв.м. вновь вводимых твердых покрытий | 5 | 1800 |
|  | Всего: |  | 4524 |

Расчетная площадь полигона твердых бытовых отходов на проектируемый период 6,5 га.

Кладбище в городском поселении не требует существенного развития в связи с невысокими показателями смертности населения и ожидаемом количестве смертей в связи с демографическими изменениями.

При норме площади земли под одно захоронение в 6 кв. м. потребность в землях, предназначенных для погребения умерших, составит 2,68 га.

Для существующего кладбища предусмотренное увеличение не является сверхнормативным, поэтому нет необходимости в создании новых мест погребения.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития специальных систем обслуживания поселения (показано на Схеме 9).

Перечень мероприятий по обеспечению развития специальных систем обслуживания городского поселения.

Основной объем зеленых насаждений общего пользования на территории поселка планируется сосредоточить в парке, площадь которого с учетом спортивных сооружений составит 4,6 га.

Помимо перечисленных категорий зеленых насаждений, включаемых в селитебную территорию населенного пункта, с наветренной стороны для зашиты от ветров преобладающего направления возможно формирование защитной полосы зеленых насаждений шириной до 50 м.

Общее количество зеленых насаждений планируемых к размещению приведено в Таблице 9.

Таблица 9. РЕЕСТР ОЗЕЛЕНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

| №n/n | Категория зеленых насаждений | Территория, Га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общепоселковый парк | 2.5 |
| 2. | Прочая зелень общепоселенческого значения | 0.02 |
| 3. | Зеленые насаждения специального назначения на территориях, исключенных для жилищного строительства | - |

Территория парка функционально может быть разделена на зоны:

- активного отдыха и занятий спортом, физкультурно-оздоровительный комплекс, комплекс спортивных площадок;

- зона пассивного отдыха.

- зона отдыха детей.

Исходя из учета местных климатических и ландшафтных условий, на территории парка требуется создание усиленного благоустройства, сооружение декоративных водных устройств (фонтанов).

В целях организации работы полигона твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями установленными законодательством необходима разработка проекта организации полигона твердых бытовых отходов.

В связи с наличием в н.п. Карымское усадебной застройки, генеральным планом предусматривается размещение скотомогильника в районе полигона твердых бытовых отходов. Конкретное место для устройства скотомогильника должно выбираться соответствующей организацией с разработкой проекта его организации.

Для благоустройства кладбища необходимо предусмотреть его планировку, организацию погребения в рядах и кварталах, с организацией доступа специального транспорта к местам погребения. Необходимо проводить озеленение внутри территории кладбища вдоль дорог и аллей.

Перечень мероприятий программы комплексного социально-экономического развития

городского поселения «Карымское»   на среднесрочную перспективу (2011-2015 годы)

| № п/п | Наименование мероприятия, источники финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| I. Развитие экономического потенциала |
|  | Всего | 137 662 | 54 177 | 42 135 | 26 035 | 15 280 | 35 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 375 | 135 | 135 | 35 | 35 | 35 |  |
|  | Внебюджетные источники | 137 287 | 54 042 | 42 000 | 26 000 | 15 245 | 0 |  |
| 1.1. Развитие агропромышленного комплекса |
|  | Всего по разделу: | 175 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 175 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Субсидия населению на воспроизводство молодняка КРС |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» |
|  | Всего | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Финансовая поддержка и участие в с/х ярмарке | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Администрация гп «Карымское» Отдел с/х |
|  | Всего | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. Развитие промышленного потенциала Деятельность малого и среднего предпринимательства |
|  | Всего по разделу | 137 487 | 54 142 | 42 100 | 26 000 | 15 245 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 137 287 | 54 042 | 42 000 | 26 000 | 15 245 | 0 |  |
| 3 | Реализация Долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Карымское» на 2010-2012 годы» |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Карымское" |
|  | Всего | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Организация линии по производству песочного и овсяного печения |  |  |  |  |  |  | ИП Плахин |
|  | Всего | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Строительство завода ЖБИ |  |  |  |  |  |  | ООО "Маяк" |
|  | Всего | 132 287 | 53 042 | 40 000 | 25 000 | 14 245 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 132 287 | 53 042 | 40 000 | 25 000 | 14 245 |  |  |
| 6 | Строительство кирпичного минизавода |  |  |  |  |  |  | ИП Касьянов |
|  | Всего | 3 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 3 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |  |
| II. Инфраструктурное обеспечение развития экономики и социальной сферы |
|  | Всего | 139 187 | 64 316 | 55 221 | 7 750 | 5 450 | 6 450 |  |
|  | Федеральный бюджет | 84 592 | 42 296 | 42 296 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 44 595 | 12 020 | 12 925 | 7 750 | 5 450 | 6 450 |  |
|  | Внебюджетные источники | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. Дорожное строительство, транспорт и связь |
|  | Всего по разделу | 25 350 | 13 750 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 15 350 | 3 750 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |  |
|  | Внебюджетные источники | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Строительство дорог с твердым покрытием по ул Ленинградская 400 м, Советская 250 м, Верхняя, 600 м |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Строительство дорог с твердым покрытием по ул. Бр.Васильевых, 900 м |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Строительство дорог с твердым покрытием по улице Шемелина, 1,2 км |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Строительство дорог с твердым покрытием по улице Лазо, 1,2 км |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Строительство дорог с твердым покрытием Торговый переулок 1,1 км |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Содержание и ремонт дорог (ямочный ремонт по улицам Новая, Ленинградская, Верхняя, Сенная, Нижняя, Рабочая) |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Карымское" |
|  | Всего | 4 000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 4 000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Ремонт пешеходного моста по улице Никифорова |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» |
|  | Всего | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Оснащение дорожными знаками |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» |
|  | Всего | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Установка ретранслятора "Билайн" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Вымпел-коммуникации" |
|  | Всего | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. Жилищно-коммунальный комплекс |
|  | Всего | 17 900 | 3 600 | 5 300 | 4 200 | 1 900 | 2 900 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 17 900 | 3 600 | 5 300 | 4 200 | 1 900 | 2 900 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Водоснабжение городского поселения |
| 16 | Бурение скважины (ул. Майская) |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Строительство водовода по ул. Майская, 150 м |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Строительство водовода Транспортный переулок – ул. Советская, 150м |  |  |  |  |  |  | конкурсая основа |
|  | Всего | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Строительство водовода по ул. Юбилейная, 300 м |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Теплоснабжение городского поселения |
| 21 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Набережная, 120 м |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | Капитальный ремонт теплотрассы, ул. Погодаева 43-45, 250 м |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Капитальный ремонт теплотрассы (от МУК БКЦ до котельной №2) 70 м |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Оснащение автотранспортом, специальной техникой |
| 24 | Приобретение техники для подвоза воды, специальная машина Илосос |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Приобретение силового агрегата (дизель) к бульдозеру Т-130 |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустройство и озеленение территории городского поселения |
| 26 | Монтаж освещения по ул. Лазо, 0,8 км |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Монтаж освещения по улице Рабочая 1 км |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 1 000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 1 000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | Монтаж освещения по улице Шемелина 0,8 км |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | Замена светильников уличного освещения на менее энергоемкие |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Озеленение территории |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 2 000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 2 000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | Сбор и вывоз ТБО, уборка несанкционированных свалок, мобильные бригады |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. Энергоэффективность учреждений бюджетной сферы |
|  | Всего | 95 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 95 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | Оснащение зданий приборами учета энергетических ресурсов, в том числе установка приборов учета тепловой энергии в МУК БКЦ |  |  |  |  |  |  | МУК "Библиотечно-культурный центр" |
|  | Всего | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | Установка приборов учета холодной воды в МУК БКЦ |  |  |  |  |  |  | МУК "БКЦ" |
|  | Всего | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | Установка шкафа учета электрической энергии в МУК БКЦ |  |  |  |  |  |  | МУК "БКЦ» |
|  | Всего | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. Муниципальное имущество |
|  | Всего | 95 842 | 46 946 | 46 946 | 650 | 650 | 650 |  |
|  | Федеральный бюджет | 84 592 | 42 296 | 42 296 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 11 250 | 4 650 | 4 650 | 650 | 650 | 650 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | Реализация программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2011-2012 годах" |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения |
|  | Всего | 92 592 | 46 296 | 46 296 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 84 592 | 42 296 | 42 296 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | Комплексное освоение земельных участков, землеустройство, межевание |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» |
|  | Всего | 1 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 1 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | Оценка права на заключение аренды земельных участков и др.имущества |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» |
|  | Всего | 1 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 1 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | Проект планировки территории |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» |
|  | Всего | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| III. Качество жизни, развитие человеческого потенциала |
|  | Всего | 83 711,1 | 72 917 | 2 944,1 | 2 670 | 2 620 | 2 560 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 60 061,1 | 60 000 | 61,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 10 600 | 10 100 | 150 | 150 | 100 | 100 |  |
|  | Бюджет поселения | 13 050 | 2 817 | 2 733 | 2 520 | 2 520 | 2 460 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. Молодежная политика, физическая культура и спорт |
|  | Всего | 75 400 | 71 130 | 1 120 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 5 400 | 1 130 | 1 120 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | Строительство спортивного комплекса в поселке Карымское |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |
|  | Всего | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | Долевое участие в Федеральной программе "Обеспечение жильем молодых семей" |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения |
|  | Всего | 3 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 3 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | Благоустройство парковой зоны (посадка деревьев, установка малых форм для детей) |  |  |  |  |  |  | Админтрация городского поселения |
|  | Всего | 700 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 700 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | Обеспечение условий для развития массового спорта |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» |
|  | Всего | 1 200 | 230 | 220 | 250 | 250 | 250 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 1 200 | 230 | 220 | 250 | 250 | 250 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. Жилищное строительство |
|  | Всего | 3 500 | 825 | 800 | 625 | 625 | 625 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 3 500 | 825 | 800 | 625 | 625 | 625 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 | Подготовка 50 участков под строительство индивидуальных жилых домов по программе "Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения |
|  | Всего | 3 125 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 3 125 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 | Подготовка 30 участков под строительство индивидуальных жилых домов (межевание, оценка) |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения |
|  | Всего | 375 | 200 | 175 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 375 | 200 | 175 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | Строительство закрытых трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  | Арендаторы земель участков |
|  | Всего | 2 000 | 1 200 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 2 000 | 1 200 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. Культура и искусство |
|  | Всего | 4 811,1 | 962 | 1 024,1 | 995 | 945 | 885 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 61,1 |  | 61,1 |  |  |  |  |
|  | Бюджет района | 600 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 |  |
|  | Бюджет поселения | 600 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 46 | Автоматизация библиотечных процессов, установка программного обеспечения ИРБИС |  |  |  |  |  |  | Администрации муниц района и гп «Карымское» |
|  | Всего | 451,1 | 110 | 171,1 | 110 | 60 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 61,1 | 0 | 61,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 290 | 110 | 60 | 60 | 60 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 | Пополнение библиотечного фонда |  |  |  |  |  |  | Администрации муниц района и гп «Карымское» |
|  | Всего | 750 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Бюджет поселения | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 48 | Капитальный ремонт МУК "БКЦ" |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» |
|  | Всего | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 49 | Обновление материально-технической базы МУК "БКЦ" |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» |
|  | Всего | 1 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 1 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | Организация занятости и досуга детей, работа клубов, кружков |  |  |  |  |  |  | МУК БКЦ |
|  | Всего | 440 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 440 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | Проведение массовых праздников, Дня поселка |  |  |  |  |  |  | МУК БКЦ |
|  | Всего | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 52 | Обеспечение сохранности имущества учреждений культуры (средства пожаротушения) |  |  |  |  |  |  | МУК БКЦ |
|  | Всего | 170 | 32 | 33 | 35 | 35 | 35 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 170 | 32 | 33 | 35 | 35 | 35 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. Здравоохранение |
|  | Всего | 42 500 | 22 500 | 7 500 | 7 500 | 2 500 | 2 500 |  |
|  | Федеральный бюджет | 20 000 | 12 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |
|  | Региональный бюджет | 8 000 | 5 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 14 500 | 5 500 | 2 500 | 5 500 | 500 | 500 |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 53 | Строительство здания больницы в поселке Карымское |  |  |  |  |  |  | Администрация муниц района |
|  | Всего | 30 000 | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 8 000 | 5 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 12 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 54 | Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием и санитарным а/транс |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района, ЦРБ |
|  | Всего | 12 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  |
|  | Федеральный бюджет | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5. Образование |
|  | Всего | 33 049 | 7 270 | 4 469 | 7 150 | 7 080 | 7 080 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 12 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |
|  | Бюджет района | 17 369 | 3 470 | 3 469 | 3 470 | 3 480 | 3 480 |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 3 680 | 800 | 1 000 | 680 | 600 | 600 |  |
| 55 | Развитие творческих способностей и возможностей учащихся (Талантливые дети) |  |  |  |  |  |  | Комитет образования |
|  | Всего | 2 369 | 470 | 469 | 470 | 480 | 480 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет района | 2369 | 470 | 469 | 470 | 480 | 480 |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 56 | Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений в т.ч. покупка школьных автобусов |  |  |  |  |  |  | Комитет образования |
|  | Всего | 30 680 | 6800 | 4000 | 6680 | 6600 | 6600 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Региональный бюджет | 12000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |  |
|  | Бюджет района | 15000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 3680 | 800 | 1000 | 680 | 600 | 600 |  |
| Итого по программе | Бюджет района |
|  | Всего: | 438 109,1 | 222 380 | 113 069,1 | 51105 | 32930 | 18625 |  |
|  | Федеральный бюджет | 104 592,0 | 54296 | 44296 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
|  | Региональный бюджет | 80 061,1 | 68000 | 3061,1 | 3000 | 3000 | 3000 |  |
|  | Бюджет района | 42 469,0 | 19070 | 6119 | 9120 | 4080 | 4080 |  |
|  | Бюджет поселения | 58 020 | 14 972 | 15 793 | 10 305 | 8 005 | 8 945 |  |
|  | Внебюджетные источники | 152 967 | 66 042 | 43 800 | 26 680 | 15 845 | 600 |  |

Основные показатели социально-экономического развития городского поселения «Карымское»

Карымского района Забайкальского края

|  | Показатели развития | годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
|  | Численность населения, тыс. человек | 12,548 | 12,560 | 12,572 | 12,584 | 12,585 | 12,590 | 12,660 |
|  | Объем промышленного производства, млн. | 12,5 | 13,82 | 15,21 | 16,74 | 18,37 | 20,27 | 30,4 |
|  | Индекс промышленного объема, в % к предыдущему году | 118,5 | 106,8 | 107,0 | 108,1 | 108,3 | 108,6 | 112,5 |
|  | Объем промышленного производства, тонн | 480,8 | 511,85 | 543,21 | 577,24 | 612,33 | 653,87 | 844,44 |
|  | Объем произведенной продукции промышленного производства на душу населения, тыс. рублей | 1,0 | 1,1 | 1,21 | 1,33 | 1,46 | 1,61 | 2,4 |
|  | Объем продукции сельского хозяйства, млн. | 29,61 | 29,77 | 31,81 | 33,98 | 36,24 | 38,65 | 57,98 |
|  | Объем произведенной продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. рублей | 2,36 | 2,37 | 2,53 | 2,70 | 2,88 | 3,07 | 4,02 |
|  | Индекс сельскохозяйственного производства, % к предыдущему году | 102,5 | 102,7 | 103,0 | 103,5 | 104,2 | 105,0 | 106,7 |
|  | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, тыс. рублей | 3,70 | 4,50 | 4,88 | 5,29 | 5,74 | 6,22 | 8,62 |
|  | Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в сопоставимых ценах в % к предыдущему году | 100,1 | 119,4 | 108,1 | 107,6 | 105,8 | 107,4 | 115,4 |
|  | Численность занятых в экономике (в среднем за год), человек | 4484 | 4499 | 4514 | 4529 | 4544 | 4559 | 4574 |
|  | Доля занятых в малом бизнесе от занятых в экономике, % | 17,84 | 18,14 | 18,20 | 18,38 | 18,57 | 18,75 | 19,63 |
|  | Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей | 20 637 | 20 898 | 21 950 | 23 040 | 24 190 | 25 400 | 31450 |
|  | Среднедушевые денежные доходы населения, рублей | 11 146 | 11 388 | 11 957 | 12 550 | 13 170 | 13 820 | 17070 |
|  | Оборот розничной торговли, млн. | 413,67 | 442,22 | 469,19 | 495,94 | 525,70 | 557,24 | 835,86 |
|  | Объем платных услуг, млн. | 11,84 | 12,70 | 13,56 | 14,44 | 15,31 | 16,22 | 24,34 |
|  | Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | Количество созданных рабочих мест | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Жилищный фонд, тыс.кв.м. | 216,19 | 218,44 | 220,24 | 224,24 | 228,24 | 230,04 | 231,84 |
|  | Годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м. | 1,8 | 2,25 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 1,8 | 1,8 |
|  | Обеспеченность населения жильем, в том числе благоустроенным, кв. м на человека | 17,23 | 17,39 | 17,52 | 17,82 | 18,14 | 18,27 | 18,31 |
|  | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, % | 93,5 | 94 | 94,5 | 95 | 95,5 | 96,0 |  |
|  | Удельный вес лиц, занимающихся физической культурой и спортом, % | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 34 |
|  | Число книг и журналов в библиотеке на 1000 человек | 53345/ 4312 | 53745/ 4412 | 54145/ 4512 | 54545/ 4612 | 54945/ 4712 | 55345/ 4812 | 57345/ 5312 |
|  | Обеспеченность местами в ДОУ, человек на 100 мест | 254 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 210 |
|  | Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения, приходящихся на 10 000 человек | 32,6 | 34,2 | 35,8 | 37,3 | 38,9 | 39,7 | 45,8 |
|  | Ликвидация аварийного и ветхого жилья, тыс.кв.м | 0,365 | 0,700 | 0,800 | 0,900 | 0,950 | 1100 | 1300 |

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения

2.1 Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

2.1.1. Инженерно-технический анализ.

2.1.1.1. Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Системы топливоснабжения, водоснабжения и электроснабжения

Система теплоснабжения - замкнутая двухступенчатая. Сети теплоснабжения двухтрубные. Для повышения степени надежности теплоснабжения, сети имеют перемычки, резервирующие источники. Приборы учета отпуска тепловой энергии на источниках не установлены. Котельные в качестве топлива используют уголь Харанорский, Уртуйский 2БР.

Основным топливом на муниципальных котельных является уголь. Необходимо отметить, что в связи со значительным сроком эксплуатации, котельное оборудование морально устарело и физически изношено, что может привести к аварийной ситуации на котельных.

В связи с тем, что котельные имеют значительные нагрузки могут быть отнесены к первой категории ( котельные, являющиеся единственным источником системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей) предусмотрен аварийный запас топлива-угля.

Надежность- это ключевая составляющая качества коммунальной услуги. Значения индикаторов надежности должны соответствовать требованиям, установленным в нормативной документации ( на примере теплоснабжения), в том числе:

-частота аварий всех систем теплоснабжения, находящихся в эксплуатации предприятия, в отопительный период не выше одной за 10 лет-2000-2010 гг. аварий не было.

-готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю- присоединенная нагрузка потребителей 8,39 Гкал/час, готовность всех водогрейных котлов 100%, коэффициент готовности-270/204,51=1,3.

-частота инцидентов в эксплуатационном режиме, в том числе частота нарушений технологических режимов, не выше, чем 0,05инц./км* год, на тепловых сетях за последние 5 лет 0,01 инц./км*.

-готовность системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,90, готовность всех водогрейных котлов к ОЗП 2012/2013 гг.-100%, коэффициент готовности-270/270=1.

В то же время, не смотря на высокие показатели безотказности и готовности, система теплоснабжения нуждается в постоянной модернизации, многие инженерные коммуникации имеют износ более 70%, подключение потребителей к данным инженерным коммуникациям требует 100% замены трубопроводов, а в некоторых случаях увеличения диаметров существующих коммуникаций.

Износ тепловых сетей составляет в среднем 45%. Ежегодно в среднем проводится замена 0,8 км трубопроводов тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, что составляет 1,4% от общей протяженности (износ трубопроводов составляет 4% в год.

- Необходимо регулирование температуры теплоносителя тепловой сети, особенно в осенне -весенний периоды.

- Необходимо регулирование параметров горячей воды (температуры и давления).

- Необходимо применение новых технологий и материалов при капитальном ремонте и техническом обновлении основных фондов коммунальных систем (трубы, антикоррозийное покрытие, теплоизоляционные материалы и др.), что не всегда возможно из-за дороговизны энергоэффективных материалов.

- Несмотря на ежегодное обновление и капитальный ремонт оборудования, средств автоматики безопасности и КИП на котельных, имеет место отставание от современных требовании технологии, качественных характеристик:

–требуется повышение КПД котлов;

- низкая оперативность в ликвидации жесткости в сетевой воде ввиду пропуска теплообменников в ЦТП из-за физического износа, что приводит к увеличению накипеобразования в водогрейных котлах и снижению их КПД.

-имеет место устаревшая конструкция и тип деаэраторов на котельных.

-уровень схем автоматики безопасности котлов и тип установленного оборудования (тягодутьевое, горелки, насосы) недостаточно обеспечивает их аварийных пуск и эксплуатацию, безопасность процессов горения в котлах.

5. Недостаточность средств диагностики состояния внутрениих поверхностей тепловых сетей.

6. Необходимо снижение сверхнормативных потерь энергии. Основными причинами сверхнормативных тепловых потерь при использовании минераловатной изоляции для теплопроводов является следующие:

- повышенные теплопотери при накоплении влаги и уплотнении с 1-го года эксплуатации;

-полная утрата теплоизоляционных свойств после 100% увлажнения в результате затопления каналов, подтопления грунтовыми водами, повышенной влажности в каналах;

- значительные теплопотери при утечке сетевой воды из-за интесификации коррозии трубопроводов в контакте с увлаженной минераловатной изоляцией.

Одной  из основных проблем муниципальных котельных является высокий удельный расход электроэнергии на производство и транспорт тепла от котельных до потребителей. Следствием перерасход электроэнергии является использование электрооборудования устаревшего типа, его износ и недостаток средств автоматизации и контроля процесса выработки и транспортировки тепловой энергии,  отсутствие наладки внутренних систем теплопотребления, использование неэффективных приборов и систем отопления и вентиляции.

Целью программы является проведений организационно-технических мероприятий для повышения надежности и безаварийной работы систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда во время прохождения  отопительного периода в городском поселении «Карымское».

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

осуществление мероприятий по реконструкции и техническому перевооружение котельных;

осуществление мероприятий по реконструкции и ремонт тепловых сетей;

осуществление мероприятий по реконструкции и ремонт сети водоснабжения и водоотведения;

осуществление мероприятий по ремонту  жилищного фонда;

Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы и показатели, характеризующие прямой эффект от реализации программы:

| Целевые индикаторы | Показатели (по годам) |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Доля отремонтированных котельных, % | 21% | 35% | 42% | 45% |
| Доля отремонтированный тепловых сетей, % | 3% | 3,9% | 4,9% | 4,9% |
| Доля отремонтированный сетей водоснабжения и водоотведения, % | 4% | 24% | 32% | 35% |
| Площадь отремонтированного жилищного фонда % | 10% | 26% | 37% | 46% |

Комплекс мероприятия программы направлены на те объекты коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, по которым были отмечены аварийные ситуации, либо объекты с более высоким уровнем износа.

Модернизацию и развитие системы теплоснабжения планируется осуществить по следующим направлениям:

- модернизация и развитие теплоисточников.

- Модернизация и развитие оборудования ЦТП и разводящих сетей.

Модернизация и развитие теплоисточников п. Карымское.

Данное направление подразумевает модернизацию источников тепловой энергии в поселке. Мероприятия по модернизации теплоисточников включает в себя замену устаревшего оборудования котельных, проведение планово-предупредительных ремонтов на источниках теплоснабжения.

Эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию теплоснабжения.

Модернизация теплоисточников снизит износа оборудования, а, следовательно. сократит количество инцидентов в эксплуатационном режиме. надежность работы теплоисточников. позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников. позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективности работающих источников тепловой энергии, увеличится КПД тепловых мощностей.

Мероприятия по модернизации и развитию тепломагистралей п. Карымское.

Эффект о реализации мероприятий по модернизации и развитию тепломагистралей будет заключаться в следующем:

-увеличение протяженности магистральных теплопроводов;

-сокращение числа инцидентов в эксплуатационном режиме;

-возможность подключения большого числа новых потребителей.

Мероприятии по модернизации и развитию оборудования ЦТП и разводящих сетей подразумевают замена физически изношенного оборудования ЦТП, учет тепла и воды.

Эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию оборудования ЦТП и разводящих сетей будет заключаться в следующем:

-увеличение КПД водоподогревателей и другого модернизируемого оборудования;

-увеличение надежности работы ЦТП;

сокращение величины потери тепловой энергии %;

увеличение эффективности работы ЦТП;

Социальный эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения. Система теплоснабжения является сложным технологическим и социально-экономическим комплексом, обеспечивающим жизнедеятельность большого количества потребителей. Социальный эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения предусматривает:

-обеспечение достаточно уровня тепловой энергии с определенными характеристиками.

- обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии.

Экономический эффект от реализации программных мероприятий предусматривает:

-увеличение инвестиционной привлекательности отрасли;

-уменьшение потерь теплоносителя;

- снижение себестоимости выработки тепловой энергии;

- экономия затрат на транспортировку тепловой энергии ( за счет сокращения сверхнормативных потерь);

- сокращение тепловых потерь.

Краткая характеристика системы муниципального теплоснабжения пгт.Карымское.

Теплоснабжение поселка Карымское осуществляется централизованно от 11котельных, которые являются муниципальным имуществом и в соответствии с договором аренды переданы в пользование ООО «Коммунальник», ООО «Тепловик» в функции которого входит также транспортировка теплоносителя до потребителей.

Котельная Центральная введена в эксплуатацию в 1983 году. Установленная мощность 10,5 Гкал/ч. Теплоноситель - горячая вода, используется на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Расчетные нагрузки котельной Центральная на 2011 отопительный период

Характеристика работы котельной Центральная в 2010 году.

В настоящее время в котельной установлено 3 водогрейных котла КЕВ-6,5-14СО (год монтажа 2004г.) предназначенных для нагрева воды до 100° С, теплопроизводительностью 33 Гкал/ч. Котлы не оборудованы экономайзерами и воздухоподогревателями. Коэффициент полезного действия котлов по данным режимно-наладочных испытаний близок к нормативному и составляет в среднем 79,5 %. Котлы находятся в эксплуатации 8 лет (нормативный срок 20 лет). В качестве топлива на котельной используется уголь. Для подачи воздуха на горение топлива установлены индивидуальные вентиляторы ВДН 9-1000.

Приборы учета топлива отсутствуют, что не позволяет осуществление своевременного контроля процесса горения. Исходная вода поступает в котельную из водозабора.

Для циркуляции сетевой воды, в системе установлены 3 рабочих и 2 резервных сетевых насоса 1 Д 320/50 в сборе.

Удаление продуктов сгорания от котлов производится за счет естественной тяги через дымовую трубу.

Котельная УП введена в эксплуатацию в 1988 году. Установленная мощность 0,6 Гкал/ч. Расчетная нагрузка по проекту - 0,6 Гкал/ч. Теплоноситель - горячая вода, используется на нужды отопления.

Расчетные нагрузки котельной УП на 2011 отопительный период

Характеристика работы котельной УП в 2010 году.

В настоящее время в котельной установлено 2 водогрейных котла КВР -0,3 (год монтажа 2008г.) предназначенных для нагрева воды до 100° С, теплопроизводительностью 33 Гкал/ч. Котлы не оборудованы экономайзерами и воздухоподогревателями. Коэффициент полезного действия котлов по данным режимно-наладочных испытаний близок к нормативному и составляет в среднем 70%. Котлы находятся в эксплуатации 4 года (нормативный срок 20 лет). В качестве топлива на котельной используется уголь.

Приборы учета топлива отсутствуют, что не позволяет осуществление своевременного контроля процесса горения. Исходная вода поступает в котельную из водозабора.

Удаление продуктов сгорания от котлов производится за счет естественной тяги через дымовую трубу.

Котельная ИЗО введена в эксплуатацию в 1985 году. Установленная мощность 1,4 Гкал/ч. Теплоноситель -горячая вода, используется на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Характеристика работы котельной Баня в 2010 году

Расчетные нагрузки котельной Баня на 2011 отопительный период

| Бюджетные организации | 0,062 | - | 0,062 | 175 | - | 175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие | 0,117 | - | 0,117 | 276 | - | 276 |
| Собственные нужды |  |  |  | 92 | - | 92 |

В настоящее время в котельной установлено 3 водогрейных котла КВТ-0,4 (год монтажа 2004г.), предназначенных для нагрева воды до 100° С, теплопроизводительностью 33 Гкал/ч. Котлы не оборудованы экономайзерами и воздухоподогревателями. Коэффициент полезного действия котлов по данным режимно-наладочных испытаний близок к нормативному и составляет в среднем 70%. Котлы находятся в эксплуатации 8 лет (нормативный срок 20 лет). В качестве топлива на котельной используется уголь. Для подачи воздуха на горение топлива установлены индивидуальные вентиляторы.

Приборы учета топлива отсутствуют, что не позволяет осуществление своевременного контроля процесса горения. Исходная вода поступает в котельную из водозабора.

Для циркуляции сетевой воды, в системе установлены 2 рабочих сетевых насоса К 80-50-200а 11/3000.

Удаление продуктов сгорания от котлов производится за счет естественной тяги через дымовую трубу.

Котельная № 8 введена в эксплуатацию в 1990 году. Установленная мощность 1,5 Гкал/ч. Расчетная нагрузка по проекту - 1,5 Гкал/ч. Теплоноситель - горячая вода, используется на нужды отопления.

Расчетные нагрузки котельной № 8 на 2011 отопительный период

Характеристика работы котельной № 8 в 2010 году.

В настоящее время в котельной установлено 3 водогрейных котла КВТ-0,4 (год монтажа 2004г.) предназначенных для нагрева воды до 100° С, теплопроизводительностью 33 Гкал/ч. Котлы не оборудованы экономайзерами и воздухоподогревателями. Коэффициент полезного действия котлов по данным режимно-наладочных испытаний близок к нормативному и составляет в среднем 70%. Котлы находятся в эксплуатации 8 лет (нормативный срок 20 лет). В качестве топлива на котельной используется уголь. Для подачи воздуха на горение топлива установлены индивидуальные вентиляторы.

Приборы учета топлива отсутствуют, что не позволяет осуществление своевременного контроля процесса горения. Исходная вода поступает в котельную из водозабора.

Для циркуляции сетевой воды, в системе установлены 2 рабочих сетевых насоса К 80-50-200а 11/3000.

Удаление продуктов сгорания от котлов производится за счет естественной тяги через дымовую трубу.

Котельная № 2 введена в эксплуатацию в 1980 году с ремонтом в 2010г. Установленная мощность 2,25 Гкал/ч. Расчетная нагрузка по проекту - 2,25 Гкал/ч. Теплоноситель - горячая вода, используется на нужды отопления.

Характеристика работы котельной № 2 в 2010 году.

В настоящее время в котельной установлено 3 водогрейных котла КВТ-0,4 (год монтажа 2004г.) предназначенных для нагрева воды до 100° С, теплопроизводительностью 33 Гкал/ч. Котлы не оборудованы экономайзерами и воздухоподогревателями. Коэффициент полезного действия котлов по данным режимно-наладочных испытаний близок к нормативному и составляет в среднем 70.Котлы находятся в эксплуатации 8 лет (нормативный срок 20 лет). В качестве топлива на котельной используется уголь. Для подачи воздуха на горение топлива установлены индивидуальные вентиляторы.

Приборы учета топлива отсутствуют, что не позволяет осуществление своевременного контроля процесса горения. Исходная вода поступает в котельную из водозабора.

Для циркуляции сетевой воды, в системе установлены 2 рабочих сетевых насоса К 80-50-200а 11/3000.

Удаление продуктов сгорания от котлов производится за счет естественной тяги через дымовую трубу .

Расчетные нагрузки котельной № 3 на 2011 отопительный период

В настоящее время в котельной установлено 3 водогрейных котла КВТ-0,4 (год монтажа 2004г.) предназначенных для нагрева воды до 100° С, теплопроизводительностью 33 Гкал/ч. Котлы не оборудованы экономайзерами и воздухоподогревателями. Коэффициент полезного действия котлов по данным режимно-наладочных испытаний близок к нормативному и составляет в среднем 70.Котлы находятся в эксплуатации 8 лет (нормативный срок 20 лет). В качестве топлива на котельной используется уголь. Для подачи воздуха на горение топлива установлены индивидуальные вентиляторы.

Приборы учета топлива отсутствуют, что не позволяет осуществление своевременного контроля процесса горения. Исходная вода поступает в котельную из водозабора.

Для циркуляции сетевой воды, в системе установлены 2 рабочих сетевых насоса К 80-50-200а 11/3000.

Удаление продуктов сгорания от котлов производится за счет естественной тяги через дымовую трубу .

Расчетные нагрузки котельной № 9 на 2011 отопительный период

В настоящее время в котельной установлено 3 водогрейных котла КВТ-0,4 (год монтажа 2004г.) предназначенных для нагрева воды до 100° С, теплопроизводительностью 33 Гкал/ч. Котлы не оборудованы экономайзерами и воздухоподогревателями. Коэффициент полезного действия котлов по данным режимно-наладочных испытаний близок к нормативному и составляет в среднем 70. Котлы находятся в эксплуатации 8 лет (нормативный срок 20 лет). В качестве топлива на котельной используется уголь. Для подачи воздуха на горение топлива установлены индивидуальные вентиляторы.

Приборы учета топлива отсутствуют, что не позволяет осуществление своевременного контроля процесса горения. Исходная вода поступает в котельную из водозабора.

Для циркуляции сетевой воды, в системе установлены 2 рабочих сетевых насоса К 80-50-200а 11/3000.

Удаление продуктов сгорания от котлов производится за счет естественной тяги через дымовую трубу.

Топливоснабжение котельных

Основным топливом на муниципальных котельных является уголь. Необходимо отметить, что в связи со значительным сроком эксплуатации, котельное оборудование морально устарело и физически изношено, что может привести к аварийной ситуации на котельных.

Потребление угля муниципальными котельными п. Карымское

.

Водоснабжение котельных

Источником водоснабжения котельных является водопровод, по которому к котельным транспортируется аэрированная вода артезианских скважин питьевого качества, характеризующаяся повышенной жесткостью, приводящей к образованию накипи, и высоким содержанием кислорода, вызывающим внутреннюю коррозию трубопроводов. Для подготовки исходной сетевой воды на котельных установлены натрий-катионовые фильтры производительностью 200 мЗ/ч. Замена материала фильтра не производилась длительное время, в связи с чем, эффективность процессов очистки снижается.

Электроснабжение котельных

Электроснабжение муниципальных котельных осуществляется от трансформаторных подстанций, снижающих напряжение с 10 до 6 кВ и 0,4 кВ. На котельных установлены резервные источники электроснабжения по два на каждой котельной

(общей мощностью 4400 кВт), из расчета, что при отключении электроэнергии, резервные источники эл.снабжения обеспечат работу двух сетевых насосов двух водогрейных котлов в каждой котельной.

Из таблицы видно, что удельное потребление электроэнергии котельными выше нормативного. Следствием перерасхода электроэнергии является использование электрооборудования устаревшего типа, его износ и недостаток средств автоматизации и контроля процесса выработки и транспортировки тепловой энергии, отсутствие наладки внутренних систем теплопотребления, использование неэффективных приборов и систем отопления и вентиляции, главным образом на базах промышленных предприятий.

Тепловые сети: общая характеристика тепловых сетей.

Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении, включая трубопроводы горячего водоснабжения) средним диаметром условного прохода 200мм составляет 10,522 км.

Профиль трасс тепловых сетей характеризуется незначительной разностью геодезических отметок. Ответвления тепловых сетей оборудованы задвижками, установленными в тепловых камерах. В качестве теплоизоляции в основном применяются маты минераловатные на синтетическом связующем. С 2008 года при проведении капитального ремонта и замены ветхих трубопроводов тепловых сетей и горячего водоснабжения применяется пенополиуретановая изоляция. В целом состояние труб и теплоизоляции удовлетворительное, но на ряде участков тепловая изоляция находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры не предусмотрена.

Повышенные фактические тепловые потери и утечки теплоносителя из трубопроводов тепловых сетей обусловлены физическим износом тепловой изоляции и труб (некоторые участки тепловых сетей не менялись более 20 лет) и гидрогеологическими особенностями грунта (затопление подземных трубопроводов грунтовыми водами).

Кроме внешней коррозии трубопроводов (в основном химической), имеет место внутренняя коррозия, активно поражающая в основном квартальные трубопроводы горячего водоснабжения, связанная с использованием аэрированной водопроводной воды для обеспечения нужд ГВС, из которой активно выделяется кислород при ее нагреве до температуры более 60° С. Нагрев воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется на ЦТП посредством нагрева холодной водопроводной воды в водоводяных секционных трубчатых подогревателях подключенных по параллельной схеме. Так же на центральном тепловом пункте (ЦК) установлены грязевики, водомеры, циркулиционные насосы ГВС и арматура общепромышленного назначения. Оборудование автоматизации отпуска тепловой энергии от ЦК отсутствует, что приводит к перерасходу отпускаемой теплоты в период срезки температурного графика.

Тепловые потери

Выработка тепловой энергии котельными за 2011 год составила 25539,09 Гкал, при плане 31724,3 Гкал. Отклонение производственных показателей обусловлены сокращением отопительного сезона в мае в связи с установившимися высокими температурами, позволяющими закончить отопительный сезон 5 мая согласно ТСН. По Постановлению Администрации Карымского района отопительный сезон был закончен 5 мая. Собственные нужды котельных - 994,85 Гкал, что составляет 3,5 % от выработки тепловой энергии. Отпуск с коллекторов котельных составил 30729,45 Гкал, нормативные потери тепловой энергии в сетях - 2305,03 Гкал, что составляет 7,5 %, полезный отпуск тепла составил - 29419,27 Гкал. В т.ч. собственное потребление 994,85 Гкал., что составляет 3,38%. Реализация сторонним потребителям составила - 29970,30 Гкал/год, при плане 30198 Гкал/год. Недовыполнение составило 7 %.

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполнен в соответствии с требованиями «Инструкции по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» и не учитывались сверхнормативные тепловые потери, которые имеют место за счет износа тепловой изоляции и затопление подземных трубопроводов фунтовыми водами. Данные потери лежат на убытках предприятия.

Описание структуры производства, передачи и потребления тепловой энергии.

Основными потребителями системы теплоснабжения п. Карымское являются теплоиспользующие санитарно-технические системы жилых зданий (в среднем по котельным 70-75%).

Распределение отпускаемой тепловой энергии по группам потребителей

Таким образом, наибольший удельный вес в структуре потребления тепловой энергии имеет население, величина потребления составляет 76,8% от всей совокупности потребляемой тепловой энергии в поселке, 4,98% потребляется промышленными потребителями, 13,4% потребляется бюджетными организациями, 3,1% идет на нужды предприятия и 1,72% от общей совокупности потребления тепловой энергии составляют потери.

Отопление

Жилищный фонд п. Карымское подключен к системам централизованного отопления. Общий объем тепла, отпущенного населению на нужды отопления, составил в 2011 г. 25,5 тыс. Гкал, на нужды горячего водоснабжения 0,9 тыс. Гкал. Таким образом получается, что на 1 м2 общей площади было израсходовано 0,33 Гкал/м по нормативам «Методики определения нормативного объема теплопотребления» Департамента экономики Читинской области, нужды отопления составляют 0,34 Гкал/м2 в год.

Горячее водоснабжение

Население п. Карымское частично обеспечено централизованным горячим водоснабжением, поэтому у населения нет необходимости готовить горячую воду путем ее нагрева с помощью приборов, предназначенных для приготовления пищи - стационарных плит и электроплиток. Исключение составляет население, проживающее в частном секторе.

Структура производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов

С 2009 года наблюдается тенденция снижения реализации тепловой энергии.

На начало 2011 года оборудованы приборами учета 6 абонентских ввода. Это в основном промышленные, прочие предприятия.

- Бюджетные организации - 0 узлов учета;

- Население - 2 узлов учета;

- Промышленные и прочие организации - 4 узлов учета;

- Собственные нужды предприятия - 0 узла учета;

- Частный сектор - 0 узлов учета.

Согласно Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» № 261 от 23.11.2009г. Абоненты обязаны выполнять мероприятия по повышению энергетической эффективности теплоизолирующего оборудования. Установка приборов учета тепловой энергии стимулирует к экономному потреблению тепловой энергии.

Структура производства, передачи и потребления тепловой энергии в 2011 году.

| Потери в тепловых сетях | 2305,03 |
| --- | --- |
| То же в % к отпуску с коллектора | 7,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего: в т.ч. | 29419,27 |
| Собственное потребление ООО «Коммунальник» | 994,85 |
| Сторонние потребители всего: в т.ч. | 30198 |
| Население | 24365 |
| Бюджетные организации | 4253 |
| Промышленные и прочие предприятия | 1580 |

Выявление резервов и дефицита мощности и производителей и потребителей

Резерв мощности по производству тепловой энергии по поселку составляет: 10,36 Гкал/час, из них по котельной Центральная - 5,569 Гкал/час, по котельной УП - 0,463 Гкал/час, по котельной ИЗО - 0,519 Гкал/час, по котельной № 2 - 1,008 Гкал/час, по котельной № 3 - 0,869 Гкал/час, по котельной № 8 - 1,266 Гкал/час, по котельной № 9 -0,67 Гкал/час.

Изменение объемов теплопотребления жилищно-коммунального хозяйства и промышленности зависит от ряда факторов, основными из которых являются:

- Темпы жилищного строительства;

- Объем и характер реконструкции существующего жилого и общественного фондов;

- Характер и темпы выхода из экономического кризиса существующих потребителей;

- Промышленных объектов, их технологическая загруженность в ближайшей и отдаленной перспективе, программа создания новых промышленных предприятий;

- Эффективность реализации энергосберегающих мероприятий.

Основные показатели работы системы теплоснабжения. Энергоэффективность (коэффициент использования энергоресурсов)

Уровень использования энергоресурсов характеризуется коэффициентом использования производственной мощности Км, который определяется по формуле Км=У/Мср

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Надежность - это ключевая составляющая качества коммунальной услуги. Значения индикаторов надежности должны соответствовать требованиям, установленным в нормативной документации (на примере теплоснабжения), в том числе:

- частота аварий всех систем теплоснабжения, находящихся в эксплуатации предприятия, в отопительный период не выше одной за 10 лет - 2000-2010 гг. аварий не было;

- готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю - присоединенная нагрузка потребителей 8,39 Гкал/час, готовность всех водогрейных котлов 100%, коэффициент готовности - 270/204,51=1,3

-частота инцидентов в эксплуатационном режиме, в том числе частота нарушений технологических режимов, не выше, чем 0,05 инц./км* год, на тепловых сетях за последние 5 лет 0,01 инц./км* год.

-готовность системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,90, готовность всех водогрейных котлов к ОЗП 2012/2013гг.-100%, коэффициент готовности - 270/270=1.

В то же время, не смотря на высокие показатели безотказности и готовности, система теплоснабжения нуждается в постоянной модернизации, многие инженерные коммуникации имеют износ более 70%, подключение потребителей к данным инженерным коммуникациям требует 100% замены трубопроводов, а в некоторых случаях увеличения диаметров существующих коммуникаций.

Воздействие на окружающую среду

Цех «Теплоснабжение» включает семь промышленных площадок с источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - промышленную площадку котельных.

Согласно СНиП 2.2.1/1.1.2.1031-03 санитарно-защитная зона (СРР) для котельных равна 50м.

По данным расчета рассеивания загрязняющих веществ от котельных на границах санитарно-защитной зоны в приземном слое достигается концентрация менее 1 ПДК. На основании проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ОЬО) загрязняющих веществ в атмосферу по результатам инвентаризации, ресурсоснабжающему предприятию в установленном законодательством порядке предоставлено разрешение на выброс загрязняющих веществ.

Экологические платежи за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников за 2010 год составили -257 390 руб.

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат. Анализ структуры издержек производства и транспортировки тепловой энергии показывает, что в процентном отношении к общей себестоимости наибольшими составляющими являются: затраты на топливо (40%), на электроэнергию затраченную на технологические цели (15%), так же большую часть в стуктуре затрат оставляют затраты на оплату труда с отчислениями (22%) прочие расходы (вспомогательные материалы, налоги и сборы, прочие затраты) - 23%.

Анализ технических и технологических проблем в системе.

1. Основной проблемой является физический износ оборудования основных фондов:

Краткие сведения об основных фондах системы теплоснабжения

Износ тепловых сетей составляет в среднем 45%. Ежегодно в среднем проводится замена 0,8 км трубопроводов тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, что составляет 1,4% от общей протяженности (износ трубопроводов составляет 4% в год).

- Необходимо регулирование температуры теплоносителя тепловой сети, особенно в осенне-весенний периоды.

- Необходимо регулирование параметров горячей воды (температуры и давления).

- Необходимо применение новых технологий и материалов при капитальном ремонте и техническом обновлении основных фондов коммунальных систем (трубы, антикоррозийное покрытие, теплоизоляционные материалы и др.), что не всегда возможно из-за дороговизны энергоэффективных материалов.

- Несмотря на ежегодное обновление и капитальный ремонт оборудования, средств автоматики безопасности и КИП на котельных, имеет место отставание от современных требований технологии, качественных характеристик:

-требуется повышение КПД котлов;

- низкая оперативность в ликвидации «проскоков» жесткости в сетевой воде ввиду пропуска теплообменников в ЦТП из-за их физического износа, что приводит к увеличению накипеобразования в водогрейных котлах и снижению их КПД.

- имеет место устаревшая конструкция и тип деаэраторов на котельных;

-уровень схем автоматики безопасности котлов и тип установленного оборудования (тягодутьевое, горелки, насосы) недостаточно обеспечивает их безаварийный пуск и эксплуатацию, безопасность процессов горения в котлах;

- Недостаточность средств диагностики состояния внутренних поверхностей тепловых сетей.

- Необходимо снижение сверхнормативных потерь энергии. Основными причинами сверхнормативных тепловых потерь при использовании минераловатной изоляции для теплопроводов является следующие:

- повышенные теплопотери при накоплении влаги и уплотнении с 1-го года эксплуатации;

- полная утрата теплоизоляционных свойств после 100% увлажнения в результате затопления каналов, подтопления грунтовыми водами, повышенной влажности в каналах;

-значительные теплопотери при утечке сетевой воды из-за интесификации наружной коррозии трубопроводов в контакте с увлажненной минераловатной изоляцией.

Одной из основных проблем муниципальных котельных является высокий удельный расход электроэнергии на производство и транспорт тепла от котельных до потребителей. Следствием перерасхода электроэнергии является использование электрооборудования устаревшего типа, его износ и недостаток средств автоматизации и контроля процесса выработки и транспортировки тепловой энергии, отсутствие наладки внутренних систем теплопотребления, использование неэффективных приборов и систем отопления и вентиляции. I

Определение целевых показателей модернизации системы теплоснабжения

Основные целевые показатели модернизации системы теплоснабжения п. Карымское:

- Показатели технического износа объектов системы теплоснабжения.

- превышение потерь при транспортировке тепловой энергии сверх нормативного значения.

- Количество внеплановых отключений на тепловых сетях.

- Количество потерь теплоносителя.

- Количество потерь тепловой энергии с потерями теплоносителя.

Определение социального и экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и

модернизации системы теплоснабжения

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения поселения позволит улучшить качество услуг по обеспечению потребителей тепловой энергией.

Модернизацию и развитие системы теплоснабжения планируется осуществить по следующим направлениям:

- модернизация и развитие теплоисточников.

- Модернизация и развитие оборудования ЦТП и разводящих сетей.

Модернизация и развитие теплоисточников п. Карымское. Данное направление подразумевает модернизацию источников тепловой энергии в поселке. Мероприятия по модернизации теплоисточников включают в себя замену устаревшего оборудования котельных, проведение различных планово-предупредительных ремонтов на источниках теплоснабжения.

Эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию теплоисточников.

Модернизация теплоисточников снизит уровень износа оборудования, а, следовательно, сократит количество инцидентов в эксплуатационном режиме, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективности работающих источников тепловой энергии, увеличится КПД тепловых мощностей.

Мероприятия по модернизации и развитию тепломагистралей п. Карымское.

Данное направление подразумевает замену существующих магистральных трубопроводов.

Эффект о реализации мероприятий по модернизации и развитию тепломагистралей будет заключаться в следующем:

- увеличение протяженности магистральных теплопроводов;

- сокращение числа инцидентов в эксплуатационном режиме;

- возможность подключения большего числа новых потребителей.

Мероприятия по модернизации и развитию оборудования ЦТП и разводящих сетей подразумевают замена физически изношенного оборудования ЦТП, учет тепла и воды.

Эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию оборудования ЦТП и разводящих сетей будет заключаться в следующем:

- увеличение КПД водоподогревателей и другого модернизируемого оборудования;

- увеличение надежности работы ЦТП;

- сокращение величины потери тепловой энергии; ^

- увеличение эффективности работы ЦТП.

Социальный эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения. Система  теплоснабжения   является   сложным   технологическим   и   социально-экономическим комплексом, обеспечивающим жизнедеятельность большого количества потребителей. Социальный эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения предусматривает: -обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с определенными характеристиками; -обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии;

- обеспечение возможности подключения новых потребителей путем увеличения протяженности тепловых сетей;

- обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг за счет сокращения расходов сетевых компаний на ремонты сетей и основного оборудования;

-улучшение экологической обстановки за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ).

Экономический эффект от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения п. Карымское.

Экономический эффект от реализации программных мероприятий предусматривает:

- увеличение инвестиционной привлекательности отрасли;

- уменьшение потерь теплоносителя;

- снижение себестоимости выработки тепловой энергии;

-экономия затрат на транспортировку тепловой энергии (за счет сокращения сверхнормативных потерь);

- сокращение тепловых потерь.

тлы не оборудованы экономайзерами и воздухоподогревателями. Коэффициент полезного действия котлов по данным режимно-наладочных испытаний близок к нормативному и составляет в среднем 79,5 %. Котлы находятся в эксплуатации 8 лет (нормативный срок 20 лет). В качестве топлива на котельной используется уголь. Для подачи воздуха на горение топлива установлены индивидуальные вентиляторы ВДН 9-1000.

Приборы учета топлива отсутствуют, что не позволяет осуществление своевременного контроля процесса горения. Исходная вода поступает в котельную из водозабора.

Для циркуляции сетевой воды, в системе установлены 3 рабочих и 2 резервных сетевых насоса 1 Д 320/50 в сборе.

Удаление продуктов сгорания от котлов производится за счет естественной тяги через дымовую трубу.

Теплоноситель - горячая вода, используется на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Характеристика работы котельной Центральная в 2010 году.

| Вид топлива | котлы | КПД, % | Мощность, Гкал/ч | Годовой расход тепловой энергии за 2010 год, Гкал, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Факт | потребители | Потери в сетях | Собств. нужды | Всего |
| уголь | КЕ- 6,5-14 СО№ 1 КЕ- 6,5- 14 СО №2 КЕ-6,5-14 СО №3 | 79,5 | 10,5 | 5,397 | 20885,46 | 910,62 | 730,99 | 22527,07 |

Расчетные нагрузки котельной Центральная на 2011 отопительный период

| Группа потребителей | Расчетные часовые нагрузки, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | оотопление | Горяче е водосн абжен ие | всего | отопле ние | Горяче е водосн абжен ие | всего |
| Итого | 4,931 |  | 4,931 | 17557 | 2885 | 20442 |
| Население | 4,533 |  | 4,533 | 15748 | 2808 | 18556 |
| Бюджетные организации | 0,180 |  | 0,180 | 541 | 77 | 618 |
| Прочие | 0,218 |  | 0,218 | 637 | - | 637 |
| Собственные нужды |  |  |  | 631 |  | 631 |

Котельная УП введена в эксатуатацию в 1988 году. Установленная мощность 0,6 Гкал/ч. Расчетная нагрузка по проекту - 0.6 Гкал/ч. Теплоноситель - горячая вода, используется на нужды отопления.

Расчетные нагрузки котельной УП на 2011 отопительный период

Характеристика работы котельной УП в 2010 году.

В настоящее время в котельной установлено 2 водогрейных котла КВР -0,3 (год монтажа 2008г.) предназначенных для нагрева воды до 100° С, теплопроизводительностью 33 Гкал/ч. Котлы не оборудованы экономайзерами и воздухоподогревателями. Коэффициент полезного действия котлов по данным режимно-наладочных испытаний близок к нормативному и составляет в среднем 70%. Котлы находятся в эксплуатации 4 года (нормативный срок 20 лет). В качестве топлива на котельной используется уголь.

Приборы учета топлива отсутствуют, что не позволяет осуществление своевременного контроля процесса горения. Исходная вода поступает в котельную из водозабора.

Удаление продуктов сгорания от котлов производится за счет естественной тяги через дымовую трубу.

Котельная ИЗО введена в эксплуатацию в 1985 году. Установленная мощность 1,4 Гкал/ч. Теплоноситель -горячая вода, используется на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Расчетные нагрузки котельной Баня на 2011 отопительный период

Характеристика работы котельной Баня в 2010 году.

| Бюджетные организации | 0,062 | - | 0,062 | 175 | - | 175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие | 0,117 | - | 0.117 | 276 | - | 276 |
| Собственные нужды |  |  |  | 92 | - | 92 |

В настоящее время в котельной установлено 3 водогрейных котла КВТ-0,4 (год монтажа 2004г.). предназначенных для нагрева воды до 100° С, теплопроизводительностью 33 Гкал/ч. Котлы не оборудованы экономайзерами и воздухоподогревателями. Коэффициент полезного действия котлов по данным режимно-наладочных испытаний близок к нормативному и составляет в среднем 70%. Котлы находятся в эксплуатации 8 лет (нормативный срок 20 лет). В качестве топлива на котельной используется уголь. Для подачи воздуха на горение топлива установлены индивидуальные вентиляторы.

Приборы учета топлива отсутствуют, что не позволяет осуществление своевременного контроля процесса горения. Исходная вода поступает в котельную из водозабора.

Для циркуляции сетевой воды, в системе установлены 2 рабочих сетевых насоса К 80-50-200а 11/3000.

Удаление продуктов сгорания от котлов производится за счет естественной тяги через дымовую трубу.

Котельная № 8 введена в эксплуатацию в 1990 году. Установленная мощность 1,5 Гкал/ч. Расчетная нагрузка по проекту - 1,5 Гкал/ч. Теплоноситель - горячая вода, используется на нужды отопления.

Расчетные нагрузки котельной № 8 на 2011 отопительный период

Характеристика работы котельной № 8 в 2010 году.

В настоящее время в котельной установлено 3 водогрейных котла КВТ-0,4 (год монтажа 2004г.) предназначенных для нагрева воды до 100° С, теплопроизводительностью 33 Гкал/ч. Котлы не оборудованы экономайзерами и воздухоподогревателями. Коэффициент полезного действия котлов по данным режимно-наладочных испытаний близок к нормативному и составляет в среднем 70%. Котлы находятся в эксплуатации 8 лет (нормативный срок 20 лет). В качестве топлива на котельной используется уголь. Для подачи воздуха на горение топлива установлены индивидуальные вентиляторы.

Приборы учета топлива отсутствуют, что не позволяет осуществление своевременного контроля процесса горения. Исходная вода поступает в котельную из водозабора.

Для циркуляции сетевой воды, в системе установлены 2 рабочих сетевых насоса К 80-50-200а 11/3000.

Удаление продуктов сгорания от котлов производится за счет естественной тяги через дымовую трубу.

Котельная № 2 введена в эксплуатацию в 1980 году с ремонтом в 2010г. Установленная мощность 2,25 Гкал/ч. Расчетная нагрузка по проекту - 2,25 Гкал/ч. Теплоноситель - горячая вода, используется на нужды отопления.

Характеристика работы котельной № 2 в 2010 году.

| Вид топлива | котлы | КПД, % | Мощность, Гкал/ч | Годовой расход тепловой энергии за 2010 год, Гкал, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Факт | потребители | Потери в сетях | Собств. нужды | Всего |
| уголь | КВТ-75 БМ № 1 КВТ-75 БМ №2 | 70 | 2.25 | 1.242 | 3683.94 | 469.98 | 128,94 | 4282.86 |

Расчетные нагрузки котельной № 2 на 2011 отопительный период

В настоящее время в котельной установлено 3 водогрейных котла КВТ-0,4 (год монтажа 2004г.) предназначенных для нагрева воды до 100° С, теплопроизводительностью 33 Гкал/ч. Котлы не оборудованы экономайзерами и воздухоподогревателями. Коэффициент полезного действия котлов по данным режимно-наладочных испытаний близок к нормативному и составляет в среднем 70.Котлы находятся в эксплуатации 8 лет (нормативный срок 20 лет). В качестве топлива на котельной используется уголь. Для подачи воздуха на горение топлива установлены индивидуальные вентиляторы.

Приборы учета топлива отсутствуют, что не позволяет осуществление своевременного контроля процесса горения. Исходная вода поступает в котельную из водозабора.

Для циркуляции сетевой воды, в системе установлены 2 рабочих сетевых насоса К 80-50-200а 11/3000.

Удаление продуктов сгорания от котлов производится за счет естественной тяги через дымовую трубу .

Расчетные нагрузки котельной № 3 на 2011 отопительный период

В настоящее время в котельной установлено 3 водогрейных котла КВТ-0,4 (год монтажа 2004г.) предназначенных для нагрева воды до 100° С, теплопроизводительностью ЗЗГкал/ч. Котлы не оборудованы экономайзерами и воздухоподогревателями. Коэффициент полезного действия котлов по данным режимно-наладочных испытаний близок к нормативному и составляет в среднем 70.Котлы находятся в эксплуатации 8 лет (нормативный срок 20 лет). В качестве топлива на котельной используется уголь. Для подачи воздуха на горение топлива установлены индивидуальные вентиляторы.

Приборы учета топлива отсутствуют, что не позволяет осуществление своевременного контроля процесса горения. Исходная вода поступает в котельную из водозабора.

Для циркуляции сетевой воды, в системе установлены 2 рабочих сетевых насоса К 80-50-200а 11/3000.

Удаление продуктов сгорания от котлов производится за счет естественной тяги через дымовую трубу .

Расчетные нагрузки котельной № 9 на 2011 отопительный период

| Группа потребителей | Расчетные часовые нагрузки, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | отопление | Горячее водоснаб жение | всего | отопление | Горячее водоснаб жение | всего |
| Итого | 0,334 |  | 0,334 | 1049 | - | 1049 |
| Население | 0,232 | - | 0,232 | 714 | - | 714 |
| Бюджетные организации | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 0,102 | - | 0,102 | 300 | - | 300 |
| Собственные нужды |  | - |  | 35 | - | 35 |

В настоящее время в котельной установлено 3 водогрейных котла КВТ-0,4 (год монтажа 2004г.) предназначенных для нагрева воды до 100° С, теплопроизводительностью 33 Гкал/ч. Котлы не оборудованы экономайзерами и воздухоподогревателями. Коэффициент полезного действия котлов по данным режимно-наладочных испытаний близок к нормативному и составляет в среднем 70. Котлы находятся в эксплуатации 8 лет (нормативный срок 20 лет). В качестве топлива на котельной используется уголь. Для подачи воздуха на горение топлива установлены индивидуальные вентиляторы.

Приборы учета топлива отсутствуют, что не позволяет осуществление своевременного контроля процесса горения. Исходная вода поступает в котельную из водозабора.

Для циркуляции сетевой воды, в системе установлены 2 рабочих сетевых насоса К 80-50-200а 11/3000.

Удаление продуктов сгорания от котлов производится за счет естественной тяги через дымовую трубу.

Топливоснабжение котельных

Основным топливом на муниципальных котельных является уголь. Необходимо отметить, что в связи со значительным сроком эксплуатации, котельное оборудование морально устарело и физически изношено, что может привести к аварийной ситуации на котельных.

Потребление угля муниципальными котельными п. Карымское.

Водоснабжение котельных

Источником водоснабжения котельных является водопровод, по которому к котельным транспортируется аэрированная вода артезианских скважин питьевого качества, характеризующаяся повышенной жесткостью, приводящей к образованию накипи, и высоким содержанием кислорода, вызывающим внутреннюю коррозию трубопроводов. Для подготовки исходной сетевой воды на котельных установлены натрий-катионовые фильтры производительностью 200 мЗ/ч. Замена материала фильтра не производилась длительное время, в связи с чем, эффективность процессов очистки снижается.

Электроснабжение котельных

Электроснабжение муниципальных котельных осуществляется от трансформаторных подстанций, снижающих напряжение с 10 до 6 кВ и 0,4 кВ. На котельных установлены резервные источники электроснабжения по два на

Из таблицы видно, что удельное потребление электроэнергии котельными выше нормативного. Следствием перерасхода электроэнергии является использование электрооборудования устаревшего типа, его износ и недостаток средств автоматизации и контроля процесса выработки й транспортировки тепловой энергии, отсутствие наладки внутренних систем теплопотребления, использование неэффективных приборов и систем отопления и вентиляции, главным образом на базах промышленных предприятий.

Тепловые сети: общая характеристика тепловых сетей; тепловые потери.

Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении, включая трубопроводы горячего водоснабжения) средним диаметром условного прохода 200мм составляет 10,522 км.

Профиль трасс тепловых сетей характеризуется незначительной разностью геодезических отметок. Ответвления тепловых сетей оборудованы задвижками, установленными в тепловых камерах. В качестве теплоизоляции в основном применяются маты минераловатные на синтетическом связующем. С 2008 года при проведении капитального ремонта и замены ветхих трубопроводов тепловых сетей и горячего водоснабжения применяется пенополиуретановая изоляция. В целом состояние труб и теплоизоляции удовлетворительное, но на ряде участков тепловая изоляция находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры не предусмотрена.

Повышенные фактические тепловые потери и утечки теплоносителя из трубопроводов тепловых сетей обусловлены физическим износом тепловой изоляции и труб (некоторые участки тепловых сетей не менялись более 20 лет) и гидрогеологическими особенностями фунта (затопление подземных трубопроводов грунтовыми водами).

Кроме внешней коррозии трубопроводов (в основном химической), имеет место внутренняя коррозия, активно поражающая в основном квартальные трубопроводы горячего водоснабжения, связанная с использованием аэрированной водопроводной воды для обеспечения нужд ГВС, из которой активно выделяется кислород при ее нагреве до температуры более 60° С. Нагрев воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется на ЦТП посредством нагрева холодной водопроводной воды в водоводяных секционных трубчатых подогревателях подключенных по параллельной схеме. Так же на центральном тепловом пункте (ЦК) установлены грязевики, водомеры, циркулиционные насосы ГВС и арматура общепромышленного назначения. Оборудование автоматизации отпуска тепловой энергии от ЦК отсутствует, что приводит к перерасходу отпускаемой теплоты в период срезки температурного графика.

Тепловые потери

Выработка тепловой энергии котельными за 2011 год составила 25539,09 Гкал, при плане 31724,3 Гкал. Отклонение производственных показателей обусловлены сокращением отопительного сезона в мае в связи с установившимися высокими температурами, позволяющими закончить отопительный сезон 5 мая согласно ТСН. По Постановлению Администрации Карымского района отопительный сезон был закончен 5 мая. Собственные нужды котельных - 994.85 Гкал, что составляет 3,5 % от выработки тепловой энергии. Отпуск с коллекторов котельных составил 30729,45 Гкал, нормативные потери тепловой энергии в сетях - 2305.03 Гкал, что составляет 7,5 %, полезный отпуск тепла составил - 29419.27  Гкал. В т.ч. собственное потребление 994,85 Гкал,  что составляет 3,38%.

Реализация сторонним  потребителям  составила - 2997030  Гкал гол.  при  плане  30198  Гкал год.

Недовыполнение составило 7%.Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполнен в соответствии с требованиями «Инструкции по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» и не учитывались сверхнормативные тепловые потери, которые имеют место за счет износа тепловой изоляции и затопление подземных трубопроводов грунтовыми водами. Данные потери лежат на убытках предприятия.

Описание структуры производства, передачи и потребления тепловой энергии.

Основными потребителями системы теплоснабжения п. Карымское являются теплоиспользующие санитарно-технические системы жилых зданий (в среднем по котельным 70-75%).

Распределение отпускаемой тепловой энергии по группам потребителей

Таким образом, наибольший удельный вес в структуре потребления тепловой энергии имеет население, величина потребления составляет 76,8% от всей совокупности потребляемой тепловой энергии в поселке, 4,98% потребляется промышленными потребителями, 13,4% потребляется . бюджетными организациями, 3,1% идет на нужды предприятия и 1,72% от общей совокупности потребления тепловой энергии составляют потери.

Отопление

Жилищный фонд п. Карымское подключен к системам централизованного отопления. Общий объем тепла, отпущенного населению на нужды отопления, составил в 2011 г. 25,5 тыс. Гкал, на нужды горячего водоснабжения 0,9 тыс. Гкал. Таким образом получается, что на 1 общей площади было израсходовано 0,33 Гкал/м2 по нормативам «Методики определения нормативного объема теплопотребления» Департамента экономики Читинской области, нужды отопления составляют 0,34 Гкал/м2 в год.

Горячее водоснабжение

Население п. Карымское частично обеспечено централизованным горячим водоснабжением, поэтому у населения нет необходимости готовить горячую воду путем ее нагрева с помощью приборов, предназначенных для приготовления пищи - стационарных плит и электроплиток. Исключение составляет население, проживающее в частном секторе.

Структура производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов

С 2009 года наблюдается тенденция снижения реализации тепловой энергии.

На начало 2011 года оборудованы приборами учета 6 абонентских ввода. Это в основном промышленные, прочие предприятия.

- Бюджетные организации - 0 узлов учета;

- Население - 2 узлов учета;

- Промышленные и прочие организации - 4 узлов учета;

- Собственные нужды предприятия - 0 узла учета;

- Частный сектор - 0 узлов учета.

Согласно Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» № 261 от 23.11.2009г. Абоненты обязаны выполнять мероприятия по повышению энергетической эффективности теплоизолирующего оборудования. Установка приборов учета тепловой энергии стимулирует к экономному потреблению тепловой энергии.

Структура производства, передачи и потребления тепловой энергии в 2011 году.

| Потери в тепловых сетях | 2305,03 |
| --- | --- |
| То же в % к отпуску с коллектора | 7,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего: в т.ч. | 29419,27 |
| Собственное потребление ООО «Коммунальник» | 994.85 |
| Сторонние потребители всего: в т.ч. | 30198 |
| Население | 24365 |
| Бюджетные организации | 4253 |
| Промышленные и прочие предприятия | 1580 |

Выявление резервов и дефицита мощности и производителей и потребителей

Резерв мощности по производству тепловой энергии по поселку составляет: 10,36 Гкал/час, из них по котельной Центральная - 5,569 Гкал/час, по котельной УП - 0,463 Гкал/час, по котельной ИЗО - 0,519 Гкал/час, по котельной № 2 - 1,008 Гкал/час, по котельной № 3 - 0,869 Гкал/час, по котельной № 8 - 1,266 Гкал/час, по котельной № 9 -0,67 Гкал/час.

Изменение объемов теплопотребления жилищно-коммунального хозяйства и промышленности зависит от ряда факторов, основными из которых являются:

- Темпы жилищного строительства;

- Объем и характер реконструкции существующего жилого и общественного фондов;

- Характер и темпы выхода из экономического кризиса существующих потребителей;

- Промышленных объектов, их технологическая загруженность в ближайшей и отдаленной перспективе, программа создания новых промышленных предприятий;

- Эффективность реализации энергосберегающих мероприятий.

Основные показатели работы системы теплоснабжения. Энергоэффективность (коэффициент использования энергоресурсов)

Уровень использования энергоресурсов характеризуется коэффициентом использования производственно? мощности Км, который определяется по формуле

Км=У/Мср,

Где У-количество фактически выработанной тепловой энергии Мер- среднегодовая производственная мощность

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Надежность - это ключевая составляющая качества коммунальной услуги. Значения индикаторов надежности должны соответствовать требованиям, установленным в нормативной документации (на примере теплоснабжения в том числе:

- частота аварий всех систем теплоснабжения, находящихся в эксплуатации предприятия, в отопительный пер не выше одной за 10 лет - 2000-2010 гг. аварий не было;

- готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удален! от источника потребителю - присоединенная нагрузка потребителей 8,39 Гкал/час, готовность всех водогрейных котлов 100%, коэффициент готовности - 270/204,51=1,3

-частота инцидентов в эксплуатационном режиме, в том числе частота нарушений технологических режиме выше, чем 0,05 инц./км* год, на тепловых сетях за последние 5 лет 0.01 инц./км* год.

-готовность системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,90. готовность всех водогрейных котлов к ОЗП 2012/2013гт.-100°о. коэффициент готовности - 270/270= 1.

В то же время, не смотря на высокие показатели безотказности и готовности, система теплоснабжения нуждается в постоянной модернизации, многие инженерные коммуникации имеют износ более 70%, подключение потребителей к данным инженерным коммуникациям требует 100% замены трубопроводов, а в некоторых случаях увеличения диаметров существующих коммуникаций.

Воздействие на окружающую среду

Цех «Теплоснабжение» включает семь промышленных площадок с источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - промышленную площадку котельных.

Согласно СНиП 2.2.1/1.1.2.1031-03 санитарно-защитная зона (СРР) для котельных равна 50м.

По данным расчета рассеивания загрязняющих веществ от котельных на границах санитарно-защитной зоны в приземном слое достигается концентрация менее 1 ПДК. На основании проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ОЫЭ) загрязняющих веществ в атмосферу по результатам инвентаризации, ресурсоснабжающему предприятию в установленном законодательством порядке предоставлено разрешение на выброс загрязняющих веществ.

Экологические платежи за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников за 2010 год составили -257 390 руб.

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат.

Анализ структуры издержек производства и транспортировки тепловой энергии показывает, что в процентном отношении к общей себестоимости наибольшими составляющими являются: затраты на топливо (40%), на электроэнергию затраченную на технологические цели (15%), так же большую часть в стуктуре затрат оставляют затраты на оплату труда с отчислениями (22%) прочие расходы (вспомогательные материалы, налоги и сборы, прочие затраты) - 23%.

Анализ технических и технологических проблем в системе.

1. Основной проблемой является физический износ оборудования основных фондов:

Краткие сведения об основных фондах системы теплоснабжения

Износ тепловых сетей составляет в среднем 45%. Ежегодно в среднем проводится замена 0,8 км трубопроводов тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, что составляет 1,4% от общей протяженности (износ трубопроводов составляет 4% в год).

- Необходимо регулирование температуры теплоносителя тепловой сети, особенно в осенне-весенний периоды.

- Необходимо регулирование параметров горячей воды (температуры и давления).

- Необходимо применение новых технологий и материалов при капитальном ремонте и техническом обновлении основных фондов коммунальных систем (трубы, антикоррозийное покрытие, теплоизоляционные материалы и др.), что не всегда возможно из-за дороговизны энергоэффективньгх материалов.

- Несмотря на ежегодное обновление и капитальный ремонт оборудования, средств автоматики безопасности и КИП на котельных, имеет место отставание от современных требований технологии, качественных характеристик:

- низкая оперативность в ликвидации «проскоков» жесткости в сетевой воде ввиду пропуска теплообменников в ЦТП из-за их физического износа, что приводит к увеличению накипеобразования в водогрейных котлах и снижению их КПД.

- имеет место устаревшая конструкция и тип деаэраторов на котельных;

-уровень схем автоматики безопасности котлов и тип установленного оборудования (тягодутьевое, горелки, насосы) недостаточно обеспечивает их безаварийный пуск и эксплуатацию, безопасность процессов горения в котлах;

- Недостаточность средств диагностики состояния внутренних поверхностей тепловых сетей.

- Необходимо снижение сверхнормативных потерь энергии. Основными причинами сверхнормативных тепловых потерь при использовании минераловатной изоляции для теплопроводов является следующие:

- повышенные теплопотери при накоплении влаги и уплотнении с 1-го года эксплуатации;

- полная утрата теплоизоляционных свойств после 100% увлажнения в результате затопления каналов, подтопления грунтовыми водами, повышенной влажности в каналах;

-значительные теплопотери при утечке сетевой воды из-за интесификации наружной коррозии трубопроводов в контакте с увлажненной минераловатной изоляцией.

Одной из основных проблем муниципальных котельных является высокий удельный расход электроэнергии на производство и транспорт тепла от котельных до потребителей. Следствием перерасхода электроэнергии является использование электрооборудования устаревшего типа, его износ и недостаток средств автоматизации и контроля процесса выработки и транспортировки тепловой . энергии, отсутствие наладки внутренних систем теплопотребления, использование неэффективных приборов и систем отопления и вентиляции.

Определение целевых показателей модернизации системы теплоснабжения

Основные целевые показатели модернизации системы теплоснабжения п. Карымское:

- Показатели технического износа объектов системы теплоснабжения.

- превышение потерь при транспортировке тепловой энергии сверх нормативного значения.

- Количество внеплановых отключений на тепловых сетях.

- Количество потерь теплоносителя.

- Количество потерь тепловой энергии с потерями теплоноеителя.

Определение социального и экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и

модернизации системы теплоснабжения

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения поселения позволит улучшить качество услуг по обеспечению потребителей тепловой энергией.

Модернизацию и развитие системы теплоснабжения планируется осуществить по следующим направлениям:

- модернизация и развитие теплоисточников.

- Модернизация и развитие оборудования ЦТП и разводящих сетей.

Модернизация и развитие теплоисточников п. Карымское. Данное направление подразумевает модернизацию источников тепловой энергии в поселке. Мероприятия по модернизации теплоисточников включают в себя замену устаревшего оборудования котельных, проведение различных планово-предупредительных ремонтов на источниках теплоснабжения.

Эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию теплоисточников.

Модернизация теплоисточников снизит уровень износа оборудования, а, следовательно, сократит количество инцидентов в эксплуатационном режиме, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективности работающих источников тепловой энергии, увеличится КПД тепловых мощностей.

Мероприятия по модернизации и развитию тепломагистралей п. Карымское.

Данное направление подразумевает замену существующих магистральных трубопроводов.

Эффект о реализации мероприятий по модернизации и развитию тепломагистралей будет заключаться в следующем:

- увеличение протяженности магистральных теплопроводов;

- сокращение числа инцидентов в эксплуатационном режиме;

- возможность подключения большего числа новых потребителей.

Мероприятия по модернизации и развитию оборудования ЦТП и разводящих сетей подразумевают замена физически изношенного оборудования ЦТП, учет тепла и воды.

Эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию оборудования ЦТП и разводящих сетей будет заключаться в следующем:

- увеличение КПД водоподогревателей и другого модернизируемого оборудования;

- увеличение надежности работы ЦТП;

- сокращение величины потери тепловой энергии;

- увеличение эффективности работы ЦТП.

Социальный эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения. Система  теплоснабжения   является   сложным   технологическим   и   социально-экономическим комплексом, обеспечивающим жизнедеятельность большого количества потребителей. Социальный эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения предусматривает: -обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с определенными характеристиками; -обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии;

- обеспечение возможности подключения новых потребителей путем увеличения протяженности тепловых сетей;

- обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг за счет сокращения расходов сетевых компаний на ремонты сетей и основного оборудования;

-улучшение экологической обстановки за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ).

Экономический эффект от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения п. Карымское.

Экономический эффект от реализации программных мероприятий предусматривает:

- увеличение инвестиционной привлекательности отрасли;

- уменьшение потерь теплоносителя;

- снижение себестоимости выработки тепловой энергии;

-экономия затрат на транспортировку тепловой энергии (за счет сокращения сверхнормативных потерь);

- сокращение тепловых потерь.

Раздел 3. Комплексное развитие системы водоснабжения

3.1. Анализ существующей системы водоснабжения поселка и выявление проблем функционирования.

3.1.1. Инженерно – технический анализ.

3.1.1.1. Источники водоснабжения (поверхностные и подземные). Характеристика состояния и проблемы водопользования

Источниками водоснабжения посёлка Карымское являются подземные воды (групповые водозаборы падей - «Шивия» , «Майдора» и отдельно стоящих артезианских скважин ). В настоящее время в посёлке Карымское имеются два закольцованных водозабора одним водопроводом в ведении филиала ОАО «РЖД» Забайкальской железной дороге Читинского отделения Карымской дистанции гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения. Водопровод водозабора «Шивия» протяженностью -11844 метров, в том числе стальных труб -5536м,диаметром -159мм. И полихлорвиниловых труб -6308м, диаметром -329мм.Фактическая производительность водозабора составляет -1080м3/сутки.

Магистраль водозабора пади «Майдора» произведена из стальных труб, протяженностью -7720м, в том числе диаметром 159мм -7600метров и диаметром -219мм.- 120метров. В п. Карымское также имеются отдельно стоящие скважины закольцованные в общую сеть чугунным трубопроводом, протяженностью - 7716,5м,в том числе :а" -75 -100 мм.- 162.5 м;с1 -29 мм - 2857.4 м ; а" -250мм. -3943.1 м, производительностью - 600 м3/сутки.- На сети трубопровода установлено 13 водоразборных будок. Суммарная протяженность сетей составляет - 43.9 км. - по поселку - 27.28 км. и 16.62 км находятся в полосе отвода железной дороге. Кроме железнодорожного водоснабжения в пос. Карымское имеются скважины МУП «Тепловодоканала». В поселке Карымское ведение филиала ОАО «РЖД» Забайкальской железной дороги Читинского отделения дистанции гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения имеется централизованная канализация с предприятий железной дороги и благоустроенного жилого массива всего поселка. Очистные сооружения проектной производительностью 3400 м3/сутки. Северный канализационный коллектор протяженностью-3800метров, Д-400мм, южный канализационный коллектор протяженностью-2075 м, Д-150 и 300 мм.

Водоснабжение населенного пункта характеризуется как удовлетворительное.

Согласно расчетам годовые объемы водопотребления с учетом существующих объемов и планируемого строительства предполагаются строительство новых водозаборных колонок.

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в водоснабжении, как в отношении подаваемых в сеть объемов, так и в отношении технических параметров сетей.

Нет необходимости в развитии существующих сетей и сооружений за исключением строительства новых участков сетей для водоснабжения, вновь строящихся объектов капитального строительства.

ООО Управляющая организация «Жилсервис»

Анализ состояния систем ресурсоснабжения

| № п/п | Показатель | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| 1 | Характеристика системы | централизованная |
| 2 | Балансы мощности и ресурса | Поставщики воды: - Забайкальская дирекция по тепловодос-набжению - филиал ОАО «РЖД» (ж/д район, ул. Майская) - 178500 м3/год; - ФГКУ комбинат «Байкал» Росрезерва (ул. Читинская) - 8308 м /год; - ИП Плахин К. В. (ул. Набережная) - 4637 м /год; - ООО «Коммунальник» (ул. Бр. Васильевых, Красноармейская) - 8660 м3/год. ИТОГО объем поставки: 200105 м3/год Сетевая организация, обслуживающая наружные сети: ООО «Коммунальник» |
| 3 | Доля поставки ресурса по приборам учета | 91,5 % |
| 4 | Зоны действия источников ресурсов | Многоквартирные жилые дома |
| 5 | Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурса | Нет данных |
| 6 | Надежность работы системы | Нет данных |
| 7 | Воздействие на окружающую среду | Нет данных |
| 8 | Тариф на холодное водоснабжение, | 34,89 руб./м3 |
|  | плата (тариф) за подключение | нет |
|  | (присоединение), |  |
|  | структура себестоимости | - расходы на оплату покупной воды - |
|  | производства | 88,2% - расходы по транспортированию воды -10,2% - общехозяйственные и общепроизводственные расходы - 1,6% |
| 9 | Технические и технологические проблемы в системе | Частая замена фильтров |
| 10 | Договорная система и система | Потребитель (собственник жилого |
|  | расчетов за поставляемые ресурсы | помещения в МКД) производит оплату полученной воды питьевого качества согласно показаний общедомовых приборов учета Управляющей организации. Управляющая организация оплачивает |
|  |  | поставщикам за покупную воду, сетевой организации - за транзит воды. |
| 1 11 | Качество поставляемого ресурса | Ежеквартально проводится анализ воды на основании договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае». Пробы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |

Система водоснабжения

Потребители   получают  услугу  холодного	водоснабжения   от  ООО «Коммунальник».

Предприятие производит реализацию питьевой	воды, как населению, так и предприятиям и

организациям, расположенным на территории	поселения, в соответствии с заключенными
договорами, объемом 46,8 тыс. мЗ.

Учет реализации воды потребителям ведется по утвержденным нормам водопотребления и установленным у потребителей приборам учета воды.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется на базе использования подземных источников.

Источниками водоснабжения служат: 7 действующих артезианских скважин. Водопроводные сети

Изначально предприятием принимались сети водоснабжения муниципальной собственности в аренду, уличные водопроводные сети имеют разные диаметры труб, следствием чего является различное давление во внутренних сетях.

Техническое состояние системы водоснабжения

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа артезианских скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования.

В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Аварийность на водопроводных сетях превышает 2 аварии на 1 км сетей в год.

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях поселковой прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также к ухудшению качества питьевой воды.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа артезианских скважин, водопроводов и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- использование устаревших технологий водоочистки;

- высокая ресурсоемкость производства;

- отсутствие резерва мощности;

- низкая степень автоматизации производственных процессов;

- низкая энергоэффективность оборудования;

- низкая надежность источника энергоснабжения;

- высокие показатели аварийности на сетях;

- высокие потери воды при транспортировке;

- отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;

- отсутствие резервного источника водоснабжения;

# Text boxes

таблица 9

| Группа потребителей | Расчетные часовые нагрузки, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | отопление | Горячее водоснаб жение | всего | отопление | Горячее водоснаб жение | всего |
| Итого | 0,234 |  |  | 724 |  |  |
| Население | - | - |  | - | - |  |
| Бюджетные | 0,234 | - | 0,234 |  | 700 | - | 700 |
| организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | - | - |  | - | - |  |
| Собственные |  | - |  |  | 24 | - | 24 |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

| Вид топлива | котлы | КПД, % | Мощность, Гкал/ч | Годовой расход тепловой энергии за 2010 год, Гкал, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Факт | потребители | Потери в сетях | Собств. нужды | Всего |
| уголь | КВТ-75 БМ № 1 КВТ-75 БМ №2 | 70 | 1,5 | 0,238 | 723,65 | 86,82 | 25,32 | 835,79 |

Таблица 6

таблица 7

| Группа потребителей | Расчетные часовые нагрузки, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | отопление | Горячее водоснаб жение | всего | отопление | Горячее водоснаб жение | всего |
| Итого | 0,882 | - | 0,882 | 2709 | - | 2709 |
| Население | 0,703 | - | 0,703 | 2166 | - | 2166 |

| Вид топлива | котлы | КПД, % | Мощность, Гкал/ч | Годовой расход тепловой энергии за 2010 год, Гкал, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Факт | потребители | Потери в сетях | Собств. нужды | Всего |
| уголь | Универсал № 1 Универсал № 2 Универсал № 3 Универсал № 4 | 70 | 1,4 | 0,974 | 2986,33 | 378,37 | 104,52 | 3469,22 |

таблица 5

| Группа потребителей | Расчетные часовые нагрузки, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | отопление | Горячее водоснаб жение | всего | отопление | Горячее водоснаб жение | всего |
| Итого | 0,137 | - | 0,137 | 448 | - | 448 |
| Население | 0,053 | - | 0,053 | 196 | - | 196 |
| Бюджетные организации | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 0,084 | - | 0,084 | 237 | - | 237 |
| Собственные нужды |  |  | - | 15 | - • | 15 |

Таблица 4

| Вид топлива | котлы | кпд,% | Мощность, Гкал/ч | Годовой расход тепловой энергии за 2010 год, Гкал, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Факт | потребители | Потери в сетях | Собств. нужды | Всего |
| уголь | Универсал № 1 Универсал №2 | 70 | 0,6 | 0,137 | 400,32 | 114,19 | 14,01 | 528,52 |

| Группа потребителей | Расчетные часовые нагрузки, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | отопление | Горячее водоснаб жение | всего | отопление | Горячее водоснаб жение | всего |
| Итого | 1,242 | - | 1,242 | 3814 | - | 3814 |
| Население | 0,288 | - | 0,288 | 888 | - | 888 |
| Бюджетные организации | 0,940 | - | 0,940 | 2760 | - | 2760 |
| Прочие | 0,014 | - | 0,014 | 37 | - | 37 |
| Собственные нужды |  | - |  | 129 | - | 129 |

таблица 10

| Группа потребителей | Расчетные часовые нагрузки, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | отопление | Горячее водоснаб жение | всего | отопление | Горячее водоснаб жение | всего |
| Итого | 0,632 | - | 0,632 | 2006 | - | 2006 |
| Население | 0,599 | - | 0,599 | 1845 | - | 1845 |
| Бюджетные организации | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 0,033 | - | 0,033 | 93 | - | 93 |
| Собственные нужды |  | - |  | 68 | - | 68 |

таблица 11

| Наименование объекта | Норматив удельного расхода топлива кг.у.т./Гкал | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактич. тн. | План, тн. | Откло нение | Фактич. тн. | План, тн. | Откло нение |
| Центральная | 185,92 | 7195 | 6829,56 | 365,44 | 8573 | 6791,41 | 1781,59 |
| Котельная УП | 213,20 | 245 | 181,90 | 63,10 | 234 | 226,32 | 7,68 |
| Котельная ИЗО | 213,20 | 1275 | 1194,03 | 80,97 | 1330 | 1228,19 | 101,81 |
| Котельная № 2 | 204,10 | 612 | 684,95 | -72,95 | 1768 | 1630,84 | 137,16 |
| Котельная № 3 | 204,10 | 247 | 343,49 | -96,49 | 998 | 817,84 | 180,16 |
| Котельная № 8 | 204,10 | 392 | 287,65 | 104,35 | 341 | 308,85 | 32,15 |
| Котельная № 9 | 213,20 | 118 | 208,23 | -90,23 | 525 | 495,79 | 29,21 |
| Всего: | 1437,82 | 10084 | 9729,81 | 354,19 | 13769 | 11499,25 | 2269,76 |

Таблица 13

В связи с тем, что котельные имеют значительные нагрузки и могут быть отнесены к первой категории (котельные, являющиеся единственным источником системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей) предусмотрен аварийный запас топлива - угля.

каждой котельной (общей мощностью 4400 кВт), из расчета, что при отключении электроэнергии, резервные источники эл.снабжения обеспечат работу двух сетевых насосов двух водогрейных котлов в каждой котельной.

Потребление электроэнергии муниципальными котельными п. Карымское 2010-2011гг.

| Наименование объекта | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. кВт/ч | тыс. кВт/ч |
| Центральная | 764,7 | 866,5 |
| Котельная УП | 81,8 | 95,8 |
| Котельная ИЗО | 95.3 | 77,9 |
| Котельная № 2 | - | 238,0 |
| Котельная № 3 | - | 111,9 |
| Котельная № 8 | 70,1 | 62,1 |
| Котельная № 9 | - | 65,7 |
| Всего | 1011,9 | 1517,9 |

Таблица 14

|  | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- |
| Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал | 24,9 | 28,4 |
| Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 2,3 | 3,3 |
| Потери тепловой энергии, % | 9,3 | 11,6 |

Таблица 15

| Потребитель | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- |
| Население, Гкал | 21658,94 | 24365 |
| Бюджетные организации, Гкал | 1536,68 | 4253 |
| Прочие предприятия и организации, Гкал | 1800,14 | 1580 |
| Собственные нужды ООО «Коммунальник», Гкал | 874,84 | 994,85 |

Таблица 16

| Наименование | Гкал |
| --- | --- |
| Выработано тепловой энергии за год: в том числе | 31724,30 |

Тепловая энергия н

| Вид топлива | котлы | КПД, % | Мощность, Гкал/ч | Годовой расход тепловой энергии за 2010 год, Гкал, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Факт | потребители | Потери в сетях | Собств. нужды | Всего |
| уголь | КЕ- 6,5-14 СО№ 1 КЕ- 6,5- 14 СО №2 КЕ-6,5-14 СО №3 | 79,5 | 10,5 | 5,397 | 20885,46 | 910,62 | 730,99 | 22527,07 |

| Группа потребителей | Расчетные часовые нагрузки, Гкал/час |
| --- | --- |

Годовой расход тепла, Таблица 19

| опле ние | Горяче е водосн абжен ие | всего | отопле ние | Горяче е водосн абжен ие | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 4,931 |  | 4,931 | 17557 | 2885 | 20442 |
| Население | 4,533 |  | 4,533 | 15748 | 2808 | 18556 |
| Бюджетные организации | 0,180 |  | 0,180 | 541 | 77 | 618 |
| Прочие | 0,218 |  | 0,218 | 637 | - | 637 |
| Собственные нужды |  |  |  | 631 |  | 631 |

| Вид топлива | котлы | КПД, % | Мощность, Гкал/ч | Годовой расход тепловой энергии за 2010 год, Гкал, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Факт | потребители | Потери в сетях | Собств. нужды | Всего |
| уголь | Универсал № 1 Универсал №2 | 70 | 0,6 | 0,137 | 400,32 | 114,19 | 14,01 | 528,52 |

Таблица 4

| Группа потребителей | Расчетные часовые нагрузки, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | отопление | Горячее водоснаб жение | всего | отопление | Горячее водоснаб жение | всего |
| Итого | 0,137 | - | 0,137 | 448 | - | 448 |
| Население | 0,053 | - | 0,053 | 196 | - | 196 |
| Бюджетные организации | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 0,084 | - | 0,084 | 237 | - | 237 |
| Собственные нужды |  |  |  | 15 | - | 15 |

таблица 5

| Вид топлива | котлы | КПД, % | Мощность, Гкал/ч | Годовой расход тепловой энергии за 2010 год, Гкал, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Факт | потребители | Потери в сетях | Собств. нужды | Всего |
| уголь | Универсал № 1 Универсал № 2 Универсал № 3 Универсал № 4 | 70 | 1,4 | 0,974 | 2986,33 | 378,37 | 104,52 | 3469,22 |

Таблица 6

| Группа потребителей | Расчетные часовые нагрузки, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | отопление | Горячее водоснаб жение | всего | отопление | Горячее водоснаб жение | всего |
| Итого | 0,882 | - | 0,882 > | 2709 | - | 2709 |
| Население | 0,703 | - | 0,703 | 2166 | - | 2166 |

таблица 7

| Вид топлива | котлы | КПД, % | Мощность, Гкал/ч | Годовой расход тепловой энергии за 2010 год, Гкал, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Факт | потребители | Потери в сетях | Собств. нужды | Всего |
| уголь | КВТ-75 БМ № 1 КВТ-75 БМ №2 | 70 | 1,5 | 0,238 | 723,65 | 86,82 | 25,32 | 835,79 |

Таблица 8

| Группа потребителей | Расчетные часовые нагрузки, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | отопление | Горячее водоснаб жение | всего | отопление | Горячее водоснаб жение | всего |
| Итого | 0,234 |  |  | 724 |  |  |
| Население | - | - |  | - | - |  |
| Бюджетные организации | 0,234 | - | 0,234 | 700 | - | 700 |
| Прочие | - | - |  | - | - |  |
| Собственные нужды |  | - |  | 24 | - | 24 |

таблица 9

| Вид топлива | котлы | КПД, % | Мощность, Гкал/ч | Годовой расход тепловой энергии за 2010 год, Гкал, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Факт | потребители | Потери в сетях | Собств. нужды | Всего |
| уголь | КВТ-75 БМ № 1 КВТ-75 БМ №2 | 70 | 2,25 | 1,242 | 3683,94 | 469,98 | 128,94 | 4282,86 |

Таблица 8

Расчетные нагрузки котельной № 2 на 2011 отопительный период

| Группа потребителей | Расчетные часовые нагрузки, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | отопление | Горячее водоснаб жение | всего | отопление | Горячее водоснаб жение | всего |
| Итого | 1,242 | - | 1,242 | 3814 | - | 3814 |
| Население | 0,288 | - | 0,288 | 888 | - | 888 |
| Бюджетные организации | 0,940 | - | 0,940 | 2760 | - | 2760 |
| Прочие | 0,014 | - | 0,014 | 37 | - | 37 |
| Собственные нужды |  | - |  | 129 | - | 129 |

таблица 10

| Группа потребителей | Расчетные часовые нагрузки, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | отопление | Горячее водоснаб жение | всего | отопление | Горячее водоснаб жение | всего |
| Итого | 0,632 | - | 0,632 | 2006 | - | 2006 |
| Население | 0,599 | - | 0,599 | 1845 | - | 1845 |
| Бюджетные организации | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 0,033 | - | 0,033 | 93 | - | 93 |
| Собственные нужды |  | - |  | 68 | - | 68 |

таблица 11

| Группа потребителей | Расчетные часовые нагрузки, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | отопление | Горячее водоснаб жение | всего | отопление | Горячее водоснаб жение | всего |
| Итого | 0,334 |  | 0,334 | 1049 | - | 1049 |
| Население | 0,232 | - | 0,232 | 714 | - | 714 |
| Бюджетные организации | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 0,102 | - | 0,102 | 300 | - | 300 |
| Собственные нужды |  | - |  | 35 | - | 35 |

таблица 12

| Наименование объекта | Норматив удельного расхода топлива кг.у.т./Гкал | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактич. тн. | План, тн. | Откло нение | Фактич. тн. | План, тн. | Откло нение |
| Центральная | 185,92 | 7195 | 6829,56 | 365,44 | 8573 | 6791,41 | 1781,59 |
| Котельная УП | 213,20 | 245 | 181,90 | 63,10 | 234 | 226,32 | 7,68 |
| Котельная ИЗО | 213,20 | 1275 | 1194,03 | 80,97 | 1330 | 1228,19 | 101,81 |
| Котельная № 2 | 204,10 | 612 | 684,95 | -72,95 | 1768 | 1630,84 | 137,16 |
| Котельная № 3 | 204,10 | 247 | 343,49 | -96,49 | 998 | 817,84 | 180,16 |
| Котельная № 8 | 204,10 | 392 | 287,65 | 104,35 | 341 | 308,85 | 32,15 |
| Котельная № 9 | 213,20 | 118 | 208,23 | -90,23 | 525 | 495,79 | 29,21 |
| Всего: | 1437,82 | 10084 | 9729,81 | 354,19 | 13769 | 11499,25 | 2269,76 |

Таблица 13

В связи с тем, что котельные имеют значительные нагрузки и могут быть отнесены к первой категории (котельные, являющиеся единственным источником системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей) предусмотрен аварийный запас топлива - угля.

Потребление электроэнергии муниципальными котельными п. Карымское 2010-2011 гг.

| Наименование объекта | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. кВт/ч | тыс. кВт/ч |
| Центральная | 764,7 | 866,5 |
| Котельная УП | 81,8 | 95,8 |
| Котельная ИЗО | 95,3 | 77,9 |
| Котельная № 2 | - | 238,0 |
| Котельная № 3 | - | 111,9 |
| Котельная № 8 | 70,1 | 62,1 |
| Котельная № 9 | - | 65,7 |
| Всего | 1011,9 | 1517,9 |

Таблица 14

|  | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- |
| Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал | 24,9 | 28,4 |
| Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 2,3 | 3,3 |
| Потери тепловой энергии, % | 9,3 | 11,6 |

Таблица 15

| Потребитель | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- |
| Население, Гкал | 21658,94 | 24365 |
| Бюджетные организации, Гкал | 1536,68 | 4253 |
| Прочие предприятия и организации, Гкал | 1800,14 | 1580 |
| Собственные нужды ООО «Коммунальник», Гкал | 874,84 | 994,85 |

Таблица 16

| Наименование | Гкал |
| --- | --- |
| Выработано тепловой энергии за год: в том числе | 31724,30 |
| Тепловая энергия на собственные нужды котельных | 994,85 |
| То же в % к выработке > | 3,1 |
| Отпущено тепловой энергии с коллектора: | 30729,45 |

Таблица 17

| Мер- среднегодовая производственная мощность | Таблица 18 |
| --- | --- |
|  | Км-коэффициент использования энергоресурсов фактический (2011г.) |
| Центральная | 0,34 |
| Котельная УП | 0,17 |
| Котельная ИЗО | 0,39 |
| Котельная № 2 | 1,1 |
| Котельная № 3 | 0,25 |
| Котельная № 8 | 0,094 |
| Котельная № 9 | 0,22 |

Где У-количество фактически выработанной тепловой энергии

| Наименование объектов, оборудования основных фондов | Краткая техническая характеристика | Износ, % |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение: |  |  |
| 1. Котельная Центральная Котлы водогрейные КВТ- 0,4 - 2 шт. Котел КЕВ 6,5-14 СО-1 шт. | 01,10,2004г. ремонт 2009г. 01,10,2004г. | 56 66 |
| 2. Котельная УП Котлы водогрейные КВР - 0,5 - 2 шт. | 01,09,2008г. | 26,7 |
| 3. Котельная Баня Котлы водогрейные Универсал-4 шт. | 01,09,2008г. | 81 |
| 4. Котельная № 2 Котел водогрейный КВС-1,0 в комплекте Котел водогрейный КВС-1,0 в комплекте | 01,10,2010г. 01,11,2010г. | 7,5 6,7 |
| 4. Котельная № 3 Котел водогрейный | Ремонт экономайзера 01,01,2011 г. | 5 |
| 5. Котельная № 8 Котлы водогрейные КВТ-75 БМ-2 шт |  | 38 |
| 6. Котельная № 9 Котлы водогрейные |  |  |
| 7. Трубопроводы тепловодоснабжения |  |  |

Таблица 19

|  |  | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Установка приборов учета потребления воды индивидуальными пользователями | + | + | + | + | + |
| 2. | Замена водовода 5 км. | + | + | + | + | + |
| 3. | Обследование существующей системы водоснабжения | + | + | + | + | + |
| 4. | ремонт артезианских скважин | + |  |  | + |  |
| 5. | Реконструкция водопроводных сетей |  |  |  | + |  |

Организационный план по  вводоснабжению