Администрация городского поселения «Карымское»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «16»  января  2018 года                                                                        №  29

Об утверждения плана мероприятий направленных на обеспечение возможности противопожарного водоснабжения на территории городского поселения «Карымское»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", со ст. 14 Федерального закона ФЗ-131 от 06 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",  учитывая решение от 16.01.2018  № 01 комиссии городского поселения по чрезвычайным ситуациям, руководствуясь статьями 8, 27 Устава городского поселения "Карымское",   п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить план мероприятий  направленных на  обеспечение возможности противопожарного водоснабжения на территории городского поселения «Карымское»;

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

- Обнародовать настоящее постановление на стенде администрации городского поселения "Карымское".

Глава городского поселения "Карымское"                                  И.И.Мыльников

Исполн.: Темникова О.В.

Администрация городского поселения "Карымское"

Протокол № 01

заседания комиссии по чрезвычайной ситуации от 16.01.2018 года

| Присутствовали: Председатель комиссии ЧС г.п. «Карымское» Пахомов А.А. Члены комиссии: Голыгина Т.С., Захаркин В.В., Конюхова Г.М., при секретаре Темниковой О.В.; Приняли участие: Глава г.п. "Карымское" Мыльников И.И., Присутствующие: - Заместитель прокурора «Карымского района» О.А.Никитина - Представителей ДТВ: Локотаев С.В., Колябин В.Б. - Представителей ТОС «Северный» Спиридонов А.И, Авдеев С.А. - Начальник ПСЧ-19 Арабин Макар Игоревич - Индивидуальный предприниматель Каратуев Ю.М. - Заместитель начальника главный инженер Карымского РЭС Панарин С.Н. Повестка заседания : - утверждение плана мероприятий направленных на обеспечение возможности противопожарного водоснабжения на территории городского поселения «Карымское». - предоставление семьям граждан, пострадавшим в результате пожара дома ул. Ленинградская, 91 а, временного проживания. |
| --- |
| Пахомов А.А. | По требованию прокуратуры Карымского района, на основании обращения начальника ПСЧ-19 Арабина М.И., было проведено обследование имеющихся на территории ГП «Карымское» наружного противопожарного водоснабжения и технического их состояния, исполнения требований законодательства к их размещению и оснащению, их достаточности и необходимости. По результатом проверки, а так же в результате случившегося пожара жилого дома расположенного по ул. Ленинградская, 89 а, комиссии по чрезвычайной ситуации необходимо решить следующие вопросы: 1. утверждение плана мероприятий направленных на обеспечение возможности противопожарного водоснабжения на территории городского поселения «Карымское». 2. предоставление семьям, пострадавшим в результате пожара дома по ул. Ленинградская, 89 а, временного проживания, до момента предоставления жилья в рамках программы по переселению граждан из ветхого-аварийного жилья, в 60-квартирный дом, расположенный по адресу ул. Ленинградская, дом 72. |
| О.А. Никитана | На сегодняшний день на территории ГП «Карымское» действует одна точка водозабора, крайне плачевная ситуация. |
| М.И. Арабин | При заправке техники огромная потеря времени на данном водозаборе, дополнительно действующих водозаборов нет, что подтвердилось пожаром случившемся в эти сутки. |
| О.Н. Никитина | При обследовании гидрантов родился акт проверки состояния и достаточности НППВ на территории ГП «Карымское» и данный вопрос вынесен на комиссию по ГК ЧС, который должен решиться в кратчайшие сроки. |
| А.А. Пахомов | Рассмотрим следующие участки расположения НППВ: - ул. Лазо, 9 (единственная теплотрасса, колодец), но на данном гидранте необходимо провести смазку и утепление, ответственные: Администрация городского поселения «Карымское», срок выполнения – незамедлительно. - ул. Ленинградская, 72 нет давления для забора воды, установить накопительный бак на вновь пробуренной скважине, ответственные Администрация городского поселения «Карымское», срок выполнения – незамедлительно. - ул. Ленинградская, 91 б (комната отдыха локомотивных бригад), не стоит на балансе, Читинскому ТУ Заб ДТВ ПАО «РЖД» с целью дальнейшей эксплуатации необходимо принять на баланс, обслужить. |
| М.И. Арабин | Очень хороший гидрант. |
| А.А. Пахомов | ул. Новая, 12 (баня), принадлежит Читинскому ТУ Заб ДТВ ПАО «РЖД», необходимо утеплить, организовать возможность освещения при заборе воды, установить светоотражающий указатель. |
| Локотаев С.В. | По данному гидранту, организовать возможность освещения проблематично. С какой организацией можно разрешить данный вопрос? |
| А.А. Пахомов | С «Коммунальником +» |
| Локотаев С.В. | Две разные организации. Как можно решить вопрос с «Коммунальником +», на основании чего? |
| О.А. Никитина | На основании требования. |
| А.А. Пахомов | На базе 4-ой школы имеется гидрант, есть возможность заправки в том районе. |
| Колябин В.Б. | Имеется 2 действующих гидрантов на базе 3, по данному вопросу можно обратиться к Пляскину Сергею Поликарпову. |
| А.А. Пахомов | В районе парка «Д» имеется гидрант. |
| С.В. Локотаев | Он не действующий, нет воды. |
| А.А. Пахомов | Новая, 12 имеется гидрант (башня), действующий, утепленный, относится к участку водоснабжения «ДТВ». Давайте определимся со сроками. |
| С.В. Локотаев | Необходимо обследование участков. |
| А.А. Пахомов | Срок до 01.03.2018 года считаю приемлемым. |
| С.В. Локотаев | В данные сроки уложимся. |
| А.А. Пахомов | Юрий Михайлович у вас в обслуживании находится водокачка по ул. Гагарина, 31, возможна ли заправка спецтехники? |
| Ю.М. Каратуев | На водокачки установлен бак 10 куб. м., машины заправляются за 10 минут. Подготовим дополнительные ключи. Вопрос решаемый. |
| О.А. Никитина | ПСЧ-19 необходимо проверить подход спецмашин. |
| А.А. Пахомов | В срок до 17.01.2018 года решить вопрос с ключами, проверить подход спецтехники, установить освещение. Водокачка ТОС «Северный» есть ли возможность заправки? |
| С.А. Авдеев | Машины заправляются, вопрос решаемый. |
| А.А. Пахомов | ПСЧ-19 вам необходимо проверить подъезд техники, ТОС «Северный» Сергей Владимирович подготовьте дополнительные ключи , необходимо установить освещение, светоотражающий указатель, срок выполнения до 17.01.2018 года. В распоряжение Администрации городского поселения «Карымское» находятся следующие объекты: - ул. Читинская, необходимо пожарный кран заменить на гидрант, увеличить колодец, установить две крышки, освещение, светоотражающий указатель; - ул. Майская, 1пожарный кран заменить на гидрант, увеличить колодец, установить две крышки, освещение, светоотражающий указатель; - ул. Ленинградская в районе здания «Сбербанка», произвести ремонт имеющегося гидранта, утепление, освещение, светоотражающий указатель; - ул. Бугровая (водокачка), необходимо провести ревизию накопительного бака с подключением гусака, установить освещение, светоотражающий указатель. |
| И.И. Мыльников | Необходимо предусмотреть, что на данной водокачке давление не не более 4 очков. По данным участкам срок выполнения необходимо рассматривать в рамках ФЗ № 44. |
| А.А. Пахомов | Срок выполнения до 01.06.2018 года. Также необходимо в весенне-летний период решить вопросы по установке пожарных гидрантов в районе ЦК, находящийся в обслуживании организации «Коммунальник+», возле водонапорной скважины по ул. Ленинградская, 100; в районе МОУ СОШ № 4. Срок выполнения до 01.06.2018 года. Макар Игоревич администрация гп «Карымское» рекомендует вам, заключить договор на пользование водоводом, расположенном на территории хлебозавода, с индивидуальным предпринимателем К.В. Плахиным. |
| М.И. Арабин | Примем к сведению вашу рекомендацию |
| С.В. Локотаев | Просьба к начальнику ПСЧ-19. Макар Игоревич решите вопрос с пожарниками об ответственности, мы понимаем, что спешат и т.д., но не закрывают крышки колодцев, заливают улицы. |
| М.И. Арабин | Учтем ваши замечания, меры будут приняты. |
| А.А. Пахомов | Перейдем ко второму вопросу предоставление гражданам, пострадавшим в результате пожара дома по ул. Ленинградская, 89 а, временного проживания, до момента предоставления жилья в рамках программы по переселению граждан из ветхого-аварийного жилья, в 60-квартирный дом, расположенный по адресу ул. Ленинградская, дом 72. |
| Г.М. Конюхова | В распоряжении Администрации городского поселения «Карымское» находятся две квартиры по ул. Читинская, 13 кв.1, кв.2, но необходимо решить вопрос на предмет временного подключения данных квартир к электроснабжению. Предлагаю предложить временно переехать, до момента заселения в дом по ул. Ленинградская, 72, гражданам у кого самое плачевное состояние и имеются несовершеннолетние дети. |
| А.А. Пахомов | Сергей Николаевич к вам огромная просьба как главному инженеру Карымского РЭС, рассмотреть вопрос о временном подключении квартир № 1 и № 2 по ул. Читинская, 13, сроком на две недели. |
| С.Н. Панарин | Вопрос решаемый, подключение квартир обеспечим. |
| Г.М. Конюхова | По результатам обследования квартир дома по ул. Ленинградская, 89 а, предлагаю временно заселить следующих семьи: - Логиновой Жанны Викторовны, Пинчук Татьяны Николаевны. |

На основании вышеизложенного комиссия  по ЧС предлагает:

Рекомендовать Главе городского поселения «Карымское»

- утвердить план мероприятий направленных на  обеспечение возможности противопожарного водоснабжения на территории городского поселения «Карымское»;

-  предоставить семьям граждан:  Логиновой Жанны Викторовны, Пинчук Татьяны Ивановны,  пострадавшим в результате пожара дома ул. Ленинградская, 89 а, временное проживание, к квартирах № 1,№ 2 ул. Читинская, 13.

Председатель комиссии по ЧС администрации

городского поселения "Карымское"                                                А.А.Пахомов

Секретарь                                                                                           О.В. Темникова

Администрация городского поселения "Карымское"

РЕШЕНИЕ

комиссии по чрезвычайной ситуации

от " 16 " января  2017 года                                                                    №  01

Об утверждении плана мероприятий направленных на обеспечение возможности противопожарного водоснабжения на территории городского поселения «Карымское»;

В соответствии со ст. 14 Федерального закона ФЗ-131 от 06 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", руководствуясь статьей 8 Устава городского поселения "Карымское",  комиссия решила:

- Рекомендовать Главе городского поселения «Карымское»  утвердить план мероприятий направленных на обеспечение возможности противопожарного водоснабжения на территории городского поселения «Карымское»;

- -  предоставить семьям граждан:  Логиновой Жанны Викторовны, Пинчук Татьяны Ивановны,  пострадавшим в результате пожара дома ул. Ленинградская, 89 а, временное проживание, к квартирах № 1,№ 2 ул. Читинская, 13.

Председатель комиссии по ЧС администрации

городского поселения "Карымское"                                                А.А. Пахомов

Утвержден постановлением Главы

администрации городского поселения

"Карымское"

№ 29 от 16.01.2018 года

План мероприятий направленных на  обеспечение возможности противопожарного водоснабжения на территории городского поселения «Карымское»

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Описание технических работ | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | НППВ ул. Лазо, 9 | провести смазку и утепление | Администрация гп «Карымское» | незамедлительно |
| 2. | НППВ ул. Ленинградская, 72 | установить накопительный бак на вновь пробуренной скважине | Администрация гп «Карымское» | незамедлительно |
| 3. | ул. Ленинградская 91б, (комната отдыха локомотивных бригад) | Читинскому ТУ Заб ДТВ ПАО «РЖД» с целью дальнейшей эксплуатации, обслуживания и использования в качестве НППВ, принять на баланс, обслужить | ТУ Заб ДТВ ПАО «РЖД» | 01.03.2018 |
| 4. | Водокачка ТОС «Северный» | Обеспечить возможность забора воды АЦ, увеличить высоту нахождения имеющегося гусака, установить освещение, светоотражающий указатель. Проверить совместно с ПСЧ-19, подход спецмашин, подготовить дополнительные ключи. | ТОС «Северный» | 17.01.2018 |
| 5. | Водокачка ул. Гагарина, 31 (ДЭУ) | Обеспечить освещение, проверить совместно с ПСЧ-19 подход спецмашин, подготовить дополнительные ключи. | ИП Каратуев М.Ю. | 17.01.2018 |
| 6. | ул. Читинская. | пожарный кран заменить на гидрант, увеличить колодец, установить две крышки, обеспечить освещение, светоотражающий указатель. | Администрация городского поселения «Карымское» | 01.06.2018 |
| 7. | ул. Ленинградская (район Сбербанка) | произвести ремонт имеющегося пожарного гидранта, утепление, освещение, светоотражающий указатель. | Администрация гп «Карымское» | 01.06.2018 |
| 8. | Водокачка ул. Бугровая | провести ревизию накопительного бака с подключением гусака, установить освещение, светоотражающий указатель | Администрация гп «Карымское» | 01.06.2018 |
| 9. | ул. Ленинградская, 100 (район ЦК) экспл. Организации «Коммунальник+» | установка пожарного гидранта | Администрация гп «Карымское» | 01.06.2018 |