Администрация городского поселения «Карымское»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Главы администрации городского поселения

«_02___»____09___ 2008г 		   						  № 83

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения 
для индивидуальных жилых домов

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” в редакции Федерального закона от 08.08.04г. № 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и в целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов на территории пгт. Карымское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (приложение 1)

- Заместителю главы администраций городского поселения: Пахомову А.А. совместно с гопожнадзором Карымского района организовать работу на подведомственных территориях среди населения по укомплектованию индивидуальных жилых домов первичными средствами пожаротушения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского

поселения «Карымское»                                                                    А.С. Федоров

Приложение 1

Утвержден постановлением главы администрации городского поселения «Карымское»№ 83__ от «_02_»___09___2008 г.

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

1. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Емкость для хранения воды должна иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.
2. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.
3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.
4. На электрооборудование должно быть установлено УЗО.
5. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться: 1 лом, 1 багор, 2 ведра, 2 огнетушителя (объемом не менее 10 литров каждый), 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, 1 асбестовое полотно или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), 1-2 емкости для хранения воды объемом не менее 0,2 куб.м.
6. В населенных пункте поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.