Администрация городского поселения «Карымское»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «23» августа 2017 г 			     		  		             № 279

О внесении изменений в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Карымское»

В соответствии со статьей 59 Устава Забайкальского края, статьей 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», в целях проведения актуализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Карымское» постановляю:

- Внести в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Карымское», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 18 июня 2014 года № 178 (с изменениями внесенными постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 26 июня 2014 года, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 05 марта 2015 года № 74, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 23 сентября 2015 года №318, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 15 февраля 2016 года №31, постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 20 июня 2016 года № 213 ) следующие изменения:

Приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению имуществом, земельным и жилищным вопросам администрации городского поселения «Карымское» Г.М.Конюхову.

- Опубликовать настоящее Постановление на информационном стенде администрации городского поселения и официальном сайте городского поселения «Карымское» www.karymskoe.ru

Глава городского

поселения «Карымское»                                                              И.И. Мыльников

|  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к Муниципальной программе капитального ремонта |
|  |  |  | общего имущества в многоквартирных домах, |
|  |  |  | расположенных на территории городского поселеняи "Карымское", |
|  |  |  | утвержденной постановлением Администрации городского поселения "Карымское" |
|  |  |  | от " 18 " июня 2014 года № 178 |
|  |  |  | в редакции постановления Администрации городского поселения "Карымское" от 24 июня 2014 № 179 |
|  |  |  | в редакции постановления Администрации городского поселения "Карымское" от 05 марта 2015 № 74 |
|  |  |  | в редакции постановления Администрации городского поселения "Карымское" от 23 сентября 2015 № 318 |
|  |  |  | в редакции постановления Администрации городского поселения "Карымское" от 15 февраля 2016 № 31 |
|  |  |  | в редакции постановления Администрации городского поселения "Карымское" от 20 июня 2016 № 213 |
|  |  |  | в редакции постановления Администрации городского поселения "Карымское" от 23 августа 2017 № 279 |
| Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городскогоского поселения "Карымское", в отношении которых, на период реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планируется проведение капитального ремонта общего имущества |
| Номер п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, пер. Дивизионный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 2 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, пер. Дивизионный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038-2040 |
| 3 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, пер. Дивизионный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 4 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, пер. Дивизионный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 5 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, пер. Дивизионный, д. 2 | Ремонт крыши | 2029-2031 |
| 6 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, пер. Дивизионный, д. 2 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 7 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, пер. Дивизионный, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 8 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, пер. Дивизионный, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 9 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, пер. Дивизионный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 10 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 11 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 12 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 13 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 14 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 17 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 15 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 17 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 16 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 17 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 17 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 18 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 19 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 20 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 21 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 19 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 22 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 19 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 23 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 19 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 24 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 25 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 26 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 27 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 28 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 21 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 29 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 21 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 30 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 21 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 31 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 32 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 120 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 33 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 120 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 34 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 120 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 35 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 122 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 36 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 122 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 37 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 122 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 38 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 122 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 39 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 40 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 41 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 42 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 43 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 13 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 44 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 13 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 45 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 13 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 46 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 13 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 47 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 138 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 48 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 138 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 49 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 138 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 50 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 138 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 51 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 138 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 52 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 53 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 54 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 55 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 56 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 57 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 14 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 58 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 59 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 14 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 60 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 14 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 61 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 62 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 63 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 |
| 64 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 65 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 66 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 67 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 2 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 68 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 69 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 70 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 21а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 71 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 21а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 72 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 21а | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 73 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 21а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 74 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 21а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 75 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 21а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 76 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 21а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 77 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 78 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 79 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 80 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 81 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 82 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 83 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 84 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 3 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 85 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 86 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2032-2034 |
| 87 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 88 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 89 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 90 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 4 | Ремонт крыши | 2032-2034 |
| 91 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 4 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 92 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 93 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 94 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 95 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 43 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 96 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 43 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 97 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 43 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 98 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 99 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 45 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 100 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 45 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 101 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 45 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 102 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 103 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 104 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 105 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 106 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 107 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 108 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 109 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 110 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 111 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 68 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 112 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 68 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 113 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 68 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 114 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 68 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 115 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 68 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 116 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 68 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 117 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 68 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 118 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 119 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 120 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 121 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 122 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 123 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 124 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 7 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 125 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 126 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 127 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Вокзальная, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 128 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Вокзальная, д. 43 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 129 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Вокзальная, д. 43 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 130 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Вокзальная, д. 43 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 131 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 132 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 133 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 134 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 135 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 136 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 137 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 138 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 139 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 140 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 141 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 142 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 143 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 144 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 145 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Лазо, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 146 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Лазо, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 147 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Лазо, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 148 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Лазо, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 149 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Лазо, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 150 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Лазо, д. 9 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 151 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Лазо, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 152 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Лазо, д. 9 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 153 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 154 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 155 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 156 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 157 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 158 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 14 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 159 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 160 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 14 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 161 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 14 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 162 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 163 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 164 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 165 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 166 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 15 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 167 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 168 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 15 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 169 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 15 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 170 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 171 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 172 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 173 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 174 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 16 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 175 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 16 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 176 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 16 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 177 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 16 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 178 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 179 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 180 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 181 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 20 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 182 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 183 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 20 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 184 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 185 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 186 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 20 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 187 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 188 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 189 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 190 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 191 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 192 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 193 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 22 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 194 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 22 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 195 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 22 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 196 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 22 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 197 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 198 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 199 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 200 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 201 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 202 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 24 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 203 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 24 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 204 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 24 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 205 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 24 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 206 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 207 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 32 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 208 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 209 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 210 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 211 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 212 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 32 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 213 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 32 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 214 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 32 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 215 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 216 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 34 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 217 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 218 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 219 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 220 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 221 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 34 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 222 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 34 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 223 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 34 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 224 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 225 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 226 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 227 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 228 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 229 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 44 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 230 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 44 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 231 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 44 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 232 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 233 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 234 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 235 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 236 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 237 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 46 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 238 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 46 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 239 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 46 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 240 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 241 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 242 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 243 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 244 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 50 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 245 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 50 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 246 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 50 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 247 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 248 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 249 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 52 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 250 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 52 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 251 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 52 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 252 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 253 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 254 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 255 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 256 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 257 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 258 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 64 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 259 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 64 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 260 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 64 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 261 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 86 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 262 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 86 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 263 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 86 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 264 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 86 | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 265 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 86 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 266 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 86 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035-2037 |
| 267 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 86 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 268 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 86а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 269 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 86а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 270 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 86а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 271 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 86а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 272 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 86а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 273 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 86а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 274 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 86а | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 275 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 87 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 276 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 87 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 277 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 87 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 278 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 87 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 279 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 87а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 280 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 87а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 281 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 87а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 282 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 87а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 283 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 88а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 284 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 88а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 285 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 88а | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 286 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 88а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 287 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 88а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 288 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 88а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 289 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 88а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
|  | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 88а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 290 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 88б | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 291 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 88б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 292 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 88б | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 293 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 88б | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 294 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 88б | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 295 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 88б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 296 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 88б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 297 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 88б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
|  | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 88б | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 298 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 299 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 300 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 301 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 302 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 9 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 303 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 304 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 9 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 305 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 306 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 307 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 90 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 308 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 90 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 309 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 90 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 310 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 90 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 311 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 91а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 312 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 91а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 313 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 91а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 314 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 91а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 315 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 92 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 316 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 92 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 317 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 92 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 318 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 92 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 319 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 93, корп. А | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 320 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 93, корп. А | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 321 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 93, корп. А | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 322 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 93, корп. А | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 323 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 94 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 324 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 94 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 325 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 94 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 326 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 94 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 327 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 96 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 328 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 96 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 329 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 96 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 330 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 96 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 331 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 96 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 332 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 96 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 333 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 97 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 334 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 97 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 335 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 97 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 336 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 97 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 337 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 338 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 339 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 340 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 341 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 98 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 342 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 98 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 343 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 98 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 344 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 345 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 346 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 347 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 348 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 349 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 350 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 1 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 351 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 352 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 353 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 354 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 355 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 11 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 356 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 11 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 357 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 11 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 358 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 359 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 360 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 361 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 362 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 363 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 364 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 3 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 365 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 366 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 367 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 368 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 369 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 370 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 371 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 5 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 372 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 373 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 374 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 375 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 376 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 7 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 377 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 378 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 7 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 379 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 380 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 381 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 382 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 383 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 9 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 384 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 385 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Майская, д. 9 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 386 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Медицинская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 387 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Медицинская, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 388 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Медицинская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 389 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Медицинская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 390 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Медицинская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 391 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Медицинская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 392 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 393 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 394 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 395 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 396 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 397 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 4 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 398 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 4 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 399 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 400 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 401 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 402 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 403 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 404 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 6 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 405 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 6 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 406 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Пионерская, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 407 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Пионерская, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 408 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Пионерская, д. 3а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 409 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Пионерская, д. 3а | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 410 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Пионерская, д. 3а | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 411 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Пионерская, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 412 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Пионерская, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 413 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 414 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 415 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 416 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 417 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 418 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 419 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 420 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 421 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 422 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 423 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 424 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 425 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 426 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 427 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 428 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 429 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 430 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Рабочая, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 431 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Рабочая, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 432 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Рабочая, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 433 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Рабочая, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 434 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Рабочая, д. 45 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 435 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Рабочая, д. 45 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 436 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Рабочая, д. 45 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 437 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Рабочая, д. 45 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 438 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Советская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 439 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Советская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 440 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Советская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 441 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Советская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 442 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Советская, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 443 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Советская, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 444 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Советская, д. 2 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 445 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Советская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 446 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 447 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 448 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 449 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 450 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 451 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 452 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 1 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 453 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 454 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 455 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 456 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 457 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 11 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 458 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 11 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 459 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 11 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 460 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 461 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 13 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 462 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 13 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 463 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 13 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 464 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 465 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 466 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 467 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 468 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 469 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 470 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 471 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 472 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 473 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 2 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 474 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 475 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 476 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 477 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 478 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 479 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 480 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 3 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 481 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 482 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 483 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 6 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 484 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 6 | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 485 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 486 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 487 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 488 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 489 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 490 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 491 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 492 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 7 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 493 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 494 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 7 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 495 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Шемелина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 496 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Шемелина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 497 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Шемелина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 498 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Шемелина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 499 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Шемелина, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 500 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Шемелина, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 501 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Шемелина, д. 1 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 502 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Шемелина, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 503 | р-н. Карымский | пгт. Карымское, ул. Шемелина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |