Администрация городского поселения «Карымское»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 08 » сентября   2017 г.							№  296

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения  «Карымское»

на 2017 - 2020 гг.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. №131-Ф3, приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом городского поселения «Карымское», постановляю:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения  «Карымское» на 2017 - 2020 гг. (прилагается).

- Финансово-экономическому отделу городского поселения «Карымское» (Дуняк Е.В.) предусматривать ежегодно финансовые средства в объемах, предусмотренных в Программе, в проекте бюджета городского поселения «Карымское» на очередной финансовый год и плановый период, для реализации мероприятий Программы.

- Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

- Настоящее  постановление разместить на официальном сайте администрации городского поселения «Карымское» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского поселения «Карымское» А.А.Пахомова.

Глава городского поселения «Карымское»		             И.И.Мыльников

Утверждена

постановлением главы городского поселения «Карымское»

от 08 сентября 2017 года №296

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

городского поселения  «Карымское»

на 2017 - 2020 гг.»

пгт.Карымское

2017г.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» (далее – городское поселение) разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ), приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204, с постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 22.04. 2014 года № 124 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования и реализации Муниципальных целевых программ городского поселения «Карымское»».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения, в том числе систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, в целях повышения качества услуг на территории городского поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры городского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие городского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское»

на 2017-2020 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» на 2017-2020 годы (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Дата принятия правового акта о разработке Программы | Распоряжение администрации городского поселения «Карымское» от 24.03.2017г. «О разработке муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» |
| Разработчик Программы | Отдел по управлению имуществом, земельным и жилищным вопросам администрации городского поселения «Карымское». |
| Ответственный исполнитель Программы | Ответственный исполнитель: администрация городского поселения «Карымское» Соисполнители программы: Предприятия жилищно-коммунального комплекса: ООО «Тепловик» ООО «Коммунальник+» ИП Шабаев Е.В. Управляющие компании |
| Цель Программы | Удовлетворение потребностей населения и организаций городского поселения «Карымское» в качественных и экономически привлекательных жилищно-коммунальных услугах, обеспечива-ющих благоприятные условия для наиболее комфортного проживания и успешной деятельности. |
| Задачи Программы | - повышение качества коммунального обслуживания; - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем для бесперебойного, надежного и качественного предоставления услуг с наименьшими затратами материальных и финансовых ресурсов; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры; - модернизация коммунальной инфраструктуры; - замена изношенных фондов. |
| Основные целевые показатели Программы | - сокращение доли износа сетей электроснабжения, снижение количества потерь электроэнергии в год, обеспечение подключения дополнительных нагрузок новых и реконструируемых объектов капитального строительства; - сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, снижение себестоимости услуги водоснабжения за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества водоснабжения, обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам; - сокращение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, снижение себестоимости услуги водоотведения за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества водоотведения, обеспечение экологической безопасности. - сокращение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
| Мероприятия Программы | Программные мероприятия направлены на удовлетворение потребностей населения и организаций городского поселения «Карымское» в качественных и экономически привлекательных жилищно-коммунальных услугах, обеспечивающих благоприятные условия для наиболее комфортного проживания и успешной деятельности, и реализуются по 4 разделам: - «Теплоснабжение»; - «Водоснабжение»; - «Водоотведение»: - «Электроснабжение». В том числе мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2020 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Программы (с разбивкой по годам) | Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета городского поселения «Карымское», субсидий из краевого (федерального) бюджета, собственных средств организаций коммунального комплекса. Общий объем финансирования – 79743,2 тыс. рублей, в том числе по годам*: - 2017 год – 20443,2 тыс. рублей; - 2018 год – 15445,0 тыс. рублей, - 2019 год – 20595,0 тыс. рублей, - 2020 год – 23260,0 тыс. рублей; из них: Средства городского поселения «Карымское» на 2017-2020 годы составят 31795,2 тыс. рублей, в том числе по годам*: - 2017 год – 9265,2 тыс. рублей. - 2018 год – 6875,0 тыс. рублей; - 2019 год – 6875,0 тыс. рублей; - 2020 год – 8780,0 тыс. рублей; Средства краевого (федерального) бюджета на 2017-2020 годы составят 18758,0 тыс. рублей, в том числе по годам*: - 2017 год – 10558,0 тыс. рублей; - 2018 год – 3200,0 тыс. рублей. - 2020 год – 5000,0 тыс. рублей; Средства организаций коммунального комплекса на 2017-2020 годы составят 29190 тыс. рублей, в том числе по годам*: - 2017 год – 620,0 тыс. рублей; - 2018 год – 5370,0 тыс. рублей; - 2019 год – 13720,0 тыс. рублей - 2020 год – 9480,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты | - уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене - уменьшение доли уличной тепловой сети, нуждающейся в замене - уменьшение уровня износа котельного оборудования - уменьшение доли домов (в том числе индивидуальных), не обеспеченных услугами электроснабжения |

* предполагаемое финансирование из федерального, краевого бюджетов , а также объёмы финансирования Программы из бюджета городского поселения «Карымское» подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей бюджета.

1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения

программно-целевым методом

Обеспечение высокого уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) городского поселения «Карымское» охватывает деятельность в сфере проведения капитального и текущего ремонта зданий, обеспечения и улучшения теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, ремонта инженерных коммуникаций.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» на 2017-2020 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом городского поселения «Карымское», постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 22.04. 2014 года № 124 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования и реализации Муниципальных целевых программ городского поселения «Карымское».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие городского поселения «Карымское» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Жилищно-коммунальная сфера остается важнейшей отраслью. Это обуславливается большой социальной значимостью обеспечения населения услугами коммунального характера, обслуживания жилого фонда, обеспечения его теплом, водой, услугами канализации и т.д. Обеспечение жизнедеятельности населения, предприятий, учреждений, организаций городского поселения осуществляют 4 предприятия жилищно-коммунального хозяйства: ООО «Коммунальник+», ООО «Тепловик», ООО «Фортуна», ООО «Забайкальская теплоснабжающая организация» и индивидуальные предприниматели Плахин К.С., Шабаев Е.В., Каратуев Ю.М., Федоров А.С.

В результате хронического недофинансирования состояние объектов коммунальной инфраструктуры на данный момент характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства сетевых объектов процент износа составляет от 60 % до 90 %). При этом от 15 % до 25 % инженерных коммуникаций городского поселения отслужили нормативный срок.

Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования, повышенная аварийность.

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств, для своего содержания и функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, не платежей потребителей за коммунальные услуги. Стало очевидным, что нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в коммунальном комплексе городского поселения.

Для повышения качества коммунальных услуг для населения городского поселения «Карымское» и эффективного использования природных ресурсов необходимо обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Принятие настоящей Программы вызвано необходимостью осуществлять ряд приоритетных работ на объектах коммунальной инфраструктуры программно - целевым методом.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – увеличение благоустроенного жилищного фонда поселения, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское»;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализации программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств, качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля и проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Краткая характеристика территории

городского поселения «Карымское»

  - Территория.

Городское поселение «Карымское» занимает центральное положение внутри территории муниципального района «Карымский район» забайкальского края и граничит с его сельскими и городскими поселениями: Кадахтинское, Кайдаловское, Урульгинское, Адриановское, Маякинское.

Территория городского поселения – 492.244 кв.км.

На территории городского поселения проживают – 12,808 тыс. чел.

По степени освоенности и характеру использования территории городское поселение «Карымское» является наиболее освоенным в районе. В основном все население сосредоточено в одном населенном пункте - Карымское, где его плотность составляет более 30 человек на 1 кв.км.

В населенном пункте неоправданно высокая плотность застройки, а существующая граница земель поселений (по сложившейся застройке) образована так, что отсутствуют не только возможности для его развития, а не созданы достаточные условия для нормальной жизнедеятельности.

По экономической специализации городское поселение характеризуется как транспортный поселок (представлено железнодорожным транспортом); основная доля работающего населения (около 43% являются рабочими и служащими ОАО «РЖД».

1.2. Климат городского поселения резко континентальный и характеризуется значительным различием между средними температурами зимних и летних месяцев, резкими колебаниями температур в пределах одних суток, сравнительно небольшим количеством атмосферных осадков, особенно зимой.

Зимой на фоне низких температур количество солнечной радиации достаточно велико и сравнимо с южными районами страны.  Лето теплое и жаркое с низким количеством осадков. Экстремальные температуры, в январе и июле достигают соответственно -49°и +38°.

Территория населенного пункта относится к строительно-климатическому району IB. Расчетная температура самой холодной пятидневки равна -38°, вентиляции -28°.

Продолжительность отопительного периода 243 дня.

Осадков за год выпадает 320 мм. В течении всего года над рассматриваемой территорией преобладают ветры западной четверти, достигающие весной и в начале лета наибольших значений 25 м/сек.

1.3. Рельеф и геологическое строение. Населенный пункт расположен к северу от русла р.Ингоды.

Уклоны поверхности изменяются от 2 до 8%. Абсолютные отметки колеблются от 600 до 642.

По левобережью долины р.Ингоды, выделяются пойменная, первая и вторая надпойменная террасы.

Террасы порезаны оврагами и долинами ручьев Шивия и Майдара.

В геологическом строении принимают участие коренные породы и четвертичные образования.

Коренные породы залегаю с поверхности местами, на остальной территории они находятся на глубине от 0,5 до 85 м от поверхности и более.

Четвертичные образования состоят из древнего и современного аллювия.

Древний аллювий слагает вторую и первую надпойменные террасы.

Отложения второй надпойменной террасы представлены песками разнозернистыми, гравийно-галечным материалом, а также суглинками и глинами.

В верхней части преобладают песчаные отложения, иногда встречаются суглинки, в средней части разреза имеются слои суглинков и глин переменной мощности (от 4 до 26 м ), в основании - преобладают гравийно-галечные отложения с песчаным и глинистым заполнением.

Общая мощность отложений колеблется от 30 до 85 м и более, преимущественно находится в пределах 30-50 м.

Общая мощность отложения в первой надпойменной террасе изменяется от 0,5 до 3-10м, очень редко до 20м.

Современный аллювий слагает пойменную террасу р.Ингоды.

В верхней части пески, супеси. суглинки, иногда линзы ила, мощность которых местами достигает 1,9-2,5 м.

Ниже лежат песчано-гравийно-галечные отложения.

Общая мощность современного аллювия 6 м и более.

К территориям пригодным для строительства относятся большая часть первой и второй надпойменных террас р.Ингоды и отдельные пологие участки увалистого рельефа.

Основанием будут служить пески среднезернистые и крупнозернистые, среднеуплотненные, слабовлажные и пылеватые и мелкозернистые, среднеуплотненные, слабовлажные и влажные. С нормативным давлением 1,5-2 кг/см2; супеси пластичные и твердые. Суглинки и глины от мягкопластичной до полутвердой до полутвердой консистенции, а на отдельных участках- гравийно-галечные и гравийно-щебневые грунты с нормальным давлением 3 кг/см2 и более, а также глинистые сланцы, являющиеся надежным основанием фундаментов и сооружений.

Минерально-сырьевые территории городского поселения представлены общераспространенными полезными ископаемыми (песок, ПГС).

Почвы городского поселения относятся к мучнисто-карбонатным черноземам перегнойно-глеевым мерзлотным, характеризующиеся как относительно благоприятные для сельского хозяйства.

Водные ресурсы поверхностных вод связаны с рекой Ингодой и ее притоками, входящей в бассейн р.Амур. Однако с учетом перемерзания стока использование поверхностных вод возможно только при организации водохранилища.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием водоносных горизонтов в четвертичных образованиях и коренных породах.

В долине реки Ингоды развит аллювиальный водоносный горизонт, содержащий грунтовые воды. Мощность водосодержащей толицы достигает 0,5-6 м.

Движение грунтовых вод аллювиального водоносного горизонта  направлено к р.Ингоде.

В связи с неравномерной и, в основном, небольшой водообильностью, а также возможностью поверхностного загрязнения, аллювиальный водоносный горизонт может быть использован отдельными водопротребителями при обязательном условии обеспечения зон санитарной охраны вокруг скважин.

С коренными породами связан водоносный горизонт толщенных подземных вод. Высокая водообильность этого горизонта на отдельных участках и хорошее качество воды позволяют использовать его для организации централизованного водоснабжения.

Многолетняя мерзлота в городском поселении имеет островное распространение и приурочена к отрицательным формам рельефа: долинам, падям, склонам гор (северной экспозиции) и местным понижениям поверхности (впадинам, ложбинам и т.д.). На территории поселка сезонного промерзания грунтов достигает 4-4,5 м.

Кроме того, на отдельных участках встречаются многолетнемерзлые грунты ниже глубины сезонного промерзания. Возможность деформаций на участках развития многолетнемерзлых пород необходимо учитывать при новом строительстве.

На большей части территории глубина заложения фундаментов зданий и сооружений не зависит от глубины промерзания грунтов, так как грунтовые воды залегают ниже промерзания грунтов.

На площадях залегания грунтовых вод в зоне промерзания грунтов пески пылеватые и пылеватые супесчано-суглинистые грунты будут обладать пучинистыми свойствами при промерзании.

Водоразделы, склоны гор (южной экспозиции) и другие положительные формы рельефа обычно свободы от многолетней мерзлоты. На наличие многолетней мерзлоты указывают наледи, мочажины, локальные заболачивание почвы.

1.4. Лесные ресурсы на территории городского поселения представлены слабо и могут выполнять в основном средозащитную и рекреационную функции.

1.10. Социальная сфера. В социальной сфере городское поселение сохраняет невысокую обеспеченность населения социальными услугами, учреждениями социальной сферы, организациями общественного питания и бытового обслуживания.

1.11. Экологическое состояние окружающей среды характеризуется значительным ущербом, приносимым деятельностью Забайкальской железной дороги.

Кроме того, хозяйственная деятельность на р. Ингода привела к ее загрязнению. По гидробиологическим показателям в пределах городского поселения относится к VI-IV классу чистоты.

2. Характеристика существующей организации систем коммунальной инфраструктуры

1.6.Водоснабжение.

Проблема гарантированного обеспечения населения качественной питьевой водой, очистка сточных вод, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения, увеличение продолжительности жизни населения городского поселения до среднеевропейского уровня за счет обеспечения их безопасной и чистой питьевой водой в количестве, достаточном для жизнедеятельности населения – одна из основных задач городского поселения «Карымское».

Проблема качества питьевой воды - предмет особого внимания общественности, эксплуатирующей организации, органов местного самоуправления, органов санитарно-эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды.

Источниками водоснабжения п.Карымское являются подземные воды (групповые водозаборы падей - «Шивия» , «Майдора» и отдельно стоящих артезианских скважин). В настоящее время в п. Карымское имеются два закольцованных водозабора одним водопроводом в ведении филиала ОАО «РЖД» Забайкальской железной дороге Читинского отделения Карымской дистанции гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения. Водопровод водозабора «Шивия» протяженностью -11844 метров, в том числе стальных труб – 5536 м диаметром - 159мм. И полихлорвиниловых труб - 6308м, диаметром - 329мм. Фактическая производительность водозабора составляет -1080м3/сутки. Магистраль водозабора пади «Майдора» произведена из стальных труб, протяженностью - 7720м, в том числе диаметром 159 мм - 7600 м и диаметром  219 мм - 120м.

В пос. Карымское в ведении филиала ОАО «РЖД» Забайкальской железной дороги Читинского отделения дистанции гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения имеется централизованная канализация с предприятий железной дороги и благоустроенного жилого массива всего поселка. Очистные сооружения проектной производительностью 3400 м3/сутки. Северный канализационный коллектор протяженностью - 3800 метров, Д-400мм, южный канализационный коллектор протяженностью -2075 м, Д-150 и 300 мм.

Кроме железнодорожного водоснабжения в пос. Карымское имеются муниципальные скважины и скважины принажлежащие прочим собственикам.

| № п/п | Адрес скважины | Тип | Собственник, Балансовая принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ул. Ленинградская, 100 а | централизованная | Городское поселение «Карымское» |
| 2 | Пер. Стадионный, 2а | централизованная | Городское поселение «Карымское» |
| 3 | Ул. Заводская, 6 | централизованная | Городское поселение «Карымское» |
| 4 | Ул. Братьев Васильевых, 13а | централизованная | Городское поселение «Карымское» |
| 5 | Нагорная, 12Б | централизованная | Городское поселение «Карымское» |
| 6 | Почтовая, 6а | централизованная | Городское поселение «Карымское» |
| 7 | Ул. Асеева, 75а | централизованная | Городское поселение «Карымское» |
| 8 | Ул. Шемелина | Не централизованная | Городское поселение «Карымское» |
| 9 | Ул. Советская, 45 | Не централизованная | Городское поселение «Карымское» |
| 10 | Ул. Гражданская, 11а | Не централизованная | Городское поселение «Карымское» |
| 11 | Ул. Мира, 11а | Не централизованная | Городское поселение «Карымское» |
| 12 | Ул. Гагарина, 24а | Не централизованная | Городское поселение «Карымское» |
| 13 | Ул. Нижняя, 5 | Не централизованная | Городское поселение «Карымское» |
| 14 | Ул. Степная | Не централизованная | Городское поселение «Карымское» |
| 15 | Водозабор (скважины в п.Шивея, п.Майдора) | централизованная | ОАО РЖД |
| 16 | Ул. Читинская | централизованная | ФГУ Комбинат «Байкал» |
| 17 | Ул. Набережная | централизованная | ИП Плахин К.С. |

Контроль за качеством питьевой воды ведется согласно «Рабочей программы контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения», разработанной на основании СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Согласно календарному графику производственного контроля питьевой воды отбор проб должен производиться по органолептическим, микробиологическим, обобщенный (водородный показатель, сухой остаток, окисляемость, жесткость), органическим, неорганическим и радиологическим показателям.

Отбор проб непосредственно из источников водоснабжения (скважины) по микробиологическим, обобщенным показателям производится ежеквартально. По неорганическим, органическим и радиологическим показателям один раз в год. Отбор проб из водопроводной сети по органолептическим и микробиологическим показателям проводиться один раз в квартал.

Водоотведение.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия Городского поселения.

На территории Городского поселения «Карымское» функционирует единственная система централизованного водоотведения.

В хозяйственно-бытовую канализацию поступают стоки от предприятий железной дороги и части многоквартирных домов. По системе напорно - самотечных коллекторов сточные воды подаются на очистные сооружения, находящиеся южнее п. Карымское. Северный коллектор проложен вдоль улицы Ленинградская, и далее, проходя под железными путями поворачивает на юг, в сторону реки Ингода. Южный коллектор проходит вдоль улиц Набережной и Луговой и соединяется с Северным коллектором. Далее сточные воды поступают на очистные сооружения.

Очистные сооружения включают в себя сооружения механической, биологической и глубокой очистки. В настоящее время мощность очистных сооружений составляет 3400 м3/сутки (проектная производительность 3400 м3/сутки) .

За последние годы наблюдается снижение объемов стоков, поступающих от потребителей. Это говорит о том, что установка у потребителей приборов учета холодной и горячей воды приводит к уменьшению водопотребления и экономному использованию воды и, как следствие, уменьшению количества образующихся сточных вод.

На перспективу до 2026 года данная мощность очистных сооружений обеспечит прием и очистку сточных вод от существующих и перспективных абонентов с резервом до 51,5%.

На территории пос. Карымское проложено 14,7 км канализационных сетей. Большая часть сетей была проложена в 1970-80 гг. Большинство сетей канализации эксплуатируется свыше 30 лет.Таким образом, на сегодняшний день свой эксплуатационный ресурс выработали все сети канализации.

Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод. Сточные воды частного сектора попадают в водные объекты без очистки и обеззараживания.

На территории ГП «Карымское» к централизованной системе водоотведения не подключены дома индивидуальной жилой застройки, а также ряд многоквартирных жилых домов. Население  пользуется септиками или выгребными ямами, с последующим вывозом на очистные сооружения.

Из имеющихся технологических проблем можно выделить выработку своего эксплуатационного ресурса всех сети канализации, значительная продолжительность эксплуатации сетей канализации, превышающая нормативный срок их службы, негативно сказывается на качестве оказания услуг по приему и транспортировке сточных вод у абонентов, вызывает увеличение количества аварий, прорывов, засоров на сетях водоотведения.

Развитие централизованной системы водоотведения в Городском поселении «Карымское» направлено на обеспечение надежности сбора, транспортировки, очистки сточных вод за счет применения качественного оборудования, своевременного его ремонта и надлежащего обслуживания, а также  подключения строящихся на территории ГП «Карымское» объектов жилого фонда к системе централизованного водоотведения.

Для подключения перспективных абонентов, представленных жилыми домами по ул. Верхняя, ул. Ленинградская, Майская (новое строительство) необходимо строительство 1170 м самотечных внутриквартальных сетей канализации.

Все бытовые сточные воды, образующиеся в результате деятельности городского поселения «Карымское», организовано отводятся через централизованную систему водоотведения. Централизованной системы отвода поверхностно-ливневых стоков в городском поселении нет.

1.7. Теплоснабжение. Централизованное (единого источника) теплоснабжение в поселке отсутствует. Существующая застройка обеспечивается теплом от мелких отопительных котельных незначительной теплопроизводительности.

Тепловые нагрузки промпредприятий покрываются от собственных котельных. Всего в поселке насчитывается более 18 производственных и отопительных котельных, из них 11 муниципальных.

| № п/п | Наименование котельной | Юр. Адрес | Марка котельных агрегатов | Кол-во | Диаметр головного участка тепловой сети | Протяженность тепловых сетей, м | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Кол-во обонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ул. Верхняя, 53 | КВЦ-2,0 (2013г) КВЦ 2,0 (2014г) | 1 2 | 0,207 | 2709 | 3,77 | 28 |
| 2 | Котельная №4 | ул. Вокзальная, 27 | КЕ-4-14 КВР-2,5 (2014г) | 1 4 | 0,2 | 1557 | 3,89 | 24 |
| 3 | Котельная №6 | ул. Погодаева, 43а | КВр-0,63-95 КВр-0,93 (2016г) | 2 2 | 0,159 | 170 | 0,64 | 4 |
| 4 | Котельная №7 | ул. Заводская, 6 | КВТ-75 БМ КВР -0,63 (2016г) | 2 1 | 0,108 | 692 | 0,39 | 3 |
| 5 | Центральная котельная | ул. Вокзальная, 1а | КВм - 2,5 (2013г.) КВм-2,5 (2012г.) | 2 2 | 0,307 | 1806 | 5,40 | 30 |
| 6 | Котельная Баня | ул. Новая, 2 | КВц - 2,0 (2013) КВр - 1,74 (2016) | 1 1 | 0,15 | 925 | 0,83 | 8 |
| 7 | Котельная УП | ул. Почтовая, 6 | КВр - -0,63 (2014) | 2 | 0,159 | 375 | 0,14 | 7 |
| 8 | Котельная №2 | пер. Стадионный, 2 | КВ - 2,5 (2016) | 2 | 0,15 | 968 | 1,24 | 7 |
| 9 | Котельная №3 | ул. Нагорная, 12а | КВр - 0,74 (2014) КВр - 0,74 (2016) | 1 1 | 0,108 | 388 | 0,66 | 23 |
| 10 | Котельная №8 | ул. Ангарская, 1а | КВр - 1,74 (2014) | 2 | 0,108 | 200 | 0,31 | 7 |
| 11 | Котельная №9 | пер. Стадионный, 12а | КВр - 0,63 (2016) | 2 | 0,108 | 540 | 0,34 | 13 |

Теплоносителем служит вода с параметрами 150-70 градусов. Котельное оборудование обновлено, но, в связи с отсутствием химводоочистки на котельных (кроме котельных ЦК и №4),  котельное оборудование изнашивается быстрее, чем установлено нормативом (40%), фактический износ 60-65%. Существующие тепловые сети двухтрубные, тупиковые. Подогрев воды для горячего водоснабжения осуществляется в водонагревателях, установленных в индивидуальных тепловых пунктах зданий.

Подача тепла к населенному пункту осуществляется по трубопроводам диаметром от 75 до 500 мм. Прокладка тепловых сетей подземная в непроходных лотковых каналах совместно с водопроводом.

1.5.Энергоснабжение.   На рассматриваемой территории расположено 16 трансформаторных подстанций. Трансформаторные подстанции типа КТПП или мачтовые имеют ветхие и устаревшие конструкции.

Основные ТП сохраняются в постоянной схеме электроснабжения.

Количество ТП и мощность трансформаторов определялась исходя из суммарной расчетной нагрузки кварталов и условия загрузки трансформатора до 90% в нормальном режиме.

Уровень освещения проезжей части улиц принят равным 0,2 нт. Улицы п. Карымское, исходя из требований, предъявляемых к освещению, относятся к категории В. Расположение светильников по улицам принято однорядным.

Для обеспечения надежного электроснабжения городского поселения и улучшения качества оказываемых услуг необходимо проводить замену оборудования электрических сетей.

Развитие рынка по оказанию услуг в области электроснабжения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием поселка.

Реконструируемые здания, строения, сооружения создадут дополнительную нагрузку на систему электроснабжения, что потребует в свою очередь ввода новых энергомощностей, и увеличения пропускной способности существующей системы электроснабжения. Для электроснабжения поселка необходимо построить 3 трансформаторных подстанции в микрорайоне «Северный».

Необходима поэтапная реконструкция существующих сетей с целью улучшения качества оказываемых услуг, которая невозможна без технического перевооружения, модернизации и механизации производства.

1.8. Газоснабжение городского поселения производится сжиженным газом в баллонах, доставляемым с ГНС гор. Читы.

1.9. Транспортная инфраструктура. Транспортная освоенность поселения выше средних показателей по области. Железнодорожный транспорт на территории городского поселения представлен участком магистрали Карымская - Забайкальск (с направлением на Китайскую Народную республику) и Транссиб.

Немаловажную роль в жизни поселка играет:

- автомобильный транспорт, которым осуществляется грузовые и пассажирские перевозки;

- автобусный транспорт каждый час движение автобуса по маршруту Карымское - Дарасун – Чита,

Налажены регулярные внутрипоселковые пассажирские перевозки автомобильным транспортом (микроавтобусы).

Общая протяженность транспортной и улично-дорожной сети городского поселения составляет более 106 км, с твердым покрытием 18,2 км. Несмотря на довольно значительную протяженность дорог с твердым покрытием, местная сеть дорог по своей качественной структуре не отвечает современным требованиям.

Недостаточен удельный вес усовершенствованного покрытия на дорогах местного значения. Техническое состояние дорог в настоящее время несколько ухудшилось в связи с сокращением объемов ремонтно-восстановительных работ. Некоторые участки дорог находятся в состоянии близком к аварийному.

Транспортная обслуженность городского поселения значительно выше, чем в целом по Карымскому району. По транспортной доступности населенных территорий и мест приложения труда городское поселение имеет также хорошие показатели.

Магистральных улиц непрерывного и скоростного движения в городском поселении нет. Часть проезжей части улиц не имеет усовершенствованного (асфальтового) покрытия.

- Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» для:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;

- модернизация коммунальной инфраструктуры;

- замена изношенных фондов;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского поселения;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского поселения;

- обеспечение системами коммунальной инфраструктуры перспективных объектов жилищного строительства.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программу предполагается реализовать в один этап 2017 – 2020 годы.

- Перечень показателей (индикаторов) Программы

Эффективность реализации мероприятий Программы по достижению цели и задач Программы оценивается исходя из достигнутых позитивных изменений, произошедших в комплексном развитии систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское», вследствие проведения программных мероприятий.

Эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением целевых значений индикаторов Программы (Приложение № 2).

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- доля теплововй сети, нуждающейся в замене;

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;

- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;

- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере ЖКО населения городского поселения «Карымское».

Оценка эффективности проводимых программных мероприятий будет проводиться на основе сопоставления планируемых и фактических результатов.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов.

При значении показателя эффективности:

- до 69 % - низкая;

- 70 %-79 % - ниже средней;

- 80 %-99 % - средняя;

- 100 % и выше – высокая.

6. Краткое описание программных мероприятий

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе реализации мероприятий по четырем разделам:

- «Теплоснабжение»

- «Водоснабжение»;

- «Водоотведение»;

- «Электроснабжение».

Основные мероприятия Программы будут реализовываться на протяжении всего периода выполнения, то есть с 2017 по 2020 годы.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе Программы мероприятий, сроки и ожидаемые результаты их реализации даны в приложении № 1 к Программе.

Решение задачи по повышению качества коммунального обслуживания предполагает выполнение основных мероприятий по обеспечению коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры.

Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться через совокупность мер, охватывающих системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения.

В рамках раздела «Водоснабжение» реализуются мероприятия по реконструкции систем водоснабжения городского поселения путем капитального ремонта и замены изношенных сетей, а также реализации Программы городского поселения «Карымское» .

7. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета городского поселения «Карымское» и субсидий из краевого (федерального) бюджета, средств организаций коммунального комплекса, привлечения инвестиционых вложений.

Общий объём финансирования Программы в 2017-2020 годах составляет 79743,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 20443,2 тыс. рублей;

2017 год – 15445,0 тыс. рублей;

2018 год – 20595,0 тыс. рублей.

2020 год – 23260,0 тыс. рублей

8. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы определяет порядок оценки муниципальной программы в процессе её реализации и при её завершении.

Социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивается кумулятивным (нарастающим) итогом.

Под социально-экономическим эффектом от реализации Программы понимается результат общественно-экономического характера, полученный от осуществления всего комплекса мероприятий.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения;

в) оценка эффективности использования средств городского поселения;

г) оценка степени своевременности реализации мероприятий.

Оценка осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.

Оценка степени достижения целей и решения Программы осуществляется на основании следующей формулы:

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк)

ДИ = --------------------------------------------------,

к

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

к – количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов городского бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = Л/ О,

где:

О – фактическое освоение средств городского бюджета по Программе в рассматриваемом периоде,

Л – запланированный объём расходов на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

Расходы считаются эффективными, если значение показателя >=1, а мероприятия, на которые были запланированы расходы, выполнены в полном объёме.

Оценка эффективности использования средств городского бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / БЛ

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (ССм) производится по формуле:

(ССНфакт + ССЗфакт)

ССм = -------------------------------- x 100%,

14

2 x м

где:

ССм – степень своевременности реализации мероприятий Программы (процентов);

ССНфакт – количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт – количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м – количество мероприятий Программы.

Оценка эффективности Программы определяется по формуле:

Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x БЛ,

Программа считается эффективной, если значение показателя
Оп >= 1, и неэффективной, если значение показателя Оп < 1.

Предоставление отчетов осуществляется в установленные сроки. В случае выявления отклонений фактических значений показателей в отчетном году от запланированных на этот год производится анализ и аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетный период;

- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году.

9. Механизм реализации Программы

Координацию деятельности по реализации Программы, информирование главы городского поселения «Карымское», Совета депутатов городского поселения «Карымское» о ходе реализации Программы осуществляет отдел по управлению имуществом, земельным и жилищным вопросам администрации городского поселения «Карымское».

Ежегодно, с учетом финансового обеспечения, Программа подвергается корректировке и внесению изменений в программные мероприятия. Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при принятии бюджета городского поселения «Карымское».

Ежегодно для привлечения средств из краевого (федерального) бюджетов, администрация городского поселения «Карымское» направляет в министерство территориального развития Забайкальского края заявки на включение объектов в Перечень мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительном сезону на очередной год.

В случае невозможности проведения мероприятий, утвержденных в соответствии с перечнем мероприятий и экономии бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы в текущем году, допускается финансирование других мероприятий в рамках основных направлений Программы.

Отдел по управлению имущестовм, земельным и жилищным вопросам администрации городского поселения «Карымское» осуществляет оперативный контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивает их выполнение.

Ежеквартально готовит и представляет главе городского поселения «Карымское» сведения о ходе реализации программы (до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом), а по итогам года (в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным) - результаты оценки эффективности муниципальной программы.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации городского поселения «Карымское»

Контроль за целевым использованием выделенных финансовых средств на реализацию муниципальной Программы осуществляет финансово-экономический отдел администрации городского поселения «Карымское».

10. Меры правового регулирования Программы

Система мер правового регулирования, направленная на достижение целей и задач Программы, по мере необходимости предусматривает:

- разработку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения «Карымское» в области развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское»;

- внесение, в случае необходимости, изменений в муниципальную Программу.

В случае изменения федерального и краевого законодательства ответственный исполнитель Программы обеспечивает разработку нормативных правовых актов в соответствии со своими полномочиями.

________________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное     развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское»

на 2017-2020 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения «Карымское» на 2017-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Мероприятия по развитию системы электроснабжения |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство ТП, воздушных и кабельных линий городского поселения «Карымское», в целях обеспечения инженерной инфраструктурой (электроснабжение) земельных участков, предоставляемых гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе многодетным | Министерство территориального развития Забайкальского края, администраци ягородского поселения «Карымское» | 2017 г. -2018 г. | Создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского поселения |
| 1.2. | Ремонт линии электропередач по ул. Ангарская п. Карымское | Администрация городского поселения «Карымское» | 2017г. . | Повышение надежности и качества электроснабжения, снижение количества потерь электроэнергии |
| - Мероприятия по развитию системы водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1. | Бурение артезианских скважин в микрорайоне «Северный», пер. Стадионный | Администрация городского поселения «Карымское» | 2019г.- 2020г. | обеспечение бесперебойного, устойчивого потребителей поселения водой |
| 2.2. | Установка водонапорной башни (накопительной емкости под воду) на скважине пер. Стадионный , 2а. | Администрация городского поселения «Карымское» | 2017г. – 2018г. | Улучшение качества питьевой воды и обеспечение бесперебойного, устойчивого и безопасного снабжения потребителей поселения водой |
| 2.3. | Поключение к сетям водоснабжения ул. Читинская (увеличение пропускной способности водовода, замена насосов) | Администрация городского поселения «Карымское» | 2017г. | обеспечение бесперебойного, устойчивого и безопасного снабжения потребителей поселения водой, возможность увеличения числа потребителей центрального водоснабжения |
| 2.4. | Капитальный ремонт водонапорных башен | Администрация городского поселения «Карымское» | 2017г. – 2020г. | Улучшение качества питьевой воды и обеспечение бесперебойного, устойчивого и безопасного снабжения потребителей поселения водой, |
| 2.5. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Верхняя | Администрация городского поселения «Карымское» | 2017г. | Обеспечение бесперебойного, устойчивого и безопасного снабжения потребителей поселения водой, |
| 2.6. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Майская | Администрация городского поселения «Карымское» | 2017г. | Обеспечение бесперебойного, устойчивого и безопасного снабжения потребителей поселения водой |
| 2.7. | Замена насосов на муниципальных скважинах | Администрация городского поселения «Карымское» | 2017-2020гг | Обеспечение бесперебойного, устойчивого и безопасного снабжения потребителей поселения водой |
| - Мероприятия по развитию системы водоотведения |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство канализационных сетей (для строящихся объектов жилого комплекса) | Администрация городского поселения «Карымское», Министерство территориального развития Забайкальского края | 2017г.-2020г. | Увеличение числа потребителей, пользующихся услугами водоснабжения и водоотведения, улучшение качества жизни |
| 3.2. | Текущее обслуживание и ремонт сетей водоотведения и канализацонной станции ул. Читинская | Администрация городского поселения «Карымское» | 2017-2020 гг. | Обеспечение санитарно-экологических норм. Снижение уровня износа сетей водоотведения. |
| - Мероприятия по развитию системы теплоснабжения |  |  |  |  |
| 4.1. | Модернизация (реконструкция) котельной №4. Установка дымососа | Субъект концессионного соглашения | 2018г. | Снижение уровня износа объекта теплоснабжения. Повышение надежности и стабильности работы систем теплоснабжения. |
| 4.2. | Строительство сетей теплоснабжения (ликвидация котельной УП, присоединение потребителей к центральной котельной) длиной 400 м. | Субъект концессионного соглашения | 2019 г. | Снижение себестоимости услуги по теплоснабжения за счет уменьшения затрат на ее производство |
| 4.3. | Строительство сетей теплоснабжения (ликвидация котельной №6 по ул.Погодаева, присоединение потребителей к котельной №4) длиной 800 м. | Субъект концессионного соглашения | 2019 г. | Снижение себестоимости услуги по теплоснабжения за счет уменьшения затрат на ее производство |
| 4.4. | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Верхняя (от котельной №2) | Администрация городского поселения «Карымское» | 2017г. | Сокращение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. |
| 4.5. | Капитальный ремонт участка теплотрассы котельной №2 до жилых домов по ул. Верхняя, 130-132 | Администрация городского поселения «Карымское» | 2017г. | Сокращение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. |
| 4.6. | Капитальный ремонт теплотрассы котельной №9 | Администрация городского поселения «Карымское» | 2017г. | Сокращение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
| 4.7. | Капитальный ремонт теплотрассы котельной №3 (ул. Пакулова) | Администрация городского поселения «Карымское» | 2017г. | Сокращение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
| 4.8. | Капитальный ремонт теплотрассы котельной ЦК | Администрация городского поселения «Карымское», субъект концессионного соглашения | 2019-2020гг. | Повышение надежности и стабильности работы систем теплоснабжения. Сокращение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. |
| 4.9. | Проведение режимно-наладочных работ на тепловых сетях | Администрация городского поселения «Карымское», субъект концессионного соглашения | 2017-2020гг | Оптимизация гидравлического режима работы тепловых сетей, Повышение надежности и стабильности работы систем теплоснабжения. Сокращение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. |
| 4.10. | Установка химической водоочистки на котельных поселения | Субъект концессионного соглашения | 2020 г. | Сокращение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. |
| 4.11. | Замена дымовой трубы котельная №4 (ул. Вокзальная, 35) | Субъект концессионного соглашения | 2019г. | Снижение процента износа объекта теплоснабжения |
| 4.12. | Строительство сетей теплоснабжения | Субъект концессионного соглашения | 2020г. | Снижение себестоимости услуги по теплоснабжения за увеличения потребителей |
| 4.13. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | Администрация Городского поселения «Карымское» | 2018-2020гг | Снижение процента износа сетей теплоснабжения Сокращение доли потерь тепловой энергии |
| - Мероприятия по развитию объектов, используемых для временного накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение работ по организации работы санкционированной свалки | Администрация городского поселения «Карымское» | ежегодно | Обеспечение санитарно-экологических норм |
| 5.2. | Строительство объектов временного накопления ТКО (мусоросборники) | Администрация городского поселения «Карымское» | 2017 г. – 2019г. | Обеспечение санитарно-экологических норм |
| - Энергосберегающие мероприятия жилищного фонда |  |  |  |  |
| 6.1. | Капитальный ремонт жилых помещений (квартир) | Администрация городского поселения «Карымское» | 2017- 2020г. | Повышение надежности энергосбережения, Обеспечение санитарно-экологических норм |
| 6.2. | Капитальный ремонт кровли жилых домов | Администрация городского поселения «Карымское» | 2017- 2020г. | Повышение надежности энергосбережения, снижение энергоемкости зданий |
| 6.3. | Регулировка и наладка систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения в местах общего пользования многоквартирных домов | Управляющие компании | 2017-2020гг. | Повышение надежности энергосбережения, снижение энергоемкости зданий |
| 6.4. | Ремонт общего имущества многоквартирных домов (утепление подъездов) | Управляющие компании | 2017-2020гг | Повышение надежности энергосбережения, Обеспечение санитарно-экологических норм |
| 6.5. | Установка общедомовых приборов учета | Администрация городского поселения «Карымское», управляющие компании | 2017-2020гг | Повышение надежности энергосбережения, снижение энергоемкости зданий |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Комплексное    развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» на 2017-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения «Карымское» на 2017-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | текущий год (2017) | первый год планового периода (2018) | второй год планового периода (2019) | третий год планового периода (2020) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего расходов: |  |  | 79743,2 | 20443,2 | 15445,0 | 20595,0 | 23260,0 |
| 1. | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Краевой бюджет |  |  | 18758,0 | 10558,0 | 3200,0 | 0 | 5000,0 |
| 1.1. | Бюджет городского поселения «Карымское» |  |  | 31795,2 | 9265,2 | 6875,0 | 6875,0 | 8780,0 |
| 1.1. | Средства организаций коммунального комплекса |  |  | 2190,0 | 620,0 | 5370,0 | 13720,0 | 9480,0 |
| 2. | В том числе по исполнителям/соисполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Администрация городского поселения «Карымское» | 31795,2 | 9265,2 | 6875,0 | 6875,0 | 8780,0 |
| 2.2. |  |  | Министерство территориального развития Забайкальского края | 18758,0 | 10558,0 | 3200 | 0 | 5000 |
| 2.3. |  |  | Финансовый отдел администрации городского поселения «Карымское» | 31795,2 | 9265,2 | 6875,0 | 6875,0 | 8780,0 |
| 2.4. |  |  | Субъекты концессионных соглашений, управляющие компании | 2190,0 | 620,0 | 5370,0 | 13720,0 | 9480,0 |
| 3. | В том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по развитию системы электроснабжения |  |  | 6750,0 | 3550,0 | 3200,0 |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  | 6200,0 | 3000,0 | 3200,0 |  |  |
|  | Бюджет городского поселения «Карымское» |  |  | 550,0 | 550,0 |  |  |  |
|  | Средства организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Строительство ТП, воздушных и кабельных линий городского поселения «Карымское», в целях обеспечения инженерной инфраструктурой (электроснабжение) земельных участков, предоставляемых гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий |  | Министерство территориального развития Забайкальского края, администраци ягородского поселения «Карымское» | 6200,0 | 3000,0 | 3200,0 |  |  |
| 3.1.2. | Ремонт линии электропередач по ул. Ангарская п. Карымское |  | Администрация городского поселения «Карымское» | 550,0 | 550,0 |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятия по развитию системы водоснабжения |  |  | 10937,30 | 4757,30 | 925,0 | 2625,0 | 2630,0 |
|  | Краевой бюджет |  |  | 3670,5 | 3670,5 |  |  |  |
|  | Бюджет городского поселения «Карымское» |  |  | 6516,80 | 1086,8 | 675,0 | 2375,0 | 2380,0 |
|  | Средства организаций коммунального комплекса |  |  | 950,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3.2.1. | Бурение артезианских скважин в микрорайоне «Северный»; пер Стадионный |  | Администрация городского поселения «Карымское» | 4000,0 |  |  | 2000,0 | 2000,0 |
| 3.2.2. | Установка водонапорной башни (накопительной емкости под воду) на скважине пер. Стадионный , 2а. |  | Администрация городского поселения «Карымское» | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
| 3.2.3. | Поключение к сетям водоснабжения ул. Читинская (увеличение пропускной способности водовода, замена насосов) |  | Администрация городского поселения «Карымское» | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| 3.2.4. | Капитальный ремонт водонапорных башен |  | Администрация городского поселения «Карымское», субъекты концесиионных соглашений | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500, 0 | 500,0 |
| 3.2.5. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Верхняя |  | Администрация городского поселения «Карымское» | 1670,5 | 1670,5 |  |  |  |
| 3.2.6. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Майская |  | Администрация городского поселения «Карымское» | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
| 3.2.7. | Замена насосов на муниципальных скважинах |  | Администрация городского поселения «Карымское», Субъекты концессионных соглашений | 516,8 | 136,8 | 125,0 | 125,0 | 130,0 |
| 3.3. | Мероприятия по развитию системы водоотведения |  |  | 6568,5 | 3568,5 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Краевой бюджет |  |  | 1868,5 | 1868,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет городского поселения «Карымское» |  |  | 4700,0 | 1700,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Средства организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Строительство канализационных сетей (для строящихся объектов жилого комплекса) |  | Администрация городского поселения «Карымское», Министерство территориального развития Забайкальского края | 1868,5 | 1868,5 |  |  |  |
| 3.3.2. | Текущее обслуживание и ремонт сетей водоотведения и канализацонной станции ул. Читинская |  | Администрация городского поселения «Карымское» | 4700,0 | 1700,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 3.4. | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения |  |  | 50665,4 | 6605,4 | 9200,0 | 16050,0 | 18810,0 |
|  | Краевой бюджет |  |  | 7019,0 | 2019,0 | 0 | 0 | 5000,0 |
|  | Бюджет городского поселения «Карымское» |  |  | 17086,4 | 4586,4 | 4500,0 | 3000,0 | 5000,0 |
|  | Средства организаций коммунального комплекса |  |  | 26560,0 | 0 | 4700,0 | 13050,0 | 8810,0 |
| 3.4.1. | Модернизация (реконструкция) котельной №4. Установка дымососа |  | Субъект концессионного соглашения | 350,0 |  | 350,0 |  |  |
| 3.4.2. | Строительство сетей теплоснабжения (ликвидация котельной УП, присоединение потребителей к центральной котельной) длиной 400 м. |  | Субъект концессионного соглашения | 3500,0 |  | 3500,0 |  |  |
| 3.4.3. | Строительство сетей теплоснабжения (ликвидация котельной №6 по ул.Погодаева, присоединение потребителей к котельной №4) длиной 800 м. |  | Субъект концессионного соглашения | 7500,0 |  |  | 7500,0 |  |
| 3.4.4. | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Верхняя (от котельной №2) |  | Администрация городского поселения «Карымское» | 3090,0 | 3090,9 |  |  |  |
| 3.4.5. | Капитальный ремонт участка теплотрассы котельной №1 до жилых домов по ул. Верхняя130-132 |  | Администрация городского поселения «Карымское» | 381,1 | 381,1 |  |  |  |
| 3.4.6. | Капитальный ремонт теплотрассы котельной №9 |  | Администрация городского поселения «Карымское» | 1101,8 | 1101,8 |  |  |  |
| 3.4.7. | Капитальный ремонт теплотрассы котельной №3 (ул. Пакулова) |  | Администрация городского поселения «Карымское» | 1831,6 | 1831,6 |  |  |  |
| 3.4.8. | Капитальный ремонт теплотрассы котельной ЦК |  | Администрация городского поселения «Карымское», субъект концессионного соглашения | 15000,0 |  |  |  | 15000,0 |
| 3.4.9. | Проведение режимно-наладочных работ на тепловых сетях, в том числе: |  | Администрация городского поселения «Карымское», субъект концессионного соглашения | 5100,0 | 200,0 | 850,0 | 3350,0 | 700,0 |
|  | Теплотрассы |  | Администрация городского поселения «Карымское» |  | 200,0 |  |  |  |
|  | Котельная №1 |  | субъект концессионного соглашения |  |  |  |  | 700,0 |
|  | Котельная №4 |  | субъект концессионного соглашения |  |  |  | 1500,0 |  |
|  | Котельная ЦК |  | субъект концессионного соглашения |  |  | 850,0 |  |  |
|  | Котельная №2 |  | субъект концессионного соглашения |  |  |  | 475,0 |  |
|  | Котельная №3 |  | субъект концессионного соглашения |  |  |  | 460,0 |  |
|  | Котельная №8 |  | субъект концессионного соглашения |  |  |  | 465,0 |  |
|  | Котельная №9 |  | субъект концессионного соглашения |  |  |  | 450,0 |  |
| 3.4.10. | Установка химической водоочистки на котельных поселения |  | Субъект концессионного соглашения | 1610,0 |  |  |  | 1610,0 |
| 3.4.11. | Замена дымовой трубы котельная №4 (ул. Вокзальная, 35) |  | Субъект концессионного соглашения | 2200,0 |  |  | 2200,0 |  |
| 3.4.12. | Строительство сетей теплоснабжения |  | Субъект концессионного соглашения | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |
| 3.4.13. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения |  | Администрация городского поселения «Карымское» |  |  | 4500,0 | 3000,0 |  |
| 3.5. | Мероприятия по развитию объектов, используемых для временного накопления твердых коммунальных отходов |  |  | 1962,7 | 912,7 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городского поселения «Карымское» |  |  | 1962,7 | 912,7 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Средства организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Проведение работ по организации работы санкционированной свалки |  | Администрация городского поселения «Карымское» | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3.5.2. | Строительство объектов временного накопления ТКО (мусоросборники) |  | Администрация городского поселения «Карымское» | 962,7 | 662,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.6. | Энергосберегающие мероприятия жилищного фонда |  |  | 4622,0 | 1762,0 | 1120,0 | 920,0 | 820,0 |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городского поселения «Карымское» |  |  | 2942,0 | 1342,0 | 700,0 | 500,0 | 400,0 |
|  | Средства организаций коммунального комплекса |  |  | 1680,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| 3.6.1. | Капитальный ремонт жилых помещений (квартир) |  | Администрация городского поселения «Карымское» | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3.6.2. | Капитальный ремонт кровли жилых домов |  | Администрация городского поселения «Карымское» | 2142,0 | 1142,0 | 500,0 | 300,0 | 200,0 |
| 3.6.3. | Регулировка и наладка систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения в местах общего пользования многоквартирных домов |  | Управляющие компании | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3.6.4. | Ремонт общего имущества многоквартирных домов (утепление подъездов) |  | Управляющие компании | 280,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 3.6.5. | Установка общедомовых приборов учета |  | Администрация городского поселения «Карымское», управляющие компании | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

___________________________